Węgrów, dnia 13.02.2023 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na remont instalacji elektrycznej w budynku Wiejskiego zdrowia w Ostrówku, Znak sprawy: Z/RO/2/23**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

**Dot. przedmiaru robót załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej**

1. Czy poz. 20 zawiera gniazda DAT?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający informuje, że poz. 20 nie zawiera gniazd DATA.***

2.Czy poz. 40 zawiera dodatek za wielkość a nie sam montaż szafy.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający informuje, iż do poz. 40 należy dodać KNR-14 0110-13 Montaż szaf dystrybucyjnych 19”. Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg.***

3.Proszę podać wymaganą ilość lumenów z opraw.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obliczeń fotometrycznych dla opraw przeznaczonych do montażu i wykazania zapewnienia natężenia oświetlenia zgodnie z założeniami określonymi w projekcie.***

4.Przedmiar zawiera spawanie 1 końcówki światłowodu, brak drugiej oraz ilości włókien i rodzaju  
zakończeń.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający informuje, że należy wycenić spawanie 1 końcówki 12J SC.***

5.Czy Wykonawca dostarcza patchcordy?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający informuje, że Wykonawca dostarcza patchcordy poz. 47.***

6.Proszę podać wyposażenie szafy jak organizery, półki, inne.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający informuje, że wyposażenie szafy należy wycenić zgodnie z przedmiarem.***

**Podpisał:**

**Dyrektor SPZOZ w Węgrowie**

**Lek. med. Artur Skóra**