8/PN/2020                        							Torzym, 08.06.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 8/PN/2020, Nazwa zadania: „Zakup i dostawa mebli i sprzętu medycznego wraz z ich ustawieniem w poszczególnych pomieszczeniach, znajdujących się w  budynku nr 1”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Zadanie nr 2 – stolik zabiegowy

- Prosimy o dopuszczenie na zasadach konkurencyjności długości stolika zabiegowego 78 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadach konkurencyjności długość stolika 78 cm.

Zadanie nr 2 – kozetka lekarska

- Prosimy o dopuszczenie wagi kozetki 27 kg. Jest to waga większości kozetek o wymiarach wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kozetkę o wadze 27 kg.

Zadanie nr 2 – taboret medyczny z oparciem

- Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy taboret medyczny z oparciem o regulacji wysokości w zakresie 59-78 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Wpłynie to na konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wysokiej klasy taboret medyczny z oparciem o regulacji wysokości w zakresie 59-78 cm.

Zadanie nr 2 – taboret obrotowy

- Proszę o wyjaśnienie, czy taboret ma mieć oparcie? W opisie jest wymaganie: Grubo wyściełane oparcie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż taboret ma być bez oparcia. Zamawiający miał na myśli „grubo wyściełane siedzisko”.

- Czy Zamawiający zaakceptuje na zasadach konkurencyjności wysokiej klasy taboret o regulacji wysokości w zakresie 59-78 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wysokiej klasy taboret o regulacji wysokości w zakresie 59-78 cm.

- Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie taboretu większe niż 110 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maksymalne obciążenie taboretu większe niż 110 kg.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu