## Serwis 12 m-cy
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUG SERWISOWYCH APARATÓW DO HEMODIALIZ W STACJI DIALIZ W SZPITALU ZACHODNIM W GRODZISKU MAZOWIECKIM
Pakiet 80
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pakiet Serwisowy Complete AK200* | 1 sztuka | 3
2 | Pakiet Serwisowy Complete AK98* | 1 sztuka | 8
| Pakiet Serwisowy tylko naprawy | 1 sztuka | 7
4 | Pakiet Serwisowy Complete Artis* | 1 sztuka | 1
5 | CWP800 stacja uzdatniania wody. Odwrócona osmoza+moduł termiczny - wymiana złóż | 1 sztuka | 1
6 | Pakiet Serwisowy Complete Uzdatniacz wody WRO300H. | 1 sztuka | 1
RAZEM ZA 12 MIESIĘCY:
* w cenie jednostkowej każdego urzadzenia zawarte są koszty: dojazdu, ubezpieczenia, demontażu, montażu, uruchomienia, ewentulanych licencji, serwisu i naprawy oraz i wymiany części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. | [6 empty] | za 1 miesiąc
L.p. | Wymagania Zamawiającego: | [5 empty] | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE
1 | Przegląd/y techniczny/e realizowane przez inżynierów posiadajacych udokumentowane kwalifikacje niezbedne do realizacji przedmiotiu zamówienia z niezbędnymi zestawami przeglądowymi, wymiana baterii oraz aktualizacją/ami oprogramowania | [5 empty] | Tak
2 | Przygotowanie i zarządzanie harmonogramem przeglądów okresowych | [5 empty] | Tak
3 | Naprawy awaryjne i wszystkie niezbędne naprawy realizowane przez inżynierów posiadajacych udokumentowane kwalifikacje niezbedne do realizacji przedmiotiu zamówienia wliczonę w cenę oferty. | [5 empty] | Tak
4 | Tylko i wyłacznie nowe i oryginalne części użyte do przeglądów i napraw wliczone w cenę oferty. | [5 empty] | Tak
5 | Dostęp do portalu serwisowego certyfikowanych inżynierów serwisu urzadzeń GAMBRO i BAXTER dysponujących kalibrowanymi przez certyfikowane laboratoria narzędziami pomiarowymi, które zapewniają najwyższe bezpieczeństwo urzadzeń. | [5 empty] | Tak
6 | Zdalna pomoc techniczna przez inżynierów posiadajacych udokumentowane kwalifikacje niezbedne do realizacji przedmiotiu zamówienia w godzinach pracy serwisu | [5 empty] | Tak
7 | Stała miesięczna opłata ryczałtowa za pełną obsługę serwisową realizowaną przez okres 12 miesięcy | [5 empty] | Tak
Powyższe uzupełnić o wymagane informacje/ parametry graniczne dla usługi (złozyć wraz z ofertą)
Uwaga! Nie spełnienie powyższych parametrów granicznych dla usługi spowoduje odrzucenie oferty