SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  REMONTOWYCH

Nazwa zamówienia :

Remont budynku nr 58 w JW. Choszczno

Wspólny Słownik Zamówień  ( CPV )

Roboty w zakresie instalacji odgromowych       45312310-3

Adres obiektu budowlanego :

Jednostka Wojskowa 1749

Choszczno

Nazwa i adres Zamawiającego :

15 WOG Szczecin

ul. Narutowicza  10  A

70 – 240  Szczecin

Opracował:

Stargard  06/2024

Andrzej Gruszczyński                                                                                                                        .

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. 	Nazwa zamówienia:

Remont budynku nr 58 w JW. Choszczno

1.2 	Przedmiot Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót

Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowych instalacji odgromowych budynku nr 58 w JW Choszczno

  - Zakres stosowania ST

    - Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

    - Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót wymienionych w pkt.1.1.

    - ST obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót  wymienionych w pkt. 1.1.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Roboty remontowe polegać będą na:

  - Wymianie istniejących instalacji odgromowych na nowe spełniające współczesne standardy .

Zgodność robót z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Informacje o terenie budowy:

Budyneki przeznaczone do remontu, znajduje się na terenie zamkniętym  JW.Choszczno

Wykonawca będzie poruszał się po istniejących drogach.

Przed rozpoczęciem robót, wykonawca zabezpieczy budynek i tereny robót wskazanych przez Inspektora nadzoru ds. budowlanych i Kierownika Rejonu przed dostępem osób trzecich poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą i wywieszenie tablic ostrzegawczych

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „Zeszytu korespondencji”służącego do zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Zapisy w „ Zeszycie korespondencji” powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Wpisów do zeszytu mają prawo dokonać osoby wyznaczone przez wykonawcę oraz inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiającego.Zeszyt znajduje się w biurze SOI

Rejonu Choszczno. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp i p-poż. oraz przepisów wewnętrznych jednostki wojskowej .Ponadto zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób

zatrudnionych na budowie.

Zamawiający nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam we własnym zakresie i na  własny koszt zapewni sobie zaplecze budowy.

Inwestor  określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów , sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu w tym celu wykonawca dostarczy do Rejonu SOI Choszczno dane wszystkich osób przewidzianych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów przewidzianych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek.

1.7.Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w mieniu wojskowym spowodowane w trakcie wykonywania  robót.

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, poda lokalizację, „Zeszyt korespondencji” będzie znajdował się w Biurze Kierownika Rejonu  SOI Stargard

JW. 1749. ze swobodnym dostępem dla Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w tym sprzęt p-poż. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.10. 	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1)  lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2)   środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

b) możliwością powstania pożaru.

1.11.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i w pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Przy tego rodzaju robotach uznaje się , że wszelkie koszty  związane z wypełnianiem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej , nie podlegają odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w cenie oferty.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca zapewni w własnym zakresie na placu budowy kabinę sanitarną .

  - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO WYKONANIA ZADANIA

2.1. Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót

remontowych  powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi  normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną

do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności  do stosowania.

- zalecenia  i instrukcje  dostarczone  przez  producentów dla użytych  podczas realizacji  zadania  wynikające z przepisów prawa (Dz.U.nr 92, poz.881.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót remontowych

2.2.        Materiałami podstawowymi są:

1.     drut odgromowy fi 8

2.    osprzęt łączeniowy instalacji odgromowych ocynkowany

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

3.2 Wszystkie maszyny, sprzęt i elektronarzędzia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać przepisom BHP obowiązującym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiałów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  i właściwości  przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Transport materiałów:

Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta dotyczących stosowania wyrobu.

Wykonawca zobowiązany jest do każdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiadać ważny certyfikat lub deklarację zgodności. Dostarczone na teren budowy wyroby powinny posiadać karty katalogowe wyrobu, albo wytyczne lub instrukcje dotyczące stosowania wyrobu. Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin, w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych.

Kontrolne badania jakości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta.

4.3.  Roboty rozbiórkowe

Materiały pochodzące z rozbiórki  i odpady budowlane należy tymczasowo składować w kontenerach budowlanych , w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru wyznaczonego przez zamawiającego lub Kierownikiem Rejonu. Miejsce składowania  należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.Materiały  zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami i prawem ochrony środowiska na własny koszt . Wykonawca wystawi oświadczenie o utylizacji we własnym zakresie.Koszty utylizacji obciążają Wykonawcę i nie podlegają odrębnej zapłacie ,powinny być wkalkulowane w cenę umowną.

Sposób zagospodarowania złomu zostanie określony w umowie

4.4. Stosowanie innych materiałów zamiennych tzw. Równoważnych.

4.4.1.  Wykonawca może zastosować inne materiały i urządzenia pod

warunkiem ich zgodności lub równorzędności z wyrobami podanymi

w specyfikacji pod względem:

- gabarytów i konstrukcji,

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość)

- parametrów technicznych

4.4.2. Rozwiązania równoważne muszą gwarantować wartość parametrów materiałów na poziomie nie mniejszym niż przedstawione w specyfikacji przez zamawiającego, pod warunkiem że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

4.4.3. Zamawiający pod pojęciem równoważności rozumie: materiał musi mieć parametry techniczne takie same  bądź lepsze ( nie gorsze ) niż wskazane w Specyfikacji dla danego urządzenia lub materiału, musi spełniać takie same funkcje, być tak samo zbudowane.

Produkty powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących.

4.4.4. Wszystkie dodatkowe koszty i ryzyko związane z zastosowaniem innych urządzeń i materiałów Wykonawca ponosi we własnym zakresie. Zakupu, dostawy i montażu wszystkich elementów ma dokonać Wykonawca. Wykonawca może dokonać zakupów u dowolnego dostawcy

5. WYKONANIE ROBÓT

1		Garaż 58

1 d.1	KNNR-W 9 0601-03	   Wymiana zwodów poziomych naprężanych instalacji

odgromowej

2 d.1	KNNR-W 9 0601-04	     Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych

instalacji odgromowej

3 d.1	KNNR-W 9 0605-04	    Wymiana złącz instalacji odgromowych

uniwersalnych lub krzyżowych

4 d.1	KNNR-W 9 0605-06	     Wymiana złącz instalacji odgromowych kontrolno-

pomiarowych na ścianie

5 d.1	TZKNC N-K/XVII t.03-a.1A      Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych –

konstrukcje naciągowe

6 d.1	KNNR-W 3 1009-05	     Jednokrotne malowanie farbą antykorozyjną

konstrukcji naciągowych

7 d.1	KNNR 5 1304-03	                    Badania i pomiary instalacji piorunochronnej

5.1.2   Materiały zastosowane do wykonania zamówienia muszą być zgodne z Polskimi Normami i potwierdzone certyfikatem, deklaracją lub aprobatą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. 	Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji.

6.2. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.

6.3. 	Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia i odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

7.  ODBIÓR ROBÓT:

7.1. Załącznikiem do protokołu odbioru robót będą: atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki pomiarów sporządzone przez wykonawcę.

7.2.Roboty podlegają następującym odbiorom:

-odbiorowi końcowemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

7.3.Gotowość odbioru robót zgłasza wykonawca wpisem do zeszytu korespondencji oraz powiadamia na piśmie inwestora.

7.4.Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza wpisem do zeszytu korespondencji inspektor nadzoru,

7.5. W terminie 14 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru komisja dokona odbioru robót zgodnie z dokumentacją oraz oceny jakościowej wykonania robót.

7.6.Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego.

7.7 Zasady powyższe odbioru mają zastosowanie częściowo lub w całości

do różnych rodzajów robót występujących w zadaniu objętym tą  specyfikacją.

7.8. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi po wcześniejszym sprawdzeniu kompletu  dokumentów:

- pisemną  gwarancję na  wykonanie  roboty

- oświadczenie  o  zastosowaniu  wyrobów  zgodnych  z  art. 10 oraz  art. 5  ust.  1  pkt.  1 ustawy  z  dnia  07.07.1994 r.

- dziennika  korespondencji

- oświadczenie kierownika  budowy o zgodności ilości wykonanych jednostek z ST

- dokument - oświadczenie utylizacji odpadów budowlanych

8. Dokumentem odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru  końcowego.

8.1.  Wykonawca  przekaże   komplet  dokumentów  przed  odbiorem.

Komisja   może przerwać czynności  związane z odbiorem  robót ,  jeżeli  stwierdzi ,że nie  zostały  one  wykonane  w całości lub  zostały  wykonane  wadliwie  oraz  w  przypadku , gdy  Wykonawca  nie  przedłoży  wszystkich  wymaganych  dokumentów.

9. Odbiór  pogwarancyjny:

9.1  Pod   koniec  okresu  gwarancyjnego Zamawiający  zorganizuje odbiór  ostateczny – pogwarancyjny. Odbiór robót  ostateczny – pogwarancyjny  polegać  będzie  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych   z usuwaniem  wad stwierdzonych  przy  odbiorze „po okresie  rękojmi” oraz  ewentualnych  wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancy. Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego  w  obecności  inspektorów  nadzoru   Inwestorskiego  i  Wykonawcy  oraz  przedstawicieli  administratora  i  użytkownika.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  wady  powstałe  w  okresie  rękojmi  na  zasadach  określonych  w  Przepisach  Kodeksu  Cywilnego. Zamawiający  jest  zobowiązany powiadomić  Wykonawcę  pisemnie o powstałych wadach i usterkach  przedmiotu umowy  w  ciągu 10 dni  od  ich  ujawnienia , a Wykonawca do ich  usunięcia  w terminie  wyznaczonym  stosownym  protokółem. Wszystkie  prace  budowlane  będą prowadzone  pod  stałym  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie   uprawnienia  budowlane do  prowadzenia  tego typu  prac  zgodnie  z  Prawem Budowlanym.

10.  Sposób rozliczania  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących

Roboty tymczasowe  i  towarzyszące  związane  z  wykonaniem  robót  budowlanych  należy  ująć w cenie  robót  podstawowych  lub  uwzględnić  ich  wartość  w  kosztach  ogólnych  budowy.

11.  Ceny jednostkowe wykonania robót

Ceny ryczałtowe obejmujące roboty do wykonania remontu  uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

- wykonanie badań i analiz,

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE

12.1. 	 [ Normy ]

12.2.   Inne dokumenty i instrukcje

- Ustawa  z  dnia  07.07.1994r. Prawo  Budowlane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) – Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a dnia 5 sierpnia 1998 r.

(z późniejszymi zmianami) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz 679)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26 poz 313

z dnia 10 kwietnia 2000 r. z późniejszymi zmianami )

Wykonał :

Andrzej Gruszczyński