## pakiet 1
ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO SWZ NR 11-TP-24
ZAŁ 2.1 PAKIET NR 2 - KANIULE DOŻYLNE, PRZYRZĄDY DO CYTOSTATYKÓW, KRANIKI, KORECZKI I SPIKE (CPV: 33141220-8, 33194000-6)
Lp. | CPV | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek | cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary | cena jednostkowa brutto za 1 jedn. miary | Stawka VAT | Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5 | Wartość brutto za ilość określoną w kolumnie 5 | Producent/ nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7=6+8 | 8. | 9=5*6 | 10=9+8 | 11. | 12.
1* | 33141220-8 | Kaniula dożylna żółta, poliuretanowa bez portu 24G (0,7x19mm), z automatycznym zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem się igłą typu "back-cut", gwarantującą dwuetapową kontrolę obecności kaniuli w naczyniu krwionośnym, z min. czterema paskami umożliwiającymi kontrolę położenia kaniuli w naczyniu w promieniach RTG, pakowany pojedynczo, jałowy | szt. | 150
2* | 33141220-8 | Koreczki pakowane pojedynczo z trzpieniem poniżej krawędzi korka pakowanych po 100sztuk | op. | 100
3* | 33141220-8 | Koreczki jałowe dwufunkcyjne typu Combi ( czerwony ) | szt | 500
4* | 33194000-6 | Przyrządy do przetaczania krwi TS, z dużą komorą kroplową, o dł. 95- 100 mm, wolną od PVC, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie przyrządu folia – papier. Wolny od ftalanów z infomacja o ich braku przedstawiona w dowolny sposób. | szt. | 100
5* | 33194000-6 | Korek zabezpieczajacy przed nieautoryzowanym użyciem portu i eliminuje ryzyko powtórnego dodania leku do pojemnika. Kopatybilny z opakowaniem typu Ecoflac. | szt. | 150
6* | 33194000-6 | Przyrząd do przetoczeń pasujący do pompy infuzyjnej LIFE CARE 5000 lub PLUM A będących na wyposażeniu szpitala | szt. | 30
7* | 33194000-6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, o dł. min.230 cm, jałowy, pasujący do pompy infuzynej objętościowej AP 31 będącej na wyposażeniu szpitala, opakowanie przyrządu folia - papier, sterylny, typu UNI-ASCOSET lub równoważny | szt. | 150
8* | 33194000-6 | Dreny pasujace do pompy objętościowej Infusomat firmy BRAUN będącej na wyposażeniu szpitala – białe i bursztynowe (do wyboru zamawiajacego) posiadające ostry kolec komory kropelkowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, 15 µm filtr infuzyjny, zacisk rolkowany ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowany segment kontaktujący się z mechanizmem pompy. Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt. | 100
9* | 33194000-6 | Przedłużacz pasujący do pompy infuzyjnej Ascor będącej na wyposażeniu szpitala - biały i bursztnowy, zabezpieczony z dwóch stron korkami. | szt. | 200
10* | 33194000-6 | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca musi posiadać test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. Zestaw drenow kompatybilny z pompą Infusomat Space Line będącą na wyposażeniu szpitala . | szt. | 70
11* | 33194000-6 | Przyrząd podłączeniowy służący do przygotowywania leków, zawierający kolec, dren 35 cm,transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP, bez lateksu. Kompatybilny z poz. nr 10,12,15 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz.10,12,15. | szt. | 200
12* | 33194000-6 | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowany pojedynczo, niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu, ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką, komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock. Pakowany folia - papier. | szt. | 150
13* | 33194000-6 | Przyrząd podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy zabezieczony koreczkiem, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Długość drenu 32cm.. Kompatybilny z poz. nr 10,15, gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 10,15. | szt. | 150
14* | 33194000-6 | Przyrząd podłączeniowy z filtrem 0,2 μm, służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy zabezpieczony koreczkiem, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Długość drenu 32cm.. Kompatybilny z poz. nr 10,15 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 10,15. | szt. | 150
15* | 33194000-6 | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowany pojedynczo, niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu, ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką, komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock. Pakowany folia - papier. Przyrzad kompatybilny z pompą Infusomat Space Line będącą na wyposażeniu szpitala. | szt. | 50
16* | 33194000-6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, pasujący do pomy Agilia będącej na wyposażeniu szpitala, Volumat Line ST 10 | szt. | 50
17* | 33194000-6 | Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z standardowym kolcem, posiadający szczelną zatyczkę zamykającą łącznik ze zintegrowaną zastawką z wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45µm zapewnia maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami (spike) op.= 1 szt. | szt. | 500
18* | 33194000-6 | Zacisk ochronny zabezpieczający port przygotowanego worka typu "viaflo" przed przypadkowym dostrzyknięciem niepożądanego produktu, kompatybilne z portem do iniekcji | szt. | 200
19* | 33194000-6 | Przyrząd do worka typu "viaflo", posiadanym przez Zamawiającego, umozliwiający aktywacje leku w bezpośrednim połaczeniu worka i opakowania typu fiolka | szt. | 100
20* | 33194000-6 | Przyrząd do transfuzji leków cytostatycznych z fiolki, wyposażony w odpowietrznik z filtrem hydrofobowym 0,2μm, wyposażony w zastawkę aktywowaną strzykawką LuerLock, o płaskiej powierzchni do dezynfekcji, długość przyrządu 6,3cm,produkt bezlateksowy i bez PVC. | szt. | 50
21* | 33194000-6 | Kranik trójdrożny z konektorem Luer-Lok trójramienny, obrotowy (o 360 st), Wskaźnik zamknięcia i otwarcia z optycznym, wyczuwalnym lub tylko optycznym indykatorem pozycji on/of, Wykonany z poliwęglanu, bezlateksowy, nie wczodzący w reakcję z lipidami i chemioterapeutykami, Odporność na ciśnienie min 2 -4,5 bara, nie zawiera DEHP | szt. | 30
22* | 33194000-6 | Kranik trójdrożny z konektorem Luer-Lok trójramienny, obrotowy (o 360 st), Dodatkowe przedłużenie 10 cm +/- 1 cm., Wskaźnik zamknięcia i otwarcia z optycznym, wyczuwalnym lub tylko optycznym indykatorem pozycji on/of, Wykonany z poliwęglanu, bezlateksowy, nie wczodzący w reakcję z lipidami i chemioterapeutykami, Odporność na ciśnienie min 2 -4,5 bara, nie zawiera DEHP | szt. | 300
23* | 33194000-6 | Osłonki na worki infuzyjne zawierające leki światłoczułe o pojemności 100ml -500ml | szt. | 500
24* | 33141220-8 | Kaniule dożylne wykonane z poliuretanu, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. Rozmiary: Kaniula dożylna żółta 24G (0,7x19 mm), 22ml/min Kaniula dożylna zielona 18G (1,3x45 mm), 96ml/min Kaniula dożylna różowa 20G (1,1x33mm) 61ml/min Kaniula dożylna niebieska 22G (0,9x25 mm), 36ml/min | szt. | 2500
25* | 33141220-8 | Kaniula bezpieczna, dożylna do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych z dodatkowym portem do wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem powinna charakteryzować się następującymi cechami: sterylna, pakowana pojedynczo, kaniula wykonana z poliuretanu PUR lub PTFE (teflon podwójnie oczyszczony), informacja na opakowaniu jednostkowym z czego jest wykonana i oznaczeniem producenta w razie incydentu medycznego, minimum 4 paski kontrastujące w RTG, posiadająca dodatkowy port do wstrzyknięć, samo domykający się zawór portu górnego, optymalne położenie skrzydełek mocujących, posiadająca zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, podany przepływ na opakowaniu jednostkowym w ml/min, Kaniule powinny rówież posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne potwierdzające biokompatybilność materiału, z którego są wykonane. Opakowanie 50 szt. Rozmiar do wyboru zamawiającego: niebieska bezpieczna 22G (0,9x25 mm), 36ml/min, zółta bezpieczna 24G (0,7x19 mm), 22ml/min, różowa bezpieczna 20G (1,1x32-33mm) 61ml/min. | op. | 50
26* | 33194000-6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylny; igła biorcza dwukanałowa, dwupłaszczyznowo lub trójpłaszczyznowo ścięta, hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską klapką, logo producenta umieszczone na zaciskaczy i na komorze kroplowej, duża komora kroplowa (64 mm w części przezroczystej), filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę i podwieszenie drenu, dren o długości min. 180 cm, osłonka łącznika luer lock, bez zawziętości lateksu i ftalanów, sterylizowany EO; opakowanie jednostkowe: 1 szt. papier- folia. | szt. | 4500
27* | 33194000-6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy z workiem, sterylny; duża komora kroplowa, całość wolna od plastyfikatorów ftalanowych DEHP (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym); dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami, duża komora kroplowa (55 mm w części przezroczystej), kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, zaciskacz rolkowy z miejscem na dren, dren wykonany z PVC o długości min. 150 cm, przyrząd pakowany razem z workiem, pakowany pojedynczo, opakowanie typu papier – folia. | szt. | 1000
28* | 33194000-6 | Przyrząd do pobierania lub wstrzykiwania leków cytotoksycznych do fiolek z lekami lub pojemników infuzyjnych. Posiada filtr cząsteczek 5µm i filtr antybakteryjny 0,2 µm. Posiada wbudowany kanał powietrza oraz bezigłowy kolec dozujący. op.= 1 szt | szt | 200
1.: SUMA; 5.: x; 6.: x | x | x |  |  | x | x
* produkty oznaczone znakiem * muszą posiadać deklarację zgodności wystawiona przez wytwórcę. Dla wyrobów medycznych dodatkowo certyfikat CE