Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZLECENIE NA OKRESOWE POMIARY NATĘŻENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY TJ. W SAMOCHODACH SŁUŻBOWYCH CS PSP W OTOCZENIU RADIOTELEFONÓW PRZEWOŹNYCH, ORAZ RADIOTELEFONÓW NOSZONYCH Z DOJAZDEM NA TEREN CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE**

1. Przedmioty pomiarów PEM okresowych radiotelefonów na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

- radiotelefony noszone – 4 szt.

- radiotelefony przewoźne – 7 szt.

2. Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego na stanowiskach pracy w otoczeniu radiotelefonów przewoźnych i noszonych:

- wyznaczenie zasięgu stref zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 czerwca 2016r. (Dz. U. 2018, poz. 331),

- wykonanie pomiarów zgodnie z Normą PN-T-06580-3:2002,

- wykonanie badań odpowiednimi do tych czynności narzędziami, które posiadają wzorcowanie,

- zakres badań będzie obejmował badanie pól elektromagnetycznych w wytypowanych przez Klienta przestrzeniach pracy.

4. Wykonanie badań:

- dojazd i wykonanie pomiarów na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa,

- wykonanie pomiarów zgodnie z w/w normami, przez uprawnione osoby, odpowiednim sprzętem,

- sporządzenie i dostarczenie sprawozdania z wykonanych badań pól elektromagnetycznych.