**Załącznik nr 1**

**Czyszczenie i renowacja elewacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Mikołaja Kopernika 1.**

1. Nakładanie chemii czyszczącej  biodegradowalnej - biobójczej likwidacja  zarodników i mikroorganizmów ( glonów, grzybni, osadów).
2. Spłukiwanie wodą  temp:  40-60 st. C, niskociśnieniowe  50-80 bar.
3. Nałożenie impregnacji  hydro- olejo fobowej z efektem sperlenia wody.

**W zakresie prac należy uwzględnić:**

1. Podnośnik Koszowy (zwyżka).
2. Pracownicy pracujący na podnośniku powinni posiadać stosowne uprawnienia.
3. Zabezpieczenie stolarki ( szyby, okna, drzwi) przed uszkodzeniem.
4. Umycie okien i parapetów po realizacji.
5. Zabezpieczanie terenu i roślinności przed materiałem spływnym jeśli wymaga tego technologia.
6. Oznaczenie strefy  prac i przekierowanie ruchu pieszego.
7. Wyczyszczenie rynien na całym budynku.
8. Demontaż i ponowny montaż urządzeń(tablic, krat).
9. Uzupełnienie tynków i wypełnienie szczelin.

Wymiary :

- Ściany płaskie 1032,1 m2

- ościeża 205,76 m2

- ilość okien małych 160 szt.

- ilość okien dużych 10 szt.

- ilość drzwi dużych 3 szt.

- ilość drzwi małych 8 szt.

- w załączeniu projekt graficzny budynku Urzędu Miejskiego

w Ustrzykach Dolnych.

Planowany termin rozpoczęcia wykonania robót: 4 października 2021 r. zakończenie 29 października 2021 r.