



IiZ.271.2.2024 Środa Wielkopolska 2024.02.13

## Wyjaśnienie nr 3

## treści specyfikacji warunków zamówienia

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa windy przyściennej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *(Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.)*, przekazuję treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie Nr 1**: Informujemy, że zgodnie z aktualną normą PN.EN 81-70 minimalny wymiar kabiny z przelotem kątowym dla dźwigu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych to 1400x1600 mm, co jednocześnie powoduje zwiększenie udźwigu do 1000 kg. W związku z powyższym prosimy o zajęcie stanowiska i ostateczne określenie parametrów technicznych urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż należy przyjąć parametry techniczne urządzenia zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

**B U R M I S T R Z**

**/-/ Piotr Mieloch**

