Gdańsk, dnia **20.05.2022r**.

**GUM2022 ZP0043**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Wykonanie remontu części pomieszczeń poziomu – 1 budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Czy czytnik HID R10 ma obsługiwać OSDP?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 2**

Czy zamiast czytnika HID R10 można zastosować czytnik HID Signo 20 wersja z OSDP?
**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 3**

Jaką przyjąć do wyceny ilość (brak w projekcie takiej informacji) Modułów Jednomodowych SFP+ - Aruba 10G SFP+LC LR 10 km SMF Transceiver (J9151E).

**Odpowiedź:**

Informacje na ten temat zawarte są w projekcie na rysunku S-01.

 *p.o. Kanclerza /-/*

 *Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła; Paulina Kowalska