Załącznik nr 1 do SWZ

O F E R T A

na dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) II w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................

adres ............................................................ telefon ...........................................

małe/ średnie/duże przedsiębiorstwo ……………………………………… (proszę wpisać)

NIP

REGON

I KRYTERIA OCENY OFERT

- CENA waga 60pkt

Oferujemy wykonanie zamówienia za:

CENA NETTO ……………………………….…… zł

(słownie: ……………………………………………zł)

podatek VAT w kwocie …………………………………. zł

(słownie: ……………………………………………………zł)

CENA BRUTTO     .................................zł

(słownie       .............................................zł)

- OKRES GWARANCJI  waga 20pkt

Oferujemy okres gwarancji ……………………………miesięcy

- SZYBKOŚĆ SERWISU waga 20 pkt

Oferujemy przyjazd serwisu do ………………. godzin od momentu zgłoszenia

III Oświadczamy, że:

  - zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,

  - wykonamy zamówienie w terminie do 09.12.2022.

  - termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert,

  - cena brutto podana powyżej obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia,

  - termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu, /jako partner konsorcjum zarządzanego przez ……………………………………………..……. (niepotrzebne skreślić),			(nazwa lidera)

  - potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

  - Oświadczamy, że posiadamy aktualną koncesję  MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1995) i przedłożymy ją na wezwanie Zamawiającego

  - Oświadczamy, że zrealizowaliśmy co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu, dostawie i instalacji systemu w obiekcie zamkniętym tj szpital, więzienie:

| Lp | Data | Nazwa/adres wykonanych prac | Zakres wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- |

IV Oświadczamy że:

- nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,  a przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – na żądanie Zamawiającego okażemy dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert dokonamy płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawrzemy wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne okażemy dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert dokonamy płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawrzemy wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- Ubiegamy się/ nie ubiegamy  się

wspólnie o udzielenie zamówienia i dołączamy do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w rozdz IX  ust. 2 SWZ

Oferuję  system monitoringu wizyjnego o następujących parametrach

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator IP 8 kanałowy – 1szt Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 8Mpx.Kompatybilny z istniejącym systemem. | Interfejsy: HDMI 4K, VGA, RJ45(100Mbps), audio 1/1, 2xUSB2.0. System IP Funkcja Pentaplex Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp Kanały 8 Dyski 1 Pojemność dysku 10 TB Max rozdzielczość nagrywania 8 Mpx Pasmo wejściowe 80Mbps Pasmo wyjściowe 60Mbps Wydajność wyświetlania 8×2M(30fps) Rozdzielczość nagrywania 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 Kompresja wideo H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Wyjścia wideo HDMI4K/VGA Rozdzielczość wyświetlania HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Rozdzielczość wyświetlania VGA 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Podział na wyjściach 1/4/8 Odtwarzanie 1/4/9 Archiwizacja: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD Użytkownicy: 128 Interfejsy: 2×USB2.0 Wejście audio 1 Wyjście audio 1 Obsługa Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) Sieć RJ-45 10/100Mbps Zgodność ONVIF Protokoły HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search Zasilanie 12V DC Pobór mocy (bez dysków) max 10 |  |
| 2 | Rejestrator IP 16 -3szt kanałowy przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 8Mpx. Kompatybilny z istniejącym systemem | Umożliwia montaż dysku twardego, o pojemności 10TB. Obsługa funkcji inteligentnych, audio 1/1. Interfejsy: 1xHDMI, 1xVGA, 1xRJ-4 Funkcja Pentaplex Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp Kanały 16 Dyski 1 Pojemność dysku 10 TB Max rozdzielczość nagrywania 8 Mpx Pasmo wejściowe 80Mbps Pasmo wyjściowe 60Mbps Wydajność wyświetlania 8×2M(30fps) Rozdzielczość nagrywania 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 8-08-2022 2/2 Kompresja wideo H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Wyjścia wideo HDMI4K/VGA Rozdzielczość wyświetlania HDMI 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Rozdzielczość wyświetlania VGA 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 Podział na wyjściach 1/4/8/9/16 Odtwarzanie 1/4/9/16 Archiwizacja: Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD Użytkownicy: 128 Interfejsy 2×USB2.0 Wejście audio 1 Wyjście audio 1 Wejście alarmowe 4 Wyjście alarmowe 2 Obsługa Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) Sieć RJ-45 10/100Mbps Zgodność ONVIF Protokoły HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search Zasilanie: 12V DC Pobór mocy (bez dysków): max 10W |  |
| 3 | Sieciowy rejestrator 32 kanałowy IP obsługujący kamery do 12 Mpx - 1 szt | Wejścia wideo IP 32 Rozdzielczość kamer 12MP Przepustowość połączeń przychodzących 320Mbps Przepustowość połączeń wychodzących 256 Mbps lub 200 Mbps (jeżeli wł RAID) Zdalne połączenia: 128 Rozdzielczość nagrywania: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF CVBS wyjście (opcjonalnie): 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Rozdzielczość wyjścia: VGA1 /HDMI1 HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Rozdzielczość wyjścia: VGA2 /HDMI2 VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Rozdzielczość nagrywania 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps) Format dekodowania: H.265/H.265 +/H.264/H.264+/MPEG Podgląd na żywo/odtwarzanie: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF Odtwarzanie synchroniczne: 16 kamer Pojemność: 1 kanał @ 4 MP / 2 kanały @ 1080p Protokół: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Dysk twardy: 8 interfejsów SATA, do 10TB na każdy HDD eSATA: 1 interfejs eSATA Macierz dyskowa: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Liczba macierzy: 4 Interfejs sieciowy: 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface Interfejs szeregowy: RS-232; RS-485; Klawiatura Interfejs USB Przedni panel: 2 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0 Wej/ wyj audio: 16/4 Zasilanie: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Moc: 200 W Pobór mocy: ≤30 W (bez dysków) |  |
| 4 | Dysk twardy -16 szt | Dysk twardy serii SkyHawk Surveillance o pojemności 8TB marki Seagate. ST8000VX/VE jest polecany do systemów całodobowego monitoringu, obsługuje do 64 kamer wysokiej rozdzielczości. HDD dostosowany jest do pracy ciągłej przy obciążeniu do 180TB/rok, cechuje go wielkość 3,5", interfejs SATA 6 Gb/s, pamięć podręczna 256MB, średnia szybkość transmisji 210 MB/s. |  |
| 5 | Kamera kopułkowa IP 4Mpx IR z WDR, wandaloodporna umieszczona wewnątrz budynku – 14 szt. o minimalnych parametrach technicznych | Rozdzielczość kamery: 4MP Typ oświetlacza: EXIR Zasięg oświetlacza: 30m Typ obiektywu: stałoogniskowy Ogniskowa obiektywu: 2.8mm Zakres dynamiki: WDR Klasa Szczelności: IP67 Odporność mechaniczna: IK10 Kompresja wideo: H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264 Sygnał wyjściowy kamery: IP Przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS Kąt widzenia kamery (H) [°]: 103 Prędkość migawki: 1/3 - 1/100 000s Wartość WDR: 120dB Wybrane funkcje kamery: AGC, AWB, BLC, HLC, 3D DNR, detekcja ruchu, przecięcie linii, detekcja intruza, odbicie lustrzane Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE Temperatura pracy:-30°C - +60°C Wilgotność otoczenia [%]: 95 Gniazdo kart SD: TAK |  |
| 6 | Puszka montażowa – 14szt |  |  |
| 7 | Kamera obrotowa PTZ IP 2Mpx IR z WDR umieszczona zewnątrz budynku – 1 szt. | Rozdzielczość kamery: 2MP Typ oświetlacza: IR Zasięg oświetlacza: 100m Wejścia i wyjścia audio: 1/1 Typ obiektywu: zmiennoogniskowy Ogniskowa obiektywu: 5-75mm Zakres dynamiki: WDR Klasa Szczelności: IP66 Wejścia i wyjścia alarmowe: 1/1 Kompresja wideo:H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264 Sygnał wyjściowy kamery:IP Gwarancja: 36 miesięcy Typ obudowy: głowica PTZ Wartość WDR: 120dB Typ instalacji kamer: zewnętrzna Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE Przetwornik obrazu: 1/2.8" progressive scan CMOS Wybrane funkcje kamery: 15x zoom optyczny, 16x zoom cyfrowy, AGC, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, detekcja ruchu, przecięcie linii Wilgotność otoczenia [%]: 90 Temperatura pracy:- 30°C - +65°C Prędkość migawki:1 - 1/30 000s Kąt widzenia kamery (H) [°]: 57,6-4 Funkcja motozoom w kamerze: TAK Gniazdo kart SD: TAK Osprzęt montażowy |  |

Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki:

(wykaz załączników wraz z tytułami)

- ......................................................................................

- ……………………………………………………………………….

NINIEJSZY DOKUMENT w formie załączonego pliku POWINIEN BYĆ PODPISANY

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym.