|  |  |
| --- | --- |
| RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH | |
|  | Press Kits - Biuro prasowe BGK |

**Zamawiający:**

Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko

Drezdenko 28.05.2024r.

**Znak sprawy: RI.271.1.6.2024**

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy dysponują Państwo projektem wykonawczym. Załączona dokumentacja w zakresie budowlanym nie jest wystarczająca do wykonania przebudowy. Brak pełnego projektu konstrukcyjnego: brak zestawienia elementów konstrukcji stalowych, brak szczegółów połączeń, brak projektu konstrukcyjnego ściany wieży do wykonania metodą torkretowania, brak projektów wykonawczych schodów (zarówno stalowych jak i drewnianych), brak projektu wykonawczego podciągu w piwnicy, brak projektów wzmocnień belek drewnianych.   
     
   Brak detali architektonicznych które należy poddać remontowi. Brak wskazanej technologii remontu elewacji.

Podsumowując, opublikowana dokumentacja stanowi projekt budowlany, ale nie jest projektem technicznym wymaganym obowiązującymi rozporządzeniami.

Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną.