## FAC
| 126/PN/ZP/D/2022-DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO |  |  |  |  | Załącznik 2 do SWZ i do umowy
Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego
1. Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:  Podać jednostkową cenę netto dla każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Obliczyć wartość netto każdej pozycji, mnożąc podaną cenę jednostkową netto przez ilość. Tak wyliczoną wartość netto należy zaokrąglić się do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to należy zaokrąglić w górę, jeżeli mniejsza to nic nie zmieniać a pozostałe cyfry po przecinku należy „odciąć”.  Podać stawkę VAT (w %) dla każdej pozycji.  Obliczyć wartość brutto dla każdej pozycji dodając do wyliczonej wartości netto iloczyn wyliczonej wartości netto i stawki VAT (w %). Tak wyliczoną wartość brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to należy zaokrąglić w górę, jeżeli mniejsza to nic nie zmieniać a pozostałe cyfry po przecinku należy „odciąć”.  Obliczyć wartość netto/brutto poprzez zsumowanie wartości netto/brutto poszczególnych pozycji.
2. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert.
3. Pomimo zastosowania formuł Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV. pkt. 5 SWZ. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.
Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.
2. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Pakiet 1 - Elektrody wielofunkcyjne naklejane dostosowane do defibrylatora LIFEGAIN CU HD1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1. | Elektrody wielofunkcyjne naklejane dostosowane do defibrylatora LIFEGAIN CU HD1 dla dorosłych, 1 kpl= 2 sztuki | komplet | 50 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 2 - System mocowania cewników
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
4 | Zatrzaskowy system mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta z przezroczystą ( umożliwiającą obserwację cewnika i miejsca wkłucia), sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną. Niskoprofilowy (wysokość do 5mm), Rozmiary 18G i 16G/17G. sterylny.(ilość w opakowaniu zbiorczym 50szt) | op | 30 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 3 - końcówka do ssaka Vista Protectdent
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Końcówka do ssaka kompatybilna z VISTA PROTECTDENT 1 op =25 szt | op | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 4 - Zestaw do nebulizacji, rurka z torem wizyjnym oraz elektroda węglowa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Rurka dwuświatłowa lub jednoświatłowa (rozmiar do wyboru) z torem wizyjnym kompatybilna z monitorem Ambu aViev | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0
2 | Zestaw do nebulizacji. Nebulizator do podawania leków w formie areozolu do pracy z pracjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłaczonych do respiratora a także u oddychajacych spontanicznie. Wytwarzanie czastek ośr. wielkości MMAD poniżej mikrometrów. Dwa zakresy pracy 30 mi i 60 godz. Zasilanie 230V i z portu USV w urządzeniu medycznym | szt. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw do nebulizacji pacjentów wentylowanych mechanicznie zawierający : 1x moduł sterujący USB, membrane w ilości 30 szt oraz złącze typu Y w ilości 30 szt dla dorosłych z przeznaczeniem pracy dla jednego pacjenta na 28 dni pracy | szt | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
4 | Membrana plus złacze typu T dla dorosłych. Op a 10 szt | op | 35 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 17 | 0 |  | 0 | 0
5 | Maska krtaniowa zgodna z budową anatomiczną gardła, posiadająca poślizgową warstwę mankietu, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru, znacznik głębokości, bezlateksowa, niezawierająca ftalanów, wszytskie dostępne rozmiary | szt | 500 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0 | 0
6 | Maska krtaniowa z zintegrowanym kanałem zapewniającym dostęp gastryczny, bez lateksu i ftalanów, ze znacznikiem ułatwiającym wprowadzenie bronchoskopu | szt | 1500 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 750 | 0 |  | 0 | 0
7 | Elektroda węglowa stosowana do badań serc, kompatybilna w polu magntycznym, nie dająca żadnych artefaktów i zakłóceń, wyposazona w czujnik węglowy | szt | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1500 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 5 - Osprzęt do podawania leków cytotoksycznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Igła do protów. Bezpieczna igła z atraumatycznym szlifem. Wskazane są do stosowania przez okres do siedmiu dni. Mogą być stosowane do podawania kontrastu w tomografii komputerowej z wykorzystaniem techniki wstrzykiwania pod ciśnieniem. Podstawa, przezroczysta płytka ułatwiająca obserwację miejsca wkłucia i wykrycie ewentualnej infekcji z otworami ułatwiającymi wentylację. Atraumatyczny szlif łyżeczkowy. Niesilikonowana kaniula poprawia stabilizację igły w membranie i zapobiega samoczynnemu wysunięciu się igły z komory portu. Podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamknięto komórkowej podkładka nie absorbuje płynu uniemożliwia przenikanie bakteriii, niski profil (1,5 mm) ogranicza ryzyko przemieszczania się igły. Dren przezroczysty dren niezawierający DEHP, zabezpieczony przed zaginaniem, przystosowany do iniekcji pod wysokim ciśnieniem. Rozmiar 20G o długościach 15, 20, 25, 32, 38 mm. | szt | 500 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła do portu zakrzywiona stosowana do krótkotrwałych infuzji lub przepłukania portu. Ze szlifem łyzeczkowym. Wytrzymałóść cisnienieniowa 325psi. Rozmiary 19G dl. 15, 20, 25 mm/ 20G 15, 20, 25, 35 mm/ 22G 15, 20, 25, 35 mm. | szt | 500 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0
3 | Aparat do pompy z filtrem płaskim 0,2um, bez PCV | szt | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0
4 | Zestaw do nakłucia portu 20Gx15 20Gx20 19Gx15 19Gx20. Zawiera: strzykawkę 10 ml 0,9 NaCl do użycia w sterylnym polu, Koreczek dezynfekcyjny z 70% IPA, folie samoprzylepną 10x12cm, Zastawka bezigłowa z dodatnim ciśnieniem z ochrona prze cofaniem się krwi do cewnika. | szt | 200 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0
5 | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | szt | 600 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 300 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 6 - Wkładka do wyciągu artroskopowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
2 | Jednorazowy piankowa wkładka do wyciągu artroskopowego kompatybilna z model AR-1611S (opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk) | op | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0
3 | Jednorazowa piankowa tuleja do wyciągu artroskopowego kompatybilna z model AR-1611S (opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk) | op | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 7 - Kaseta do ogrzewania płynów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkośc opakowania handlowego ( zgodne ze sposobem fakturowania | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Kaseta jednokrotnego uzytku, przeznaczona do przepływów 150ml/min, posiadająca port igłowy i bezigłowy do iniekcji, dren o dł 76cm z końcówką luer całkowicie kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi suchym powierzem Ranger. Opakowanie a 10 szt | op | 20 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 8 - Sprzęt do spirometru Lungtest
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Jednorazowy plastikowy ustnik do spirometru Lungtest 100 | szt | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 0
2 | Filtry p/wirusowy do spirometru Lungtest 100 op a 100 szt | op | 80 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 |  | 0
3 | Głowica pneumotachograficzna do spirometru Lungtest | szt | 200 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 9 - Rurki tracheotomijne
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1. | Rurka tracheotomijna z regulowanym położeniem kołnierza z obturatorem i łącznikiem 15mm, zbrojone, wykonane czystego silikonu z mankietem gładko przylegajacym przed wypełnieniem, z opaską i klinem.Rózmiary od 6,0/110mm, 7,0/120mm, 8,0/130mm, 9,0/140mm | szt | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 10 - Rurki tracheotomijne
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
2. | Rurka tracheotomijna z obturatorem i łącznikiem 15mm wykonanym ze 100% czystego silikonu z mankietem , z opaską do mocowania i koreczkie. Rozmiary : 5,0/60mm, 6,0/70mm, 7,0/80mm, 8,0/88mm, 9,0/98mm | szt | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 11 - Osłona gałki ocznej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Osłonka gałki ocznej stosowana podczas operacji powiek, dostępna w trzech rozmiarach (22x19x4,4mm, 24x21x5,3mm, 25x22x5,6mm). Pakowana w sterylny pojemnik, jednokrotnego użytku, zestaw zawierający specjalną gruszkę, która ułatwia umiejscowienie i usuniecie protektora | szt | 20 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 12 - Sonda do tonometru
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Jednorazowe sterylne sondy do tonometru indukcyjnego Icare PRO op a 100 szt | op | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 13 - Wyłapywacz skrzepów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Wyłapywacz skrzepów do gazometrii kompatybilne z aparatem ABL800 | szt | 150 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 75 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 14 - Osłonka do RTG
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkośc opakowania handlowego ( zgodne ze sposobem fakturowania | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Osłonka na zdjęcie pojedyńcze RTG op a 100 szt rozmiar 5,5cm(+/-0,1cm)x15cm ( +/-3cm) | op | 150 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 75 | 0 |  | 0
2 | Osłonka na uchwyt pantomografu op a 100 szt 6cmx3cmx1,5cm ( +/- 20%) | op | 80 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 15 - Zestaw do intubacji dróg łzowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Zestawy do intubacji dróg łzowych wersja dziecięca opakowanie a 3 szt | op | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 16 - Przetworniki piezoelektryczne
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy 55,5 kH i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widocznosci. Wyposażony w system monitorujący parametry pracy przetwornika przy każdym użyciu. Możliwa sterylizacja w autoklawie parowym. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem GEN 11 | szt | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
2 | Jednorazowa końcowka noża harmonicznego, dł 9cm o uchwycie nożycowym z mozliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna o dł 16 mm. Końcówka z dwoma przyciskami aktywującymi: max i min. Urządzenie posiadające wpudowaną technologię adaptacji do tkanki umozliwijacą generatorowi ciągłe monitorowanie intrumentu podczas jego pracy i automycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sugnału dźwiekowaego dla użytkownika. Kompatybilny z generatorem GEN11, który jest w posiadaniu uzytkownika. Op a 6 szt | op | 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 7 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 17 - Pościel jednorazowa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Kołdra jednorazowa, warstwa wierzchnia z fizeliny 35g/m2, wypełniona włókniną poliestrową, przeszyta na stebnówce na 3 pola po długości kołdry a następnie obszyta po obwodzie na owerloku, Rozmiar 110x190cm, Waga 340g | szt | 800 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 400 | 0 |  | 0
2 | Poduszka jednorazowa, warstwa wierzchnia z fizeliny 35g/m2, rozmiar : 50x40cm, waga 140 g | szt | 800 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 400 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet - 18 - Igła
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Igła biopsji trzonu. Igła pasywna z dwoma markerami z przymiarem i węzykiem luer lock, kompatybilna z Synergy Canial | szt | 15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 19 - Igła endoskopowa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Igła endoskopowa do podawania histoakrylu; długość robocza 1800mm, średnica narzędzia 2,3mm, długośc ostrza 5mm, średnica ostrza 0,9mm (21G); końcówka osłony metalowa, rękojeść z mechaniznem zatrzaskowym. Narzędzie jednorazowego użytku, sterylne, kompatybilne z kanałem roboczym 2.8mm | szt | 200 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 20 - Cewnik implantowany fenestrowany
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawani leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera lateksu i PCV. Długość całkowita cewnika 425mm, długośc fenestrowana 72 mm | szt | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 0
2 | Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawani leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera lateksu i PCV. Długość całkowita cewnika 500mm, długośc fenestrowana 150 mm | szt | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 0
3 | Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawani leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera lateksu i PCV. Długość całkowita cewnika 575, długośc fenestrowana 225 mm | szt | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 21 - pompy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający nominalny czas infuzji: 5ml/godz. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Nominalna objętość: 275 ml ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. | szt | 400 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 |  | 0
2 | Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z regulatorem przepływy w zakresach miedzy: 0,5 - 7 ml/godz i 1 -14 ml /godz. (do wyboru przez Zamawiającego. Możliwość podaży bolusa od 0,5 do 5 ml co 10 minut. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Nominalna objętość: 275 ml ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml. Obudowa i dren bursztynowy lub biały (do wyboru przez Zamawiajacego) | szt | 500 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 22 - Sprzęt jednorazowy + użyczenie
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Jednorazowe bronchofiberoskopy w rozmiarach do wyboru, posiadające następujące parametry: pole widzenia powyżej 85o, głębia ostrości 5-50 mm, wbudowane oświetlenie LED, długość części roboczej 605 mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół minimum 200o, średnica zewnętrzna 5,4 mm z kanałem roboczym o średnicy minimum 2,8 mm dla rozmiaru większego i 3,6 mm z kanałem roboczym o średnicy minimum 1,4 mm dla rozmiaru mniejszego z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 6/5 w zależności od rozmiaru. Gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. Kompatybilne z monitorem Screeni HD. Pakowane po 5 sztuk. (Monitor z jednostką dokumentacji, ekran LCD 10-11 cali, kolorowy, dotykowy, rozdzielczość wyświetlacza HD - w użyczenie) | szt | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 0
2 | Zamknięty zestaw do manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, połączony fabrycznie z zestawem do godzinowej zbiórki moczu, z wbudowanym drenem zabezpieczonym filtrem p/bakteryjnym, umożliwiający pomiar ciśnienia śródbrzusznego, wyskalowany w milimetrach słupa rtęci, zestaw sterylny, w jednym opakowaniu, czas użycia do 7 dni. | szt | 300 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 150 | 0 |  | 0
3 | Giętki ureteroskop jednorazowego użytku do współpracy z włóknem laserowym, zapewniający dostęp do górnego odcinka układu moczowego. Parametry: pole widzenia 100⁰, średnica dystalna 7.4 Fr, średnica zewnętrzna trzonu endoskopu 8,6 Fr, kanał roboczy 3.6 Fr, kąt odchylenia końcówki 275⁰ w górę i w dół z pustym kanałem roboczym - 274⁰ z włóknem laserowym, trójnik umożliwiający wprowadzenie narzędzi do kanału roboczego z jednoczesnym podłączeniem płynu irygacyjnego, całkowita długość 905 mm, długość robocza 670 mm, średnica pętli w części dystalnej 20 mm; waga endoskopu <185 gram (+/- 10%). (Kamera wbudowana w końcówkę URS. Ostrość obrazu ustawiana automatycznie. Prznośny przetwornik obrazu przeznaczony do odbierania i przetwarzania sygnałów elektronicznych wysyłanych z endoskopowej kamery video - w użyczenie) | szt | 30 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Wartość monitora z jednostką dokumentacji, który zostanie przekazany Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 22 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
Wartość kamery i prznośnego przetwornika obrazu, który zostanie przekazany Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 22 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
Pakiet 23 - Maty
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x101 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antyposlizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 13 szt. | szt | 1950 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 975 | 0 |  | 0
2 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x142 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antyposlizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. | szt | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 0
3 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x182 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antyposlizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 8 szt. | szt | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 0
4 | Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (około 7 l – ok. 33l/m²) spływających na podłogę w czasie zabiegów operacyjnych, chłonąca zarówno od góry jak i od spodu, rozmiar min. 75 x 38 cm z marginesami 3cm +/- 0,5cm, które ułatwiają usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów. Budowa maty wielowarstwowa- z zewnątrz polipropylen Spunbond zintegrowany z rdzeniem z wysokochłonnego polimeru i puchu celulozowego. Maty pakowane jednostkowo w folię i zbiorczo w karton 50szt | szt | 500 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 24 - Próbówki PRF
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Próbówka plastikowa bez dodatków PRF op a 50 szt | op | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0
2 | Próbówka szklana bez dodatków PRF op a 50 szt | op | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 25 - Test Schirmera
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Test Schirmera op a 100 szt | op | 4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 26 - System mocowania cewników
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
5 | Bezszwowe mocowanie cewnika do wkłuć centralnych : zatrzaskowy uchwyt, zmienna szerokość gniazda, część zatrzaskowa wykonana ze sztywnego plastiku, miękka samoprzylepna część opatrunkowa, nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP, sterylny zatrzaskowy uchwyt, zmienna szerokość gniazda, część zatrzaskowa wykonana ze sztywnego plastiku, miękka samoprzylepna część opatrunkowa, nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP, sterylny | szt. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 75 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 27 -Dren T-kehr
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
5 | Dren T-Kehr silikonowy rózne rozmiary F | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 28 -Rurki tracheostomijne dwuświatłowe dooskrzelowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
5 | Rurki tracheostomijne dwuświatłowe dooskrzelowe z zestawem złączy. Rózne rozmiary. Prawe oraz lewe | szt. | 90 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 45 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 29 -Rurki intubasyjne odporne na laser
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
5 | Rurki do zabiegów z uzyciem lasera wstępnie wyprofilowane , różne rozmiary | szt. | 90 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 45 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 30 -Igła endoskopowa do podawania histoakrylu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
5 | Igła endoskopowa do podawania histoakrylu, długośc robocza 1800 mm, średnica narzędzia 2,3mm, długość ostrza 5mm, średnica ostrza 21G; końcówka osłony metalowa, rękojeść z mechaniznem zatrzaskowym. Narzedzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm | szt. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 31 - Zestaw PiCCO
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Zestaw monitorujący ciśnienie IBP oraz CVP, 150cm, obudowa czujnika tempetarury | szt | 50 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  | 0 | 0
2 | Kompletny zestaw do monitorowania kompatybilny z systemem PiCCO z dostępu przez tętnicę udową | szt | 50 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  | 0 | 0
3 | Kompletny zestaw do monitorowania kompatybilny z systemem PiCCO z dostępu przez tętnicę promieniową | szt | 50 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 32 - Zestaw do jejunostomii
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego z cewnikiem 8FR o długości 80 cm i dwoma igłami prowadzącymi z kaniulami rozdzieralnymi w rozmiarze Ch10 | szt | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 33 - elektrody do EKG i Holtera
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Elektroda jednokrotnego użycia, niesterylna z pianki polietylenowej.Właściwości: żel: stały, czujnik: węglowy, rozmiar: 42 x 45 mm, okrągła z wypustką. Elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, nie zawiera latexu i PVC. Elektroda z hypoalergicznym klejem gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała. Ergonomiczny kształt ułatwia aplikację i zdejmowanie elektrody. Radioprzezierna. | szt | 250000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 125000 | 0 |  | 0
2 | Elektroda jednokrotnego użycia, niesterylna z pianki polietylenowej.Właściwości: żel: stały, czujnik: Ag/AgCl, rozmiar: 55 x 40 mm. Elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, nie zawiera latexu i PVC. Elektroda z hypoalergicznym klejem gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała. Unikalne nacięcie w elektrodzie pozwala na zamocowanie elektrody i przewodów dołączeniowych w trwały i komfortowy dla pacjenta sposób, gwarantując tym samym stabilność i ciągłość przesyłu sygnału EKG | szt | 250000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 125000 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 34 - Kleszczyki anatomiczne
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean jednorazowego uzytku, rozmiar 14-16cm, stal chirurgiczna, pakowane pojedynczo folia/papier | szt | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 35 - Klej do przetok
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Syntetyczny klej do wewnątrznego i zewnętrznego użytku, biodegradowalny. Posiadający właściwości adhezyjne, hemostatyczne i bakteriostatyczne. Stosowany w celu zniwelowania przetok. Opakowanie 10 szt a 0,5 ml | op | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 36 - System mocowania cewników
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Bezszwowy przyrząd mocujący centralne cewniki naczyniowe o rozmiarze do 12 F. Przyrząd mocujący składa się z delikatnego włókninowego podłoża, pokrytego silikonowym klejem oraz specjalnie uformowanego tworzywa szczutcznego do przeprowadzenia i stabilizacji kanalów cewnika naczyniowego. Dołączony do przyrzadu przezroczysty opatrunek bakteriobójczy z hydrożelem, zawierającym wagowo 2% roztworu glukonianu chlorheksydyny ( wyrób medyczny klasy III). Czas na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. W każdym jednostkowym opakowaniu obrazkowa samoprzylepna instrukcja aplikacji | szt | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 37 - System mocowania cewników
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Strzykawki do stosowania w procedurze znieczulenia CSE, strzywki VPC 10ml z ko ncówką luer lock. Op a 10 szt | op | 500 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 38 - Mikroskalpele chrirugiczne i przyrząd do usuwania zszywek
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Mikrioskalpel do operacji mikrochirurgicznych (microdistektomi) o zaokrąglonym ostrzu ( op a 10 szt ) | op | 150 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 75 | 0 |  | 0
2 | Mikrioskalpel do operacji mikrochirurgicznych (guzów przysadki drogą transdermalną) o zaokrąglonym ostrzu ( op a 10 szt ) | op | 30 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  | 0
3 | Przyrząd do uszuwnaia zszywek jednorazowego uzytku | szt | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0
4 | PROWADNICA DO IGIEŁ rózne rozmiary | szt | 300 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 150 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 39 - Cewnik Foleya do 90 dni
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Cewnik foleya sterylny ze 100 % silikonu posiadający specjalną powłokę antyinfekcyjną obniżającą ryzyko tworzenia biofilmu. Powłoka zawierająca cząsteczki srebra, palladu i złota. Bezpieczny do uzytkowania do 90 dni. Długośc cewnika 40m. Rozmiary 10-24CH w zalezniośći od potrzeb zamawiającego | szt | 200 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 40 - etykiety na próbówki
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Etykieta na próbowki blok 10 40x14 cięte kolor czarny op a 400 szt | op | 30 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  | 0
2 | Etykieta na próbowki blok 2 40x14 cięte kolor czarny a 400 szt | op | 400 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 200 | 0 |  | 0
3 | Etykieta na próbowki blok 2 40x14 cięte kolor zólty a 400 szt | op | 30 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  | 0
4 | Etykieta na próbowki blok 3 40x14 cięte kolor czarny a 400 szt | op | 150 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 75 | 0 |  | 0
5 | Etykieta na próbowki blok 2 40x14 cięte kolor zólty a 400 szt | op | 30 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  | 0
6 | Etykieta na próbowki blok 4 40x14 cięte kolor czarny a 400 szt | op | 200 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0
7 | Etykieta na próbowki blok 4 40x14 cięte kolor zólty a 400 szt | op | 30 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  | 0
8 | Etykieta na próbowki blok 6 40x14 cięte kolor czarny a 400 szt | op | 200 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0
9 | Etykieta na próbowki blok 6 40x14 cięte kolor zólty a 400 szt | op | 50 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 25 | 0 |  | 0
10 | Etykieta na próbowki blok 8 40x14 cięte kolor czarny a 400 szt | op | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0
11 | Etykieta termiczna 32x20 op a 1000 szt | op | 20 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 41 - końcówka do Kerisona
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Jednorazowa końcówka do kerrisona, ukośna, bez wyrzutnika , cienka lub standardowa stopka, szerokość szczęki 2mm, 3mm, 4 mm do wyboru przez Zamawiającego . Opakowanie 3 szt. | op | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0
| Zamawiający wymaga dostarczenia wielorazowego uchwytu kompatybilnego z poz 1 w ilości 3 szt | [6 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 42 - sprzęt do tomografii
L.p. | Nazwa asortymentu towaru | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1 | Jednorazowy, sterylny, atestowany przez producenta zestaw wkładów przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual składający się z dwóch wkładów o pojemnosci 200ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem T o długości +/- 150 cm oraz złącza szybkiego napełniania. Op a 20 szt | op | 40 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  | 0
2 | 12-godzinny zestaw wkładów do wstrzykiwacza Medrad Stellant. Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku typu "Multi-Patient" do stosowania z wstrzykiwaczem Medrad Stellant Ct D o maksymalnym 12-godzinnym okresie użytkowania zawiajacy : a) 2 wkłady wielokrotnego napełnienia o pojemności 200 ml (12-godzinne), b) dwa zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike'ami c) 1 złącze wielorazowego użytku (12-godzinne) op a 20 szt | op | 180 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 90 | 0 |  | 0
3 | Jednorazowy dren spiralny tzw. Linia pacjenta, o długości minimum 250 cm przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny z zestawem "Multi-patient" dla wstrzykiwacza Medrad Stellant op a 50 szt | op | 300 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 150 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0 | `
Pakiet 43 - (Dodatkowy) Przedłużacz do pomp bursztynowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm bursztynowy, bez ftalanów Wyrób jałowy, niepirogenny, z końcówką Luer-Lock. | szt | 16000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 8000 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 44 - (Dodatkowy) Worek urostomijny jednoczęściowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania) | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1. | Worek urostomijny jednoczęściowy, z elastyczna, hydrokoloidową płytką, do docięcia 10-45mm, poj 460mm, posiadająca system zapobiehający przeciekaniu, ujście zakończone miękkim kurkiem, kolor przezroczysty lub neutralny szary | szt | 640 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 320 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 45 - sprzęt na potrzeby Centralnej Sterylizatorni
L.p. | Nazwa preparatu | j.m. | ilość | Nr katalogowy/indeks | Nazwa preparatu oferowanego | Producent | Cena netto w zł za j.m. | VAT% | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania oferowanego | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
1. | Wymazówka do pobierania próbek z wody zgodne z instrukcją obsługi Luminometru Clean Trace LX25 posiadanego przez szpital. Ilość w opakowaniu 100 sztuk. | szt | 600 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 300 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 46 - sprzęt na potrzeby Centralnej Sterylizatorni
L.p. | Nazwa preparatu | j.m. | ilość | Nr katalogowy/indeks | Nazwa preparatu oferowanego | Producent | Cena netto w zł za j.m. | VAT% | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania oferowanego | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
Kosze
1. | KOSZ NA NARZĘDZIA CHIRURGICZNE ZE STALI PERFOROWANEJ Z POKRYWĄ, UCHWYTY NA NARZĘDZIA Z SIILIKONU W KOMPLECIE, WYMIAR WEWNĘTRZNY 267MM X 78MM X 34MM WYMIAR ZEWNĘTRZNY 273MM X 84MM X 41MM | szt | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0
Pakiet 47 - sprzęt na potrzeby Centralnej Sterylizatorni
L.p. | Nazwa preparatu | j.m. | ilość | Nr katalogowy/indeks | Nazwa preparatu oferowanego | Producent | Cena netto w zł za j.m. | VAT% | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Wielkość opakowania oferowanego | Ilośc w prawie opcji | Wartość netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w zł
Kosze
1. | Oznaczniki do tac narzędziowych oraz elementów transportowych sterylizatorni wykonane ze stali nierdzewnej lub plastiku odpornego na czynniki chemiczne procesu mycia i dezynfekcji oraz temperaturę i wilgotność procesy sterylizacji ( 135st.C) wyposażone w uchwyt umożliwiający umieszczenie na krawędzi tacy narzędziowej, pole do zapisu ok 70 x 30mm ( szer x wys)- | szt | 200 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0
2 | Oznaczniki do tac narzędziowych oraz elementów transportowych sterylizatorni wykonane ze stali nierdzewnej lub plastiku odpornego na czynniki chemiczne procesu mycia i dezynfekcji oraz temperaturę i wilgotność procesy sterylizacji ( 135st.C) wyposażone w otwór o średnicy min 8 mm umożliwiający zawieszenie na wieszaku lub przymocowanie do oznaczanego elementu, pole do zapisu ok 70 x 30mm - 200 sztuk | szt | 200 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0
3 | Oznaczniki do tac narzędziowych oraz elementów transportowych sterylizatorni wykonane ze stali nierdzewnej lub plastiku odpornego na czynniki chemiczne procesu mycia i dezynfekcji oraz temperaturę i wilgotność procesy sterylizacji ( 135st.C) o wymiarach dopasowanych do gniazd kontenerów sterylizacyjnych - 100sztuk | szt | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0
4 | taśma do drukarki oznaczników systemu PROCES+ kolor biały ( napis czarny) umożliwiająca tworzenie trwałych naklejek do oznaczników, szerokość 12mm | szt | 4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0 |  | RAZEM OPCJA | 0 |  | 0