|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość** |
| **1.** | Igłotrzymacz Mayo-Hegar, prosty, z twardą wkładką, dł.20 cm | **4** |
| **2.** | Igłotrzymacz Mayo-Hegar, odgięty, dł. 20cm, z twardymi wkładkami | **1** |
| **3.** | Kleszczyki naczyniowe Kocher, delikatne, proste, dł.14cm | **10** |
| **4.** | Kleszczyki naczyniowe Halsted-Mosquito, odgięte, dł. 14cm | **10** |
| **5.** | Pinceta anatomiczna standard, prosta, dł. 16cm | **5** |
| **6.** | Pinceta anatomiczna standard, prosta, dł. 20cm | **5** |
| **7.** | Pinceta chirurgiczna standard 2x3 ząbki, dł. 16cm | **5** |
| **8.** | Pinceta chirurgiczna 2x3 ząbki, dł. 20cm | **5** |
| **9.** | Hak Farabeuf dwustronny, dł. 15cm, część rob. 24x16mm/28x16mm i 28x16mm/32x16mm | **3** |
| **10.** | Miseczka medyczna na płyny pojemność 0,6l, wymiary 14,0x6,5cm | **2** |
| **11.** | Miseczka medyczna na płyny pojemność 1,0l, wymiary 16,0x7,0cm | **2** |

Prośba o wycenę,