|  | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 61 tel./fax 55 620 83 62, e-mail: pcm@szpital-braniewo.home.pl |
| --- | --- |

Znak Sprawy: PCM/ZO 09/NSSU/2024                                                                          Braniewo, dnia 16.07.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SERWIS KLIMATYZACJI W 3 POMIESZCZENIACH PCM

- Zamawiający

# Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie

# 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13

KRS:000287666, REGON:280242068, :NIP: 582-15-89-781

Internet: www.szpital-braniewo.pl

Platformy zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo

Numer telefonu: 0 55 6208361,  faks: 0 55 6208362

- Tryb postępowania

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami  Regulaminu Wewnętrznego Powiatowego Centrum Medycznego o udzielaniu zamówień  o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 zł stosownie do dyspozycji art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych                    z dnia 11 września 2019 r.(Dz. U. z 2019, poz. 2019 z poź. zm.), za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zapytania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis klimatyzacji w trzech pomieszczeniach Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie  w których planowany jest montaż klimatyzacji:

- Magazyn kuchni- parter

- Pokój lekarski – II piętro

- Pomieszczenie wydawania leków Apteka - parter

W pomieszczeniach winne być następujące TYPY klimatyzatorów lub równoważne

Opis

CH-S18FTXQ-NG lub równoważny - klimatyzator ścienny, z zastosowaniem ekologicznego czynnika R32. Urządzenie wyposażone w technologię filtracji CH 7-SKY, wbudowany moduł WiFi oraz jonizator plazmowy. Klimatyzator z klasę energetyczną A++ zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.

Najważniejsze funkcje

Jonizator plazmowy

Funkcja I FEEL

Funkcja +8 stopni utrzymująca dodatnią temperaturę w pomieszczeniu

Wbudowany moduł WiFi w standardzie

Technologia CH 7-SKY oznacza 7 różnych etapów filtracji powietrza. Jest to filtr złożony z następujących filtrów: filtr antybakteryjny, filtr jonu srebra, filtr katechinowy, filtr chitynowy, filtr z witaminą C, filtr antybakteryjny oraz filtr fotokatalityczny

Pilot do obsługi

W cenę montażu każdego klimatyzatora winne być wliczone następujące elementy:

MAGAZYN KUCHNIA - parter:

- Veritas  CH-S18FTXQ-NG lub równoważny

- Montaż Urządzenia Klimatyzacyjnego

- Materiały Montażowe

POKÓJ LEKARSKI -2 piętro:

- Veritas  CH-S18FTXQ-NG lub równoważny

- Montaż Urządzenia Klimatyzacyjnego

- Usługi podnośnikiem

- Materiały Montażowe

POMIESZCZENIE WYDAWANIA LEKÓW APTEKA - parter:

- Veritas  CH-S18FTXQ-NG lub równoważny

- Montaż Urządzenia Klimatyzacyjnego

- Materiały montażowe

- Informacje dodatkowe:

    - W celu prawidłowego złożenia oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej                        w miejscu dostawy i montażu, która umożliwi zapoznania się ze stanem faktycznym pomieszczeń.

    - Wizji lokalnej można dokonać od 17.07.2024 do 18.07.2024 w godz. 7-14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty na kontakt: Janusz Ostrowski, St. Inspektor ds. zamówień publicznych tel. 784 919 226

    - Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi normami, posiadać certyfikaty i instrukcje w j. polskim.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac  zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi.

    - Po   zakończeniu   robót  wykonawca   zobowiązany  jest  do   przywrócenia   porządku                           i czystości na terenie objętym przedmiotowymi pracami.

    - Dostawa i montaż klimatyzacji nie może wpływać na nieprawidłowe funkcjonowanie pracy szpitala.

    - Minimalna gwarancja i serwis eksploatacji i naprawy urządzeń – gwarancja producencka liczona od daty bezusterkowego odbioru wykonanych robót i uruchomienia urządzeń.

    - W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych

    - Zamawiający udostępni Wykonawcy  pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia montażu klimatyzacji na czas wykonywanych prac wg terminu uzgodnionego wcześniej                                      z Zamawiającym.

- Termin wykonania zamówienia, termin zapłaty

- Termin i sposób zapłaty: (sposób zapłaty i termin uzgodniony z wybranym Wykonawcą), po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru podpisanego przez strony

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które należy dołączyć do oferty

- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

- Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3

- Dane Wykonawcy – załącznik nr 4

- Oświadczenie RODO – załącznik nr 5

- Karta katalogowa montowanego klimatyzatora z parametrami technicznymi – załącznik nr 6

- Termin związania ofertą

30 dni od dnia złożenia oferty

- Wymagania dotyczące złożenia oferty i dokumentów

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej (platforma zakupowa)w  języku polskim

- Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożenia dodatkowych dokumentów

- Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Janusz Ostrowski

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zadawanie pytań czy też przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo  (okienko „Wyślij wiadomość Zamawiającemu” dostępne na stronie dotyczącej danego postępowania)

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia, czy też warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo. Termin zadawania pytań do 18.07.2024r godz. 10:00

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Oferty złożone po terminie lub w sposób nieprawidłowy nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej, wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli zostaną złożone dwie najkorzystniejsze oferty o tej samej wartości.

- Miejsce, sposób oraz termin składania oferty

- Ofertę należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo do dnia    19.07.2024 r., godz. 14:00.  Sposób złożenia  oferty opisany został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu …….. .08.2021 r. o godz. ………………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert

- Kryteria oceny

Cena – 80 %

###### Oferowana cena minimalna

Punkty = --------------------------------------------- x 100 x  A %  : A – znaczenie % czynnika

Cena badanej oferty

Termin realizacji – 20 %

###### Oferowany najkrótszy termin realizacji

Punkty = --------------------------------------------- x 100 x  A %  : A – znaczenie % czynnika

Oferowany termin realizacji

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród prawidłowo i kompletnie złożonych ofert. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie wskazanym  przez zamawiającego  ofert dodatkowych  lub zaprosić do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji nie mogą zaoferować cen wyższych niż złożonych w pierwszej ofercie.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru (załącznik nr 3) przedstawionego przez Zamawiającego drogą korespondencji listowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zaoferowane ceny przekroczą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest / Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.,  ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Medyczne Sp. z o.o.  jest Pani Magdalena Bornus, e-mail: iod@szpital-braniewo.home.pl.*;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie na platformie zakupowej Open Nexus;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki::

- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

- Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3

- Dane Wykonawcy – załącznik nr 4

- Oświadczenie RODO – załącznik nr 5

Opracował: Janusz Ostrowski                                                                                       BOŻENA DUDUŚ – PREZES ZARZĄDU

16.07.2024 r. ….……………………………………………

Data i podpis kierownika zamawiającego

Załącznik nr 1

........................................................................

Pieczęć adresowa firmy oferenta

## OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis klimatyzacji w 3 pomieszczeniach PCM  na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu,  tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta)   ..............................................

Załącznik nr 2

........................................................................

Pieczęć adresowa firmy oferenta

## OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis klimatyzacji w 3 pomieszczeniach PCM na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie:

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako umocowany na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 20 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 20 % wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- wykonawców, którzy mają powiazania kapitałowe lub osobowe miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi             w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej ………. ....................................

Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY NR PCM/ ZO 09/NSSU/2024

W dniu …………… r pomiędzy:

Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Braniewie z siedzibą w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 wpisaną do Rejestrów Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w  Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000287666, NIP: 582-15-89-781, REGON: 280242068,  kapitał zakładowy  1 248.000,00 zł – pokryty w całości – zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

reprezentowaną przez:

Bożena Duduś – Prezes Zarządu

a

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ul. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, – zwane dalej „WYKONAWCĄ”

NIP: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Strony zawierają umowę, która jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień              o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł, stosownie do dyspozycji art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r.(Dz. U. z 2019, poz. 2019 z poź. zm.) oraz  następstwem dokonanego wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty  w dniu …………………………… r

§ 1. Zakres dostawy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dobór, dostawę, montaż, uruchomienie i serwis klimatyzacji w pracowniach serologii i laboratorium na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie , 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, zwanego dalej „przedmiotem umowy”, o parametrami technicznych i ilościach zgodnych z złożoną ofertą cenową Wykonawcy z dnia …………………………….. Znak Zamawiającego ZO 09/NSSU/2024

- Termin wykonania przedmiotu umowy maksymalnie do ……………………. r.

§ 2. Wartość dostawy

- Ustala się cenę przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości:

Brutto – …………. zł (słownie: ………………………………….. 00/100)

W tym:

- Magazyn kuchni- parter – brutto: ……………. zł

- Pokój lekarski – II piętro – brutto: ……………. zł

- Pomieszczenie wydawania leków Apteka – parter – brutto: ……………. zł

- Cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy

§ 3. Rozliczenie dostawy

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty (termin i sposób uzgodniony z wybranym Wykonawcą) za przedmiot umowy, po wystawieniu faktury.

- Podstawą wystawienia faktury za przedmiot umowy jest protokół odbioru, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę łącznie z fakturą.

§ 4. Warunki techniczne dostawy

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Kupującego                             w Braniewie, ul. Moniuszki 13

- Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie   z  przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

- Wraz z dostawą przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

  - Kartę gwarancyjną

  - Dokumentację techniczną

  - Instrukcję obsługi w języku polskim w formie elektronicznej na CD lub w wersji papierowej.

- Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 rok.

- Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokółem odbioru ilościowego                  i jakościowego, podpisany przez przedstawicieli stron

- Wykonawca przeprowadzi instruktaż w zakresie eksploatacji przedmiotu umowy dla pracowników merytorycznych Zamawiającego.

§ 5. Warunki gwarancji:

- Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela gwarancji producenckiej. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 pkt.5

- Strony ustalają, że serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez …………………………….. przy ul. ………………….., tel.: ……………………. kom : ………………………………; e-mail…………………………………………………

- Wszelkie koszty z wiązane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Serwis gwarancyjny ma być świadczony w miejscu użytkowania sprzętu z możliwością naprawy                   w serwisie wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa. W przypadku naprawy sprzętu poza miejscem użytkowania, czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia przekazania sprzętu do naprawy.

- Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji wynika z przepisów kodeksu cywilnego

§ 6. Kary umowne

W przypadku opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne    o wysokości 0,1 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5 % wartości całkowitej dostawy po upływie ostatecznego terminu określonego w umowie.

§ 7. Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy

- Osoba odpowiedzialna za wykonywanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy:

…………………………, tel. ……………………….., e-mail: …………………………………………………

- Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie: Michał Zaręba, Dyrektor ds. technicznych tel. 507 456 528

§ 8. Ochrona danych osobowych

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie.

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania w celu uzgodnień, koordynacji i odbioru przedmiotu Umowy.

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym                   w niniejszej Umowie.

- Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, w szczególności następujące dane osobowe, tj.: 1) imiona i nazwisko pracownika (-ów) Zamawiającego, 2) nr telefonu, 3) adres email.

- Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich
zabezpieczenia, poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpieczenia, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa albo zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się   z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

§ 9. Postanowienia końcowe

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się do postępowania reklamacyjnego kierując swe roszczenia do siebie na piśmie.

- Jeżeli strona w terminie 14 dni nie ustosunkuje się na piśmie do zgłoszonych roszczeń przez drugą stronę, może ona dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną częścią umowy jest oferta cenowa Wykonawcy oraz dokumentacja zapytania ofertowego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej ………. ....................................

Załącznik nr 4

### DANE WYKONAWCY

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

| Miejscowość: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulica: |  |  |  |  |  |
| Kod pocztowy: |  |  |  |  |  |
| Tel. |  |  |  |  |  |
| Fax. |  |  |  |  |  |
| Internet http: // |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |
| KRS: |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |  |  |
| REGON: |  |  |  |  |  |

- Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia (wyjaśnianie ofert, uzupełnienia) wyznaczamy ………………………………….,  tel. ………………………………, e-mail: ………………………………………..

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy w przypadku jej podpisania będzie:   ………………………………………….., tel. ……………………………., e-mail…………………………..

- Osobą odpowiedzialną za  przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji:   ………………………………………….., tel. ……………………………., e-mail…………………………..

- Osobą / osobami * do reprezentowania i podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty jest / są*:

..................................................................................... .   ........................................................................

imię, nazwisko                                                                     stanowisko

.........................., dnia ............................

(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej ………. ....................................

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem  w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający  art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.

OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………

(podpis)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).