## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Lp. | Asortyment - Drobny sprzęt laboratoryjny | J.m. | Ilość | Producent + nr katalogowy | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/ zł (kol.4x6) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto zł (kol.7+8)
1. | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 10 – 200 mikrolitrów - żółte, | szt. | 10000
2. | Końcówki do pipet automatycznych, o pojemności 500 – 1000 mikrolitrów - niebieskie, | szt. | 5000
3. | Końcówki do pipet automatycznych, o pojemności 5000 mikrolitrów, bezbarwne, | szt. | 5000
4. | Końcówki do pipet automatycznych, extra long , o pojemności 200 mikrolitrów, bezbarwne, | szt. | 20000
5. | Probówka plastikowa 9– 10 ml bez kołnierza, okrągłodenna, przeźroczysta z polipropylenu, z korkiem | szt. | 20000
6. | Probówki o średnicy 16 mm, 100-120 mm, poj. 10-12 ml, polipropylenowe, nisterylne, przystosowane do wirowania do 3 000 obrotów | szt. | 3000
7. | Probówki Eppendorf poj.-1,5 ml sterylizowane, wykonane z polistyrenu + polietylenu z korkiem stanowiącym integralną część z probówką | szt. | 1000
8. | Probówki typu CRYOVIAL do głębokiego zamrażania o poj. ok. 1,8 ml z dnem stożkowym, PP, sterylne, z nakrętką | szt. | 1000
9. | Szalka Petriego o średnicy 90 mm, wysokość 16,2 z wentylacją, radiosterylna | szt. | 5000
10. | Końcówka do pipet automatycznych, typu Cristal o poj. 1-10 mikrolitrów, bezbarwne, bez filtra, posiadające CE IVD. | szt. | 30000
11. | Pudełko z PS na szkiełka podstawowe - pudełko plastikowe, przeźroczyste na 5 szkiełek mikroskopowych. | szt. | 1000
12. | Probówki do głębokiego zamrażania typu kriotuba, PP, pojemność całkowita 2 ml, znacznik na 1,8 ml z sterylne, z gwintem na zewnątrz pojemnika, nakretką i polem do opisu, | szt. | 2500
13. | Nakładki zielone na korki od probówek typu kriotuba o poj. 2ml, PP, niesterylne | szt. | 2500
14. | Probówki polistyrenowe typu Falcon o poj. 5 ml, wymiary 12x75 mm, bez korka, niesterylne z kołnierzem, kompatybilne z cytometrem przepływowym BD FACSCanto, pakowane po 1000 szt. | szt. | 30000
15. | Korki do probówek PS typu Falkon o poj. 5 ml (12x75 mm ), niesterylne, "snap cap", PP | szt. | 20000
16. | Szkiełka podstawowe z emaliowanym polem do zapisu (kolor biały), Superfrost Microscope Slides, wym. 25-26x76x1.0-1.2mm | szt. | 5000
17. | Szkiełka mikroskopowe, podstawowe, krawędzie szlifowane, ścięte narożniki pod kątem 45° z białym polem do opisu,wym.26x76x1.0-1.2mm, Colorfrosted SUPER GRADE, PATHO FOR PATHOLOGY,THERMAL TRANSFER | szt. | 15000
18. | Kolumny LS do separacji komórek CytoSinct gL Columns 25 columns/ op. | szt. | 12
19. | Tabletki buforu pH 6,8 do przygotowania roztworu buforowego wg Weisego do barwienia rozmazów krwi, 100 szt/op. | sz. | 10
wartość netto .......................zł.+.............VAT=....................wartość brutto zł.
Wymagania dotyczące końcówek do pipet: poz. 1-4, 11 posiadają deklaracje CE, kalibrowane zgodnie z normą PN-EN 8655.
Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
Termin ważności minimum 2 lata od dostawy do Zamawiającego