Bydgoskie Centrum Sportu

ul. Gdańska 163

85-674 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 8.12.2023r.

Nr postępowania: BCS-8/U/2023

Oznaczenie postępowania: Obsługa techniczna instalacji uzdatniania wody oraz wentylacji pływalni „Łabędź” zlokalizowanej przy ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z  2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia zadane pytanie  i udziela odpowiedzi:

W dniu 7.12.2023r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na Pytania Wykonawców w tym na Pytanie nr 1 w następujący sposób:

„Pytanie 1

Czy w ramach obsługi wykonawca ma przewidzieć również zakup oraz dostawę niezbędnych preparatów chemicznych? Jeśli tak, to proszę o podanie jakich oraz w jakich ilościach.

Odpowiedź

Zamawiający w treśći załącznika do swz pn. „Opis przedmiotu zamówienia” wskazał, iż Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki chemiczne (…), w tym w szczególności: środki do uzdatniania wody basenowej, dezynfekcji niecek basenowych i instalacji basenowych.

Zamawiający podaje orientacyjną ilość środków chemicznych

| Lp. | Rodzaj produktu | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny, stabilny preparat chlorowy do dezynfekcji wody basenowej (działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) za pomocą pompy dozującej, zawierający: podchloryn sodowy, odporny na chlor sekwestrujący środek stabilizujący (zawierający 16 % aktywnego chloru – dopuszczalne odchylenie +/- 2%,) | kg | 3444 |
| 2. | Korektor pH Silnie stężony środek do obniżania pH wody w basenie, zawierający kwas siarkowy (VI) 50%, środek płynny za pomocą dozowania automatycznego | kg | 4000 |
| 3. | Siarczan glinu -17% granulat | kg | 89 |
| 4. | środek do zwalczania glonów, bakterii, grzybów substancja czynna: czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu min. 30% | kg | 222 |
| 5. | Płynny środek do koagulacji wody basenowej; zawierający chlorek wodorotlenku glinu (hydroksychlorek glinu) 4-10% | kg | 778 |
| 6. | Zasadowy preparat dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym przeznaczony do dezynfekcji linii brzegowej i pomieszczeń. Preparat musi mieć pozwolenie na kontakt z woda basenową. | kg | 33 |
| 7. | Tiosiarczan sodu min 97% - Stop chlor | kg | 11 |
| 8. | Sól w tabletkach | kg | 556 |
| 9. | Koncentrat do sauny suchej | l | 2 |
| 10. | Koncentrat do łaźni parowej | l | 2 |
| 11. | Kwasek cytrynowy | kg | 16 |
| 12. | Ziemia okrzemkowa Produkt nie może być zaklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów. Produkt F50 | kg | 889 |
| 13. | Kwas fosforowy -75% | kg | 2 |
| 14. | Tabletki chlorowe o gramaturze 200g, przeznaczone do dezynfekcji wody basenowej i wody przeznaczonej do spożycia. Zawartość aktywnego chloru min 90%. Tabletki trudno rozpuszczalne | kg | 2 |
| 15. | Sól drogowa | t | 1 |
| 16. | Korektor pH plus – oparty na wodorotlenku sodu min 35% | kg | 22 |
| 17. | Tabletki DPD 1 – do pomiaru chloru wolnego zgodne z fotometrem Palintest | szt. | 750 |
| 18. | Tabletki DPD 3 – do pomiaru chloru całkowitego zgodne z fotometrem Palintest | szt. | 416 |
| 19. | Tabletki Phenol Red – do pomiaru poziomu PH zgodne z fotometrem Palintest | szt. | 167 |
| 20. | Tabletki DPD 1 – do pomiaru chloru wolnego zgodne z fotometrem Lovibond | szt. | 694 |
| 21. | Tabletki DPD 3 – do pomiaru chloru całkowitego zgodne z fotometrem Lovibond | szt. | 806 |
| 22. | Tabletki Phenol Red – do pomiaru poziomu PH zgodne z fotometrem Lovibond | szt. | 583 |
| 23. | Reagent A do fotometru typu Dinitec | szt. | 7 |
| 24. | Reagent B do fotometru typu Dinitec | szt. | 7 |
| 25. | Reagent C do fotometru typu Dinitec | szt. | 7 |
| 26. | Reagent pH do fotometru typu Dinitec | szt. | 3 |
| 27. | Fiolka do fotometru firmy Palintest | szt. | 1 |
| 28. | Filka do fotometru firmy Lovibond | szt. | 1 |
| 29. | Fiolka z korkiem do fotometru firmy Dinotec | szt. | 1 |
| 30. | Węgiel aktywny Sorbotech LPW 90 | kg | 8 |
| 31. | Węgiel aktywny Sorbotech LGCO 100 | kg | 18 |
| 32. | Węgiel aktywny Sorbotech Ge504 | kg | 2 |
| 33. | Bufor pH 4,00 – objętość 100 ml | szt. | 2 |
| 34. | Bufor pH 7,00 – objętość 100 ml | szt. | 2 |
| 35. | Bufor Redox 4650 V | szt. | 2 |
| 36. | Elektrolit do sondy chloru wolnego CLE – 100 ml | szt. | 1 |
| 37. | Elektrolit do sondy chloru związanego CTE | szt. | 1 |

Po konsultacjach,  Zamawiający doszedł do wniosku, że tak udzielona odpowiedź mgła wprowadzić w błąd Wykonawców i w związku z jw. informuje, że na wyżej cytowane pytanie odpowiedź brzmi następująco:

„Pytanie 1

Czy w ramach obsługi wykonawca ma przewidzieć również zakup oraz dostawę niezbędnych preparatów chemicznych? Jeśli tak, to proszę o podanie jakich oraz w jakich ilościach.

Odpowiedź

W ramach obsługi Wykonawca ma przewidzieć również zakup oraz dostawę niezbędnych preparatów chemicznych. Orientacyjna ilość użytych środków chemicznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Pływalni „Łabędź” wynosi:

- Podchloryn sodu: 30 beczek o pojemności 50 kg (na miesiąc)

- Kwas -50 procent (środek do obniżania ph wody basenowej): 10 beczek o pojemności 50 kg (na miesiąc)

- Koagulant: 3 beczki o pojemności 50 kg (na miesiąc)

- Kwas PH plus: 1 beczka o pojemności 50 kg (na pół roku)

- FLOKTIX 30 kg (na 1 miesiąc).

Sekretarz komisji przetargowej

Witold Szady