ZO/5/2023

Załącznik nr 2

PAKIET 1

| Lp | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Torebka papierowo-foliowa bez nadruków na powierzchniach przeznaczonych do kontaktu z wyrobami sterylizowanymi, zgrzew fabryczny wielokrotny. Na torebce umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania, znak CE, wskaźnik procesu sterylizacji ( para wodna, tlenek etylenu ) umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Opis wskaźników sterylizacji nadrukowany w języku polskim. Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości, zapewniająca łatwe i bezpyłowe oddzielenie od papieru. Torebka zgodna z normą EN – PN 868. Wszystkie rozmiary torebek od jednego producenta tożsamego również z wytwórcą rękawów. Pakowane po 100 szt. | 75x250 mm 100x200 mm 120x250 mm 150x200 mm 150x300 mm 150x380 mm 210x350 mm 270x450 mm 320x500 mm | 1 4 4 1 1 1 4 1 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Torebka papierowo-foliowa z fałdą bez nadruków na powierzchniach przeznaczonych do kontaktu z wyrobami sterylizowanymi, zgrzew fabryczny wielokrotny. Na torebce umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania, znak CE, wskaźnik procesu sterylizacji ( para wodna, tlenek etylenu ) umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Opis wskaźników sterylizacji nadrukowany w języku polskim. Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości, zapewniająca łatwe i bezpyłowe oddzielenie od papieru. Torebka zgodna z normą EN – PN 868. Wszystkie rozmiary torebek od jednego producenta tożsamego również z wytwórcą rękawów. Pakowane po 100 szt. | 100x300x40 150x380x50 200x400x50 320x500x60 | 1 6 3 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw papierowo-foliowy jednostronnie przezroczysty bez nadruków na powierzchniach przeznaczonych do kontaktu z wyrobami sterylizowanymi, zgrzew fabryczny wielokrotny. Na torebce umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania, znak CE, wskaźnik procesu sterylizacji ( para wodna, tlenek etylenu ) umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Opis wskaźników sterylizacji nadrukowany w języku polskim. Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości, zapewniająca łatwe i bezpyłowe oddzielenie od papieru. Rękaw zgodny z normą EN – PN 868. Wszystkie rozmiary od jednego producenta tożsamego również z wytwórcą torebek. Opakowanie rolka 200 mb | 50 mm 75 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm 300 mm 380 mm | 8 10 11 8 6 4 6 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękaw papierowo – foliowe z fałdą jednostronnie przezroczystą bez nadruków na powierzchniach przeznaczonych do kontaktu z wyrobami sterylizowanymi, zgrzew fabryczny wielokrotny. Na torebce umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania, znak CE, wskaźnik procesu sterylizacji ( para wodna, tlenek etylenu ) umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Opis wskaźników sterylizacji nadrukowany w języku polskim. Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie, umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości, zapewniająca łatwe i bezpyłowe oddzielenie od papieru. Rękaw zgodny z normą EN – PN 868. Wszystkie rozmiary od jednego producenta tożsamego również z wytwórcą torebek. Opakowanie rolka 100 mb | 75x25 mm 100x40 mm 150x50 mm 200x50 mm 250x60 mm 300x60 mm 380x80 mm | 3 16 25 10 3 2 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Papier krepowy miękki ( biały, niebieski ) wykonany z włókna celulozowego. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho nie mniej niż 1,8 kN/m ( w kierunku walcowania ) i nie mniej niż 1,3 kN/m w kierunku poprzecznym ( na mokro odpowiednio 0,7 kN/m i 0,4 kN/m ). Zawartość chlorków nie większa niż 0,02% a siarczków 0,05%. Gramatura nominalna papieru minimum 60g/m2. Laboratoryjne potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej. | 60x60 cm 100x100 cm 120x 120 cm | 600 1000 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Włóknina do sterylizacji w arkuszach. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho nie mniej niż 2,1 kN/m (w kierunku walcowania) i nie mniej niż 0,9 kN/m w kierunku poprzecznym ( na mokro odpowiednio 1,7 kN/m i 0,7 kN/m). Gramatura nominalna minimum 60g/m². Kolor niebieski, zielony. | 100x100 cm 120x120 cm | 800 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. 40g/m2. Kolor niebieski. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 300µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0kN/m, w poprzek 0,9kN/m. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu | 100x100 cm 120x120 cm | 800 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Torebka posterylizacyjna samoprzylepna | 150x250 mm 200x300 mm 300x500 mm 400x550 mm | 50 50 50 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się na okres trwania umowy użyczyć zamawiającemu nieodpłatnie fabrycznie nową zgrzewarkę rotacyjną.

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 2

| Lp | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Kontener sterylizacyjny z barierą biologiczną (zawór ciśnieniowo próżniowy) w pokrywie wanna kontenera i pokrywa wykonana z aluminium. Plombowanie kontenera przez pokrywę plombami jednorazowego użytku. Blokowanie uchwytu kontenera pod kątem 90°. Możliwość zainstalowania automatycznego systemu plombowania Termo Lock. Kosz do kontenera bez pokrywy, wykonany z perforowanej blachy ze stali nierdzewnej. Wyposażony w uchwyty boczne. | Kontener mm 280x280x105 wys. kosza 70 mm Kontener mm 465x280x115 wys. kosza 70 mm Kontener mm 580x280x140 wys. kosza 70 mm | 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 3

| Lp. | Nazwa | Rozmiar w mm | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika. Rolki długość 50 mb. | Szerokość 25 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem parowym. Rolki długość 50 mb. | Szerokość 19 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Osłonka z przezroczystego tworzywa sztucznego do zabezpieczania narzędzi chirurgicznych | Wymiar otworu 10-15 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Osłonka z przezroczystego tworzywa sztucznego do zabezpieczania narzędzi chirurgicznych | Wymiar otworu 25-30 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osłonka na druty ortopedyczne | Ø 1,5–2 mm wysokość 15-20 mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Osłonka na druty ortopedyczne | Ø 3,2 mm wysokość 25,4 mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 4

| Lp. | Nazwa | JM. | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny skuteczności sterylizacji parą wodną do wszystkich cykli | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wieloparametrowy liniowy wskaźnik chemiczny skuteczności sterylizacji parą wodną klasy 4 (250 szt. w op.). Testy z oznaczeniem obecnie obowiązujących norm. | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wieloparametrowy liniowy wskaźnik chemiczny skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu klasy 4 (250 szt. w op.) Testy z oznaczeniem obecnie obowiązujących norm. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Integrator chemiczny z przesuwaną substancją wskaźnikową do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną klasy 5 | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny skuteczności sterylizacji parą wodną szybkiego odczytu. (wstępny wynik 2,5 h inkubacji, ostateczny 10h) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Paskowy test chemiczny typu Bowie-Dicka z ruchomą substancją wskaźnika kl. II Informacje na teście w języku polskim. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zintegrowany test chemiczny kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu klasy V | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Test kontrolny pomiaru pozostałości białka | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Test sprawdzający skuteczność procesu mycia oraz efektywność działania detergentów w myjniach dezynfektorach. Substancja wskaźnikowa umieszczona na metalowej cienkiej płytce nadającej się do natychmiastowej archiwizacji. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą testów dostarczy metalowy wieszak do umieszczania testów. | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Samoprzylepny test kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektora | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Papier termiczny do drukarki myjni dezynfektora 57mmx30m; średnica zewnętrzna 46 mm; wewnętrzna 12 mm | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw symulujący kontroli wsadu typu PCD symulujących test typu Helix o długości 1,5 m rurki średnica 1 mm. Przyrząd kontrolny o długości 20 cm wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką polimeru w kolorze niebieskim. Możliwość jednoczesnego stosowania biologicznych testów ampułkowych i testów chemicznych z przesuwaną substancją wskaźnikową. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Arkusz testowy kontroli prawidłowości zgrzewania opakowań papier - folia | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 5

| Lp. | Nazwa | JM. | Ilość | Cena jedn. netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną firmy BLITZ, rolka ma zawierać 500 etykiet. | rolka | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji tlenkiem etylenu. Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną firmy GKE z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, rolka ma zawierać 750 etykiet. | rolka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Metkownica 3 rzędowa alfanumeryczna typu BLITZ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wałek z tuszem do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu BLITZ | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 6

| Lp. | Nazwa | JM. | Ilość szt. | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Nabój do sterylizacji tlenkiem etylenu kompatybilny ze sterylizatorem STERI-VAC 5XL | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier 79x30 m do wydruku parametrów sterylizacji sterylizatora STERI-VAC 5XL | rolka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 7

| Lp | Nazwa | JM. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Plomba papierowa ( etykieta ) do kontenerów sterylizacyjnych typu Primline z identyfikatorem procesu sterylizacji parowej. Biała z tylną stroną klejącą. Wymiary 80x35 cm. | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Plomba plastikowa niebieska do kontenerów sterylizacyjnych typu Primline. | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr papierowy jednorazowego użytku ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną okrągły, średnica 190 mm | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Etykiety do kontenera ze wskaźnikiem S klasy A wym. 67x38 mm wkładane z boku, do okienka z prawej strony, samoklejące | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 8

| Lp. | Nazwa | JM. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Preparat do usuwania trudnych zabrudzeń z powierzchni metalowych. Łatwo usuwa powłoki krzemianowe, resztki kleju, zaschniętą krew. Szczególnie przydatny do czyszczenia kontenerów sterylizacyjnych, łącznie z wykonanymi z anodowanego aluminium. Pojemność 250 ml | szt. | 5 |  |  |  | 248,40 zł |  |  |
| 2. | Preparat do usuwania kleju z taśm samoprzylepnych oraz etykiet. W postaci aerozolu, pojemność 300 ml | szt. | 3 |  |  |  | 126,36 zł |  |  |
| 3. | Preparat do czyszczenia na bazie naturalnego oleju pomarańczowego. Usuwa kleje, cement, gips, plamy po środkach barwiących. Pojemność 500 ml | szt. | 4 |  |  |  | 401,76 zł |  |  |
| 4. | Jednostronna szczotka czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, mocne syntetyczne włosie. Odporna na temperatury do 134°C. Długość włosia 12 mm, długość szczotki 45 cm, długość całkowita 165 mm | szt. | 7 |  |  |  | 158,76 zł |  |  |
| 5. | Szczotka do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń z „włosiem” ze stali nierdzewnej. Długość włosia 15 mm, długość szczotki 40 mm, długość całkowita 180 mm | szt. | 60 |  |  |  | 1 101,60 zł |  |  |
| 6. | Czyścik do usuwania rdzy rozmiar 150 x 100 mm, ziarnisty | szt. | 50 |  |  |  | 922,50 zł |  |  |
| 7. | Szczotka do czyszczenia kanałów. Drut ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Średnica szczotki 2,5 mm, długość główki szczotki 55 mm, długość całkowita 610 mm. Możliwość mycia w myjni dezynfektorze. | szt. | 10 |  |  |  | 270,00 zł |  |  |
| 8. | Szczotka do czyszczenia kanałów. Drut ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe. Średnica szczotki 5 mm, długość główki szczotki 100 mm, długość całkowita 650 mm. Możliwość mycia w myjni dezynfektorze | szt. | 5 |  |  |  | 135,00 zł |  |  |
| 9. | Rękawice ochronne do sterylizatorów z nitrylową powłoką i włókninową wyściółką. Odporność na temperaturę do 180°C. Długość 33 cm. Rozmiary 9 i 10 | par | 2 |  |  |  | 191,88 zł |  |  |
| 10. | Marker do opisywania pakietów. Tusz odporny na ekspozycję pary wodnej, tlenku etylenu. Szybko schnący. Średnica gryfu 0,75 mm. Kolor czarny i czerwony | szt. | 50 |  |  |  | 553,50 zł |  |  |
| 11. | Jednostronna szczotka do czyszczenia uporczywych zabrudzeń prosta. Mocne syntetyczne włosie. Długość włosia 15 mm, długość szczotki 75 mm, długość całkowita 215 mm | szt. | 12 |  |  |  | 1 062,72 zł |  |  |
| 13. | Pistolet do mycia i suszenia narzędzi | szt. | 1 |  |  |  | 910,20 zł |  |  |
| 14. | Pojemnik do transportu materiałów i narzędzi do sterylizacji. Odporny na środki dezynfekcyjne. Posiadający szczelną pokrywę zamykaną na zatrzaski. Kolory: niebieski i czerwony. Wymiary: długość – 600 mm; szerokość – 400 mm; wysokość – 300 mm | szt. | 6 |  |  |  | 3 099,60 zł |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6 , kol. 6 + kol. 5 = kol. 7

PAKIET 9

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Kod producenta | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Włóknina sterylizacyjna SMS. Gramatura 55 g/m² wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne ~ 98 N, poprzeczne ~ 48 N, (zgodnie z metodą A5TMD5035) wodoszczelna ( wodoszczelność 4418 Pa) kolor zielony, niebieski. Rozmiary: 100cm x 100cm 120cm x 120cm | szt. szt. | 400 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBLICZENIE PAKIETU

kol. 3 x kol. 4 = kol. 6

kol. 6 + kol. 5 = kol. 7