## Pakiet 1
|  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Proponowany opis przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy oferowanego asortymentu/ Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość szacunkowa (przewidywana ilość roczna) | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł | Klasa oferowanego wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | Iloczyn kolumn 7 i 8 dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny 6 i 7 | Iloczyn kolumny 10 i 8 | Suma kolumn 10 i 11
1. | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie&Dick do parametrów w zakresie 134-137ºC/3,5 min. Pakiet zgodny z normą EN ISO11140-4. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Bez zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. |  |  | szt. | 456 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu do stosowania we wszystkich rodzajach sterylizatorów odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 500 szt. Bez zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. |  |  | szt. | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta. |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Ampułkowy, wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji tlenkiem etylenu o czasie inkubacji 24 lub 48 godz. w temperaturze 35ºC – 40ºC, zawierające spory B. atrophaeus - zgodnie z normą ISO 11138. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika - w opakowaniach po 100szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Bbrak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu max 20mm x 100 mm. Data produkcji i okres przydatności umieszczone na każdym teście i opakowaniu zbiorczym. Na teście informacje umieszczone w języku polskim. W opakowaniach po 250 szt. Dopuszczona inna ilość w opakowaniu, pod warunkiem przeliczenia ilości na pełne opakowania (zaokrąglenie w górę). |  |  | op. | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 24 lub 48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika - w opakowaniach po 100szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Opakowanie jednostkowe zawiera 100szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Opakowanie jednostkowe zawiera 100szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Gaz do sterylizacji - Naboje typ GS-2 (tlenek etylenu, Klasa 2p.5TF UN 2037) |  |  | szt. | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione spoiwem syntetycznym, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,3 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,0 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 230 kPa, gramatura nominalna 60 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1 i PN EN 868-2. Rozmiar 120 x 120 cm. Opakowanie a'100 ark. Kolor niebieski lub zielony. |  |  | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione spoiwem syntetycznym, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,3 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,0 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 230 kPa, gramatura nominalna 60 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1 i PN EN 868-2. Rozmiar 100 x 100 cm. Opakowanie a'250 ark. Kolor niebieski lub zielony. |  |  | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13 kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, kolor fioletowy, rozmiar 120 x 120 cm, opakowanie a'120 ark.Zgodny z normą PN EN ISO 11607-1 i PN EN 868-2 |  |  | op. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13 kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, kolor fioletowy, rozmiar 100 x 100 cm, opakowanie a'200 ark.Zgodny z normą PN EN ISO 11607-1 i PN EN 868-2 |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu. Papier o gramaturze 60-70g. Folia przezroczysta wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar,numer serii, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, data wazności. Rozmiar 10 mm x 200 m - rękaw płaski |  |  | szt. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu. Papier o gramaturze 60-70g. Folia przezroczysta wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, numer serii,sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, data wazności. Rozmiar 15 mm x 200 m - rękaw płaski |  |  | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu. Papier o gramaturze 60-70g. Folia przezroczysta wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, numer serii, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, data ważności. Rozmiar 20 mm x 200 m - rękaw płaski. |  |  | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu. Papier o gramaturze 60-70g. Folia przezroczysta wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, numer serii,sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, data wazności. Rozmiar 25 mm x 200 m - rękaw płaski |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu. Papier o gramaturze 60-70g. Folia przezroczysta wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, numer serii, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Każda rolka rękawa zabezpieczona folią z etykietą produktu zawierającą informację o rozmiarze, nr LOT, data wazności. Rozmiar 25 mm x 100 m - rękaw z fałdą o szer. 60 mm |  |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych, kompatybilny z metodą sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, kolor czarny, opakowanie a'10 szt. Tusz odporny na czynniki sterylizacji, nietoksyczny, szybkoschnący |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową z barwnikiem, (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Okrągły, jednorazowy papierowy filtr ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej. Kompatybilny z kontenerami Aesculap. Średnica filtra 190mm, kolor biały, pakowane po 500 szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej jednoznacznie zmieniającym barwę z jasnej na ciemną, umieszczonym przy dolnej krawędzi etykiety, z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (gke-steri-reccord). Etykieta zawiera miejsca na wpis daty ważności, numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rolka a` 750 szt. W przypadku zaoferowania innych etykiet spełniających powyższe wymagania, Wykonawca użyczy Zamawiającemu metkownicę alfanumeryczną kompatybilną z oferowanymi etykietami na czas trwania umowy. |  |  | rolka | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0
Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Proszę o wypełnienie pozycji asortymentowych, w zakresie których posiadają Państwo ofertę. Ostateczny kształt zadań (Pakietów) określony zostanie po weryfikacji informacji handlowych/ofert cenowych.
Zamawiający dopuszcza złożenie informacji handlowych/ofert cenowych, na poszczególne pozycje asortymentowe, nie wymaga więc aby Dostawca oferował wszystkie ww. pozycje asortymentowe.