## Częsci 1 - 20
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 1: Narzędzia dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Onkologicznej
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Wanna do kontenera o wymiarach 592 x 274 x 90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90°. Wyposażona w uchwyty na tabliczki indentyfikacyjne po obu stronach kontenera. | szt. | 4
2. | Pokrywa kontenera 1/1 w kolorze czerwonym wykonana z grubego aluminium minimum 2mm grubość z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach592 x 294 x 37mm. Zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony. POKRYWA KOMPATYBILNA Z WANNĄ WSKAZANĄ W POZ. 1 | szt. | 4
3. | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 540 x 253 x 76mm. KOSZ KOMPATYBILNY Z WANNĄ WSKAZANĄ W POZ. 1 | szt. | 2
4. | Wanna do kontenera o wymiarach 300 x 274 x 90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | szt. | 2
5. | Pokrywa kontenera 1/2 w kolorze żółtym wykonana z grubego aluminium minimum 2mm grubości z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach 300 x 294 37mm. Zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony. POKRYWA KOMPATYBILNA Z WANNĄ WSKAZANĄ W POZ. 4 | szt. | 2
6. | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 243 x 253 x 76mm. KOSZ KOMPATYBILNY Z WANNĄ WSKAZANĄ W POZ. 4 | szt. | 2
7. | Mata silikonowa pozycjonująca narzędzia w kolorze niebieskim o wymiarach 470 x 230 x 30mm do kosza 1/1. KOMPATYBILNA Z KOSZEM WSKAZANYM W POZ. 3 | szt. | 2
8. | Mata silikonowa jako wkład do kosza do kontenera o wymiarach 536mm x 250mm. KOMPATYBILNA Z KOSZEM WSKAZANYM W POZ. 3 | szt. | 4
9. | Mata silikonowa do kosza 1/2 o wymiarach 240mm x 250mm. KKOMPATYBILNA Z KOSZEM WSKAZANYM W POZ. 6 | szt. | 4
10. | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg wymagań zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze | szt. | 40
11. | Pinceta atraumatyczna ząbkowanie Debakey prosta izolowana długość 240mm długość szczęki 2mm | szt. | 5
12. | Pinceta anatomiczna prosta izolowana długość 200mm | szt. | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: UCK - B.CHONKO - nie dotyczy pozycji gdzie jest to niemożliwe np. na gumowej zatyczce, instrumentach z obudową plastikową, na macie silikonowej
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją - (nie dotyczy pozycji w których Zamawiający wskazał materiał narzędzia)
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 2: Narzędzia dla Oddziału Okulistyki Dziecięcej
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Rozwórka dla niemowląt Barraquer bransze zamknięte 9 mm, narzędzie stalowe | szt. | 3
2. | Rozwórka Cook rozkręcana, bransze pełne zamknięte 10 mm, narzędzie stalowe | szt. | 3
3. | Rozwórka Murdoch rozkręcana, bransze zamknięte 12 mm, narzędzie stalowe | szt. | 4
4. | Nożyczki opatrunkowe proste, ostrza tępo/ostre. Długość całkowita 135 mm, narzędzie stalowe | szt. | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 3: Narzędzia dla Poradni Okulistycznych
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Imadło (igłotrzymacz) typ BARRAQUER, zakrzywione bardzo delikatne szczęki o długości 7,5mm, część robocza 0,6x0,3mm; bez zamka; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; półokrągłe ramiona w części chwytnej wykończone romboidalnym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 105mm | szt. | 10
2. | Imadło do igły typ BARRAQUER, bez zamka; proste bardzo delikatne szczęki o długości 7,5mm; końcówka o przekroju 0,6x0,3mm; mechanizm krzyżowo - sprężynowy z zaczepem na końcu, uchwyty półokrągłe z romboidalnym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 105mm. | szt. | 5
3. | Nożyczki do kapsulotomii typ VANNAS bardzo delikatne, proste; długość ostrzy 6,0mm, ostre końcówki; szerokość w osi obrotu sworznia 1,7mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 80mm. | szt. | 20
4. | Rozwórka typ BARRAQUER dla dzieci; blansze okienkowate zamknięte, zaokrąglone 10mm; wsporniki druciane sprężynujące; długość całkowita 38mm. | szt. | 20
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: POR - OKO
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją - (nie dotyczy pozycji w których Zamawiający wskazał materiał narzędzia) - (nie dotyczy pozycji w których Zamawiający wskazał materiał narzędzia)
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 4: Narzędzia dla Poradni
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Imadło chirurgiczne typ Baumgartner z twardą wkładką z nacięciami krzyżowymi 0,5mm. Długość 145mm. Ucha złocone. | szt. | 5
2. | Imadło chirurgiczne typ Halsey Długość 130mm z zapadką. Szczęki proste ząbkowane krzyżowo 0,5mm. | szt. | 5
3. | Kleszczyki jelitowe atraumatyczne typu ALLIS proste długość całkowita 155mm szerokość pyszczka 6,2mm. | szt. | 10
4. | Nożyczki opatrunkowe typu Lister odgięte jedno ostrze z kulką. Długość 155mm. | szt. | 2
5. | Uchwyt skalpela nr 3 (Trzonek) długość 125mm. | szt. | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 5: Narzędzia dla Izby Przyjęć
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Imadło (igłotrzymacz) typ JACOBI, z zamkiem; proste bardzo delikatne szczęki o długości 5mm, część robocza 1,0x0,5mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; ramiona półokrągłe w części chwytnej wykończone podłużnymi karbami antypoślizgowymi; długość całkowita 115mm. | szt. | 10
2. | Nożyczki do mikro szwów, proste, ostre; ostrza o długości 8mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 105mm | szt. | 10
3. | Nożyczki proste, ostre, delikatne; odległość od końca ostrzy do trzpienia 31mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 105mm. | szt. | 10
4. | Nożyczki spojówkowe typ WESTCOTT, zakrzywione, tępe; ostrza o długości 14mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 120mm | szt. | 10
5. | Pęseta typ COLIBRI, końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12mm; platforma chwytna do wiązania o długości 5mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym oraz podłużnym żłobieniem; długość całkowita 75mm. | szt. | 10
6. | Pęseta do szycia typ TUEBINGEN; smukłe proste końcówki z płaską gładką platformą do szycia 6mm; mechanizm sprężynowy, uchwyty płaskie z poprzecznym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 101mm. | szt. | 5
7. | Pęseta mosguito typ HARTMANN prosta, karbowane szczęki robocze o długości 18mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 100mm | szt. | 10
8. | Rozwórka typ BARRAQUER dla dzieci; blansze okienkowate otwarte, proste 14,5mm; wsporniki druciane sprężynujące; długość całkowita 40mm. | szt. | 10
9. | Pęseta tęczówkowa typ ELZE, bardzo delikatna, odgięte końcówki chwytne - ząbki 1x2; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym oraz podłużnym owalnym otworem; długość całkowita 78mm | szt. | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: IZBA PRZYJĘĆ
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 6: Narzędzia dla Bloku Operacyjnego Ginekologii I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Wielorazowe nożyczki monopolarne typ Metzenbaum obrotowe, rozbieralne, ząbkowane, końce zakrzywione w lewą stronę z wkładką węglową. Średnica 5mm długość 310mm z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie. | szt. | 2
2. | Wkład roboczy nożyczek typu Metzenbaum średnica 5/420mm | szt. | 1
3. | Kaniula insuflacyjna typu Veressa 150mm | szt. | 5
4. | Igła iniekcyjna z nasadką typ LL i możliwością odsysania. Długość 330mm średnica 5mm. Średnica igły 2mm. | szt. | 2
5. | Uchwyt skalpela nr 3 ( trzonek ) długość 125mm. | szt. | 4
6. | Uchwyt skalpela nr 4 (trzonek) długość 135mm do ostrza 22 lub 23 |  | 3
7. | Hak brzuszny typ Balfour z regulowanym położeniu łyżki środkowej, wysokość 200mm szerokość 270mm rozwarcie 265mm łyżka środkowa wymiary 80 x 80mm łyżki boczne 90mm głębokość, łyżki boczne o branszach perforowanych prawa stała lewa ruchoma | szt. | 1
8. | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 130mm. | szt. | 12
9. | Kulociąg typu Schroeder model standardowy prosty część robocza 1x1 ząb długość 250mm. | szt. | 6
10. | Instrument ssąco płuczący w postaci rurki z zaworem dwudrożnym do regulacji ssania i płukania na kciuk. Średnica 5mm długość 330mm wielorazowego użytku. | szt. | 7
11. | Trokar (metalowy) 5,5mm gwintowany bez zaworu do insuflacji | szt. | 4
12. | Trokar (metalowy) 5,5mm gwintowane z zaworem do insuflacji | szt. | 3
13. | Grot bezpieczny do trokarów z poz. 11,12 | szt. | 2
14. | Skrobaczka ginekologiczna typ Recamier dł. max. 360mm. Figura 1 tępa szer. 34,5-35mm szyjka sztywna | szt. | 2
15. | Nożyczki do pępowiny typ schumacher końce tępo/tępe długość 155 mm. | szt. | 5
16. | Pęseta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 180mm. | szt. | 10
17. | Kleszczyki typu Foerster-Ballenger proste długość 245mm | szt. | 20
18. | Imadło laparoskopowe samocentrujące proste średnica 5mm długość 310mmm. Rękojeść w osi narzędzia z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku. Z funkcją samoczynnego ustawiania igły. Wyposażone w kanał płuczący. | szt. | 6
19. | Monopolarna elektroda typu haczyk w kształcie litery L w osłonie nieprzywierającej , wielorazowego użytku | szt. | 10
20. | Kabel przyłączeniowy do elektrody opisanej w poz. 19, kompatybilny z diatermią Erbe VIO | szt. | 10
21. | Szczypce typu Maryland z uzębieniem krzyżowym, długość 5mm/310mm | szt. | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: BLOK GIN - nie dotyczy pozycji gdzie jest to niemożliwe np. na gumowej zatyczce, instrumentach z obudową plastikową
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją - (nie dotyczy pozycji w których Zamawiający wskazał materiał narzędzia)
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 7: Narzędzia różne
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Optyka HOPKINS 30°, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | szt. | 1
2. | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm | szt. | 2
3. | Nożyczki tępo zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm | szt. | 2
4. | Igła Veress'a, z przyłączem LUER- Lock, dł. 15 cm | szt. | 5
5. | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 3
6. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta - nie dotyczy pozycji gdzie jest to niemożliwe np. na gumowej zatyczce, instrumentach z obudową plastikową
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 8: Narzędzia dla Bloku Operacyjnego Ginekologii II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Imadło laparoskopowe 5mm dł. 300mmm-330mmm | szt. | 4
2. | Rączka z blokadą do narzędzia laparoskopowego firmy Gimmi | szt. | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: BLOK GIN - nie dotyczy pozycji gdzie jest to niemożliwe np. na gumowej zatyczce, instrumentach z obudową plastikową
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 9: Narzędzia dla Bloku Okulistyki - zestaw I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Pęseta witreoretinalne typu "krokodylek"; do systemu trokarowego 23Ga/0,6mm; końcówki płaskie karbowane poprzecznie o długości 3mm; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor niebieski; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową i tytanowym uchwytem | szt. | 6
2. | Nożyczki witreoretinalne typ HEIMANN; do systemu trokarowego 23Ga/0,6mm; końcówki proste ostre; o długości 2,2mm; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor złoty; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową i tytanowym uchwytem | szt. | 5
3. | Nożyczki witreoretinalne typ HEIMANN; do systemu trokarowego 25Ga/0,5mm; końcówki proste ostre; o długości 2,0mm; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor złoty; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową i tytanowym uchwytem | szt. | 5
4. | Nożyczki witreoretinalne do systemu trokarowego 23Ga/0,6mm; końcówki zakrzywione ostre; o długości 2,2mm; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor złoty; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową i tytanowym uchwytem; trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego | szt. | 6
5. | Nożyczki witreoretinalne do systemu trokarowego 25Ga/0,5mm; końcówki zakrzywione ostre; o długości 2,0mm; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor złoty; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm | szt. | 4
6. | Znacznik szwów typu DUNCKER w kształcie ośmio-ramiennej gwiazdy i krzyżyka do centrowania trepana do wykonania podwójnego szwu ciągłego dla płatka o średnicy 7mm. Długość całkowita narzędzia: 102 mm. Wykonany ze stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoka chromowaną - zabezpieczająca antykorozyjnie, antyodblaskowa | szt. | 2
7. | Nożyczki z kulką, bocznie zakrzywione i tępo zakończone. Długość całkowita narzędzia: 115 mm Wykonane ze stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoka chromowaną - zabezpieczająca antykorozyjnie, antyodblaskowa | szt. | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: UCK - B.OKO
4. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 10: Narzędzia dla Bloku Okulistyki - zestaw II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Pęseta delikatna końcówki robocze karbowane długość końcówki 6 mm długość całkowita 73-75 mm | szt. | 15
2. | Pęseta typu Colibri zagięta 1x2 ząbki 0.12 mm z platformą roboczą długość całkowita 75 mm | szt. | 30
3. | Nożyczki typu Westcott supercut zagięte, ostre ostrza, długość cięcia 14 mm, długość całkowita narzędzia 115 -120mm | szt. | 10
4. | Imadło typu Barraquer zagięte o wymiarach szczęk 10 x 0.6 mm bez zamka, długość całkowita 135 mm | szt. | 10
5. | Rynna Busina o długości końcówki 16.75 mm, długość całkowita narzędzia 113 mm, do cięcia 3.5 mm | szt. | 1
6. | Nożyczki do soczewki IOL Steimetz , długość 100 mm | szt. | 1
7. | Taca do sterylizacji o wymiarach zewnętrznych 264-283 x 162-175 x 25 mm | szt. | 30
8. | Taca do sterylizacji o wymiarach zewnętrznych 264-283 x 162-175 x 45 mm | szt. | 15
9. | Pęseta do kapsuloreksji Jaeffe zagięta, tępo zakończona, długość całkowita 105 mm | szt. | 15
10. | Łyżka do evisceracji zakończona owalnie 6 mm, długość całkowita 130 mm | szt. | 1
11. | Łyżka do evisceracji zakończona owalnie 8 mm, długość całkowita 130 mm | szt. | 1
12. | Łyżka do evisceracji zakończona owalnie 10 mm, długość całkowita 130 mm | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: UCK - B.OKO - nie dotyczy pozycji gdzie jest to niemożliwe np. na gumowej zatyczce, instrumentach z obudową plastikową
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją - (nie dotyczy pozycji w których Zamawiający wskazał materiał narzędzia)
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 11: Narzędzia dla Bloku Okulistyki - zestaw III
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 105MM DELIKATNA ZĄBKOWANA. | szt. | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3.Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: UCK - B.OKO
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 12: Narzędzia dla Bloku Okulistyki - zestaw IV
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Rozwórka typ COOK dla dzieci, nastawna; blansze pełne 8mm, wsporniki ślizgowe z ogranicznikiem posuwu i z zaciskiem śrubowym z karbowaną główką nakrętki; długość całkowita 35mm | szt. | 3
2. | Rozwórka typu COOK średnia; bransze pełne 11mm, wsporniki ślizgowe z ogranicznikiem posuwu i z zaciskiem śrubowym, długość całkowita 40mm | szt. | 3
3. | Rozwórka typ MURDOCK, mała, nastawna, prawa; blansze okienkowate zamknięte, proste 12mm, wsporniki ślizgowe samozaciskowe; długość całkowita 45mm. | szt. | 5
4. | Cyrkiel typ CASTROVIEJO, skala 0:20mm z podziałką co 1mm, obustronna; mechanizm nastawny śrubowy z karbowanym antypoślizgowym pokrętłem; długość ramion pomiarowych do osi obrotu 37mm, długość całkowita 85mm. | szt. | 5
5. | Nożyczki mięśniowe, zezowe, proste; krótkie ostrza o długości od końca do trzpienia 28mm; uchwyty kółkowate, mechanizm krzyżowy; długość całkowita 110mm | szt. | 2
6. | Nożyczki mięśniowe, zezowe, zakrzywione; krótkie ostrza o długości od końca do trzpienia 28mm; uchwyty kółkowate, mechanizm krzyżowy; długość całkowita 110mm | szt. | 2
7. | Kaseta do sterylizacji parowej, zamykana na zatrzaski; wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa z przeźroczystą pokrywką; dno wyłożone matą silikonową typu „jeżyk”; wymiary 110 x 199 x 25 mm | szt. | 10
8. | Kaniula do "fletówki", końcówka okrągła, zaoblona; 23 Ga / 0,60 mm; połączenie typ Luer-Lock. | szt. | 10
9. | Kaseta do sterylizacji parowej, zamykana na zatrzaski; wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa z przeźroczystą pokrywką; dno wyłożone matą silikonową typu „jeżyk”; wymiary 49 x 181 x 18 mm | szt. | 10
10. | Nożyczki witreoretinalne typ HEIMANN; zagięte (typu gilotynka), do systemu trokarowego 23Ga/0,6mm; końcówki ostre; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor złoty; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm | szt. | 2
11. | Nożyczki witreoretinalne typ HEIMANN; zagięte (typu gilotynka), do systemu trokarowego 23Ga/0,6mm; końcówki ostre; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 6mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor złoty; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm | szt. | 2
12. | Łyżka do ewisceracji o średnicy 10mm typu BUNGE. Płaska rękojeść. Długość całkowita 103 mm | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: UCK - B.OKO - nie dotyczy pozycji gdzie jest to niemożliwe np. na gumowej zatyczce, instrumentach z obudową plastikową
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją - (nie dotyczy pozycji w których Zamawiający wskazał materiał narzędzia)
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 13: Narzędzia dla Bloku Okulistyki - zestaw V
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Wielorazowa pęseta implantacyjna wykonana z tytanu do soczewek Artisan z końcem T. Dolna część w kształcie litery T, górna podłużna, obła. Oba końca wykonane w sposób zapewniający pewny chwyt implantu bez ryzyka jego uszkodzenia. Rękojeść płaska sprężynująca z podłużnym wycięciem oraz poprzecznymi żłobieniami. | szt. | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3.Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: UCK - B.OKO
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 14: Narzędzia dla Bloku Okulistyki - zestaw VI
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Pęseta do kanaloplastyki (uchwyt + końcówka) | szt. | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: UCK - B.OKO
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 15: Narzędzia dla Bloku Okulistyki - zestaw VII
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Hak mocujący typu Asico Vera do stentu XEN | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: UCK - B.OKO
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 16: Narzędzia dla Bloku Okulistyki - zestaw VII
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Pierścień do fiksacji typu Flieringa. Rozmiar 16mm | szt. | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: UCK - B.OKO
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 17: Narzędzia dla Bloku Porodowego
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Nożyczki do pępowiny typ schumacher końce tępo/tępe długość 155 mm. | szt. | 10
2. | Kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger dł. 245mm z zamkiem szerokość oczka 13,5mm szczęki gładkie | szt. | 20
3. | Nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha | szt. | 10
4. | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm. | szt. | 10
5. | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 160mm. | szt. | 10
6. | Imadło chirurgiczne typ Hegar - Mayo z zapadką długość 205mm. Część robocza z twardą wkładką. Szczęki ząbkowane krzyżowo skok ząbków 0,5mm. Ucha złocone. | szt. | 10
7. | Kleszczyki do wprowadzania cewnika typ Magilla dla noworodków długość 150mm szerokość oczka 6mm. | szt. | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: BLOK POR
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 18: Narzędzia dla Bloku Neurochirurgii
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | SSAK TYPU FERGUSSON, ŚREDNICA 2,5MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 110MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 195MM | szt. | 10
2. | SSAK TYPU FERGUSSON, ŚREDNICA 3MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 110MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 195MM | szt. | 10
3. | SSAK TYPU FERGUSSON, ŚREDNICA 2,5MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 130MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215MM | szt. | 10
4. | kosz sterylizacyjny 1/2 o wysokości 50mm | szt. | 2
5. | pokrywa do kosza 1/2 sterylizacyjnego. KOMPATYBILNA Z KOSZEM WSKAZANYM W POZ. 4 | szt. | 2
6. | SILIKONOWA MATA JEŻYK 248X237MM . KOMPATYBILNA Z KOSZEM WSKAZANYM W POZ. 4 | szt. | 2
7. | MIKROPĘSETA Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 0,5MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, UCHWYT OKRĄGŁY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 70 MM | szt. | 1
8. | MIKROPĘSETA Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 0,9MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, UCHWYT OKRĄGŁY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 70 MM | szt. | 1
9. | MIKROPĘSETA Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 0,5MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, UCHWYT OKRĄGŁY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 90 MM | szt. | 1
10. | MIKROPĘSETA Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 0,9MM, KSZTAŁT BAGNETOWY, UCHWYT OKRĄGŁY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM | szt. | 1
11. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP STILLE-BARRAYA KOŃCÓWKA ROBOCZA 3/4 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 20
12. | PĘSETA TYPU YASARGIL-SAMII, CZĘŚĆ PRACUJĄCA ZAKOŃCZONA PIERŚCIENIEM O ŚREDNICY 7MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240MM | szt. | 3
13. | PĘSETA TYPU YASARGIL, CZEŚĆ PRACUJĄCA ZAKOŃCZONA ZĄBKOWANYM PIERŚCIENIEM O ŚREDNICY 3MM, DŁUGOŚC CAŁKOWITA 200MM | szt. | 3
14. | PĘSETA TYPU YASARGIL, CZEŚĆ PRACUJĄCA ZAKOŃCZONA ZĄBKOWANYM PIERŚCIENIEM O ŚREDNICY 5MM, DŁUGOŚC CAŁKOWITA 200MM | szt. | 3
15. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 10
16. | MIKRODISEKTOR TYPU CASPAR, ODGIĘTY W DÓŁ, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 2MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230MM | szt. | 4
17. | SONDA typu Jacobson o długości 185mm zakończona kulką | szt. | 4
18. | ROZWIERACZ TYP ADSON BABY Z PRZEGUBEM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 4
19. | KERRISON TYPU SQ LINE 1MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | szt. | 6
20. | KERRISON TYPU SQ LINE 3MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | szt. | 6
21. | KERRISON TYPU SQ LINE 2MM 130 STOPNI DO GÓRY, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | szt. | 6
22. | ODGRYZACZ TYPU CASPAR, PROSTY, ROZMIAR SZCZĘKI 2x12MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 160MM | szt. | 6
23. | ODGRYZACZ TYPU CASPAR, PROSTY, ROZMIAR SZCZĘKI 3x12MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 160MM | szt. | 6
24. | punch do góry długość 180 mm szerokość części roboczej 1,5 mm,czerniony matowy z możliwości rozebrania do mycia | szt. | 8
25. | APLIKATOR DO KLIPSÓW NACZYNIOWYCH TYPU STANDARD YASARGIL TYTAN PROSTY 70/200MM | szt. | 2
26. | APLIKATOR DO KLIPSOW TYPU YASARGIL MINI TYTAN PROSTY 70/200MM | szt. | 2
27. | aplikator klipsów standardowych naczyniowych typu yasargil o długości 220 mm z odchyleniem końcowej części roboczej 15 stopni do góry | szt. | 1
28. | aplikator klipsów naczyniowych typu mini yasargil o długości 220 mm z odchyleniem części końcowej roboczej 15 stopni do góry | szt. | 1
29. | SZCZYPCE Z NAKŁADKĄ DO KLIPSÓW TYPU YASARGIL STANDARD TYTAN 50/180MM | szt. | 1
30. | SZCZYPCE Z NAKŁADKĄ DO KLIPSÓW NACZYNIOWYCH TYPU YASARGIL MINI TYTAN 50/180MM | szt. | 1
31. | KERRISON TYPU SQ LINE 1MM 130 STOPNI DO GÓRY, CIENKA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | szt. | 6
32. | KERRISON TYPU SQ LINE 2MM 130 STOPNI DO GÓRY, STANDARDOWA STOPKA DŁUGOŚĆ 180 MM, ROZBIERALNY ZA POMOCĄ PRZYCISKU, NIE WYMAGA DODATKOWYCH NARZĘDZI, GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOLONA TRWALE Z DOLNĄ, WYPOSAŻONY W NIERUCHOMY WYPYCHACZ, ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ ZMNIEJSZAJĄCA SIŁĘ NACISKU NA RĘKĘ OPERATORA O CO NAJMNIEJ 20% | szt. | 6
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: BLOK NCH - nie dotyczy pozycji gdzie jest to niemożliwe np. na gumowej zatyczce, macie silikonowej, instrumentach z obudową plastikową,
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją - (nie dotyczy pozycji w których Zamawiający wskazał materiał narzędzia)
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 19: Narzędzia dla Bloku Chirurgii Przewodu Pokarmowego
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Imadło chirurgiczne typ Mayo Hegar długość 200mm szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm z kanalikiem. | szt. | 6
2. | Pinceta chirurgiczna prosta wzór Strasburg końcówka robocza 1X2 ząbki długość 200mm. | szt. | 6
3. | Pinceta anatomiczna prosta izolowana długość 200mm. | szt. | 2
4. | Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey szerokość pyszczka 2mm. Długość 200mm. | szt. | 6
5. | Uchwyt skalpela nr 4 (trzonek) długość 135mm. | szt. | 6
6. | uchwyt skalpela nr 34 (trzonek) długość 125mm. | szt. | 6
7. | Kleszcze naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey - Pean proste długość 200mm. Długość szczęki 60mm. | szt. | 2
8. | Kleszcze naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ Leland-Jones długość 190mm. Szczęki odgięte 30 stopni długość szczęki 77mm skok ząbków poprzecznych 0,5mm wzdłużnych 1mm. | szt. | 2
9. | Stalowy kubek miarowy z podziałką o pojemności 0,25 litra z uchwytem. | szt. | 4
10. | Imadło laparoskopowe samocentrujące , proste długość 310mm średnica 5mm rękojeść w osi narzędzia z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku z funkcją samoczynnego ustawiania igły. Imadło wyposażone w kanał płuczący. | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: BLOK CHPP - nie dotyczy pozycji gdzie jest to niemożliwe np. na gumowej zatyczce, instrumentach z obudową plastikową
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją - (nie dotyczy pozycji w których Zamawiający wskazał materiał narzędzia)
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 20: Narzędzia dla Oddziału Ginekologii
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Kleszcze histeroskopowe, chwytno-biopsyjne, Aligator, półsztywne, z pinem w branszy oraz ząbkami, obie bransze ruchome, narzędzie z kanałem płuczącym i ze złączem LUER-LOCK, śr.5 Charr, dł. 340mm | szt. | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402 lub równoważnej
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym, nazwą Producenta oraz następującym kodem Oddziału: O.GIN
4. Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową lub narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką zabezpieczającą przed korozją wykonaną poprzez proces pasywacji lub narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14