**Wykaz przyrządów do wzorcowania z akredytacją PCA.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Usługa wzorcowania - Cirkometr, zakres pom: 15-115mm |
| 2 | Usługa wzorcowania - Cirkometr, zakres pom: 100-230mm |
| 3 | Usługa wzorcowania - Cirkometr, zakres pom: 200-330mm |
| 4 | Usługa wzorcowania - Cirkometr, zakres pom: 300-700mm |
| 5 | Usługa wzorcowania - Cirkometr, zakres pom: 700-1000mm |
| 6 | Usługa wzorcowania - Mikrometr cyfrowy, zakres pom: 0-25mm |
| 7 | Usługa wzorcowania - Mikrometr analogowy, zakres pom: 0-25mm |
| 8 | Usługa wzorcowania - Mikrometr analogowy, zakres pom: 25-50mm |
| 9 | Usługa wzorcowania - Mikrometr analogowy, zakres pom: 50-75mm |
| 10 | Usługa wzorcowania - Mikrometr analogowy, zakres pom: 75-100mm |
| 11 | Usługa wzorcowania - Suwmiarka, zakres pom: 0-200mm |
| 12 | Usługa wzorcowania - Suwmiarka, zakres pom: 0-500mm |
| 13 | Usługa wzorcowania - Manometr cyfrowy, zakres: 1-30 bar |
| 14 | Usługa wzorcowania - Elektroniczny miernik rezystancji LEVR |
| 15 | Usługa wzorcowania - Miernik rezystancji izolacji Cem DT-5505 - 1kV |
| 16 | Usługa wzorcowania - Miernik parametrów sieci energetycznych Cem DT-5505 - 1kV |