## Zadanie nr 2
Formularz ofertowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Zadanie nr 2
Lp. | kondygnacja/ nr pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | nazwa asortymentu | ilość | opis przedmiotu zamówienia | wymiary w mm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
Budynek Apteki
1 | - 1/06 | Pomieszczenie porządkowe | Szafa 2 - drzwiowa | 1 | Szafka wykonana w systemie mebli medycznych o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty meblowej. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Korpus z płyty meblowej min 18mm. Posiadający: - 2 x drzwi - 5x półka - zamek 3 punktowy z listwą przymykową, uchwyty metalowe - nóżki tylne cofnięte względem pleców o 25mm, metalowe, wys. 100mm, z regulają poziomu | 800x580x2000
2 | - 1/11 | Komora wydań | Krzesło obrotowe na kółkach | 2 | Mechanizm krzesła dwudźwigniowy z regulacją wysokości oparcia, permanentnego kontaktu. Oparcie tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, siedzisko tapicerowane. Podłokietniki wykonane za stali połączonej z tworzywem sztucznym, nakładki z poliuretanu, regulowane 3D. Podstawa pięcioramienna, materiał z tworzywa sztucznego kolor czany. Kółka Ø 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne. Tapicerka łatwozmywalna, pianka siedziska oraz oparcia cięta. Wymiary: Szerokość oparcia: 455mm Głębokość całkowita: 644mm Głebokość powierzchni siedziska: 455mm Długość oparcia: 535mm
3 | - 1/11 | Komora wydań | Biurko medyczne | 2 | Biurko medyczne z blatem laminowanym, wyposażone w półkę pod klawiaturę, wózek przejedzny pod komputer, blat z płyty laminowanej, grubość min. 36mm, Konstrukcja stołu stalowa, spawana (nie skręcana), malowana farbą proszkową. Blenda wykonana z płyty meblowej. Uchwyty metalowe. Regulacja poziomu w zakresie 0-15mm | 1400x700x800
4 | - 1/11 | Komora wydań | Kontener podbiurkowy przejezdny | 2 | Kontener podbiurkowy przejezdny wypełnieniem z płyty meblowej.Krawędzie i narożniki zaokrąglone Wyposażony: - 3 szuflady z zamkiem centralnym - 4 koła Ø 50 mm w tm dwa z hamulcem - zamek centralny - szuflady płytowe na prowadnicach metalowych, kulkowych - uchwyty metalowe - korpus płyta meblowa min. 18mm, fronty MDF folia | 600x400x600
5 | 0/17 | Komora przyjęć | Biurko medyczne | 1 | Biurko medyczne z blatem laminowanym, wyposażone w półkę pod klawiaturę, wózek przejedzny pod komputer, blat z płyty laminowanej, grubość min. 36mm, Konstrukcja stołu stalowa, spawana (nie skręcana), malowana farbą proszkową. Blenda wykonana z płyty meblowej. Uchwyty metalowe. Regulacja poziomu w zakresie 0-15mm | 1200x700x800
6 | 0/17 | Komora przyjęć | Kontener podbiurkowy przejezdny | 1 | Kontener podbiurkowy przejezdny wypełnieniem z płyty meblowej. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Wyposażony: - 3 szuflady z zamkiem centralnym - 4 koła Ø 50 mm w tym dwa z hamulcem - zamek centralny - szuflady płytowe na prowadnicach metalowych, kulkowych - uchwyty metalowe - korpus płyta meblowa min. 18mm, fronty MDF folia | 600x400x600
7 | 0/17 | Komora przyjęć | Krzesło obrotowe na kółkach | 1 | Mechanizm krzesła dwudźwigniowy z regulacją wysokości oparcia, permanentnego kontaktu. Oparcie tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, siedzisko tapicerowane. Podłokietniki wykonane za stali połączonej z tworzywem sztucznym, nakładki z poliuretanu, regulowane 3D. Podstawa pięcioramienna, materiał z tworzywa sztucznego kolor czany. Kółka Ø 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne. Tapicerka łatwozmywalna, pianka siedziska oraz oparcia cięta. Wymiary: Szerokość oparcia: 455mm Głębokość całkowita: 644mm Głebokość powierzchni siedziska: 455mm Długość oparcia: 535mm
8 | 1/02 | Pomieszczenia administracyjne | Krzesło obrotowe na kółkach | 2 | Mechanizm krzesła dwudźwigniowy z regulacją wysokości oparcia, permanentnego kontaktu. Oparcie tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, siedzisko tapicerowane. Podłokietniki wykonane za stali połączonej z tworzywem sztucznym, nakładki z poliuretanu, regulowane 3D. Podstawa pięcioramienna, materiał z tworzywa sztucznego kolor czany. Kółka Ø 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne. Tapicerka łatwozmywalna, pianka siedziskaoraz oparcia cięta. Wymiary: Szerokość oparcia: 455mm Głębokość całkowita: 644mm Głebokość powierzchni siedziska: 455mm Długość oparcia: 535mm
9 | 1/02 | Pomieszczenia administracyjne | Biurko | 2 | Biurka pracownicze powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 25mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolrze płyty, każde z biurek powinno posiadać zaślepione otwory z PCV w kolorze blatu przeznaczone na kable, półkę na klawiaturę oraz wózek pod komputer, nogi biurka klejone z płyty wiórowej 25mm, skrzynkowe o przekroju prostokatnym, stopki metalowe, malowane proszkowo, poziomowane, blenda z płyty meblowej w kolorze biurka mocowana na stałe do biurka. | 1200x700x800
10 | 1/02 | Pomieszczenia administracyjne | Kontener podbiurkowy przejezdny | 2 | Pracownicze kontenery pod biurkowe powinny być wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm w kolorze płyty. Grubość płyty z której wykonane są kontenery nie mniejsza niz 25mm w wieńcu górnym oraz 18mm dla pozostałych elementów. Szuflady płytowe na prowadnicach metalowych, kulkowych z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe | 600x400x600
11 | 1/02 | Pomieszczenia administracyjne | Szafka na dokumenty | 2 | Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 25mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty, ściany tylnie regałów powinny być wykonane z płyty HDF o grubości 3mm, półki regałów powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm, powleczone co najmniej jednostronnie obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze korpusu mebli, półki powinny być rozmieszczone tak, aby była możliwość układania segregatorów A4. Szafka zamykana zamkiem. | 800x400x1100
12 | 2/01 | Pomieszczenia szkoleniowe | Stół | 1 | Stół prostokątny, blaty i nogi płyta wiórowa gr. min. 36mm, pokryta obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty | 1600x800x760
13 | 2/01 | Pomieszczenia szkoleniowe | Krzesło tapicerowane typu ISO | 6 | Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy w kolrze czarnym z czterema nogami oraz plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. Całkowita wysokość: 820mm, Wysokość siedziska: 470mm, Rozstaw nóg: 540x420mm, Wysokość oparcia: 350mm, Siedzisko 470x410mm
14 | 2/01 | Pomieszczenia szkoleniowe | Szafka na dokumenty | 3 | Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 25mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty, ściany tylnie regałów powinny być wykonane z płyty HDF o grubości 3mm, półki regałów powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm, powleczone co najmniej jednostronnie obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze korpusu mebli, półki powinny być rozmieszczone tak, aby była możliwość układania segregatorów A4. | 800x400x1100
15 | 2/01 | Pomieszczenia szkoleniowe | Krzesło obrotowe na kółkach | 1 | Mechanizm krzesła dwudźwigniowy z regulacją wysokości oparcia, permanentnego kontaktu. Oparcie tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, siedzisko tapicerowane. Podłokietniki wykonane za stali połączonej z tworzywem sztucznym, nakładki z poliuretanu, regulowane 3D. Podstawa pięcioramienna, materiał z tworzywa sztucznego kolor czarny. Kółka Ø 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne. Tapicerka łatwozmywalna, pianka siedziska oraz oparcia cięta. Wymiary: Szerokość oparcia: 455mm Głębokość całkowita: 644mm Głebokość powierzchni siedziska: 455mm Długość oparcia: 535mm
16 | 2/01 | Pomieszczenia szkoleniowe | Biurko | 1 | Biurka pracownicze powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 25mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty, każde z biurek powinno posiadać zaślepione otwory z PCV w kolorze blatu przeznaczone na kable, półkę na klawiaturę oraz wózek pod komputer, nogi biurka klejone z płyty wiórowej 25mm, skrzynkowe o przekroju prostokatnym, stopki metalowe, malowane proszkowo, poziomowane, blenda z płyty meblowej w kolrze biurka mocowana na stałe do biurka. | 1200x700x800
17 | 2/01 | Pomieszczenia szkoleniowe | Kontener podbiurkowy przejezdny | 1 | Pracownicze kontenery pod biurkowe powinny być wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze derwna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm w kolorze płyty. Grubość płyty z której wykonane są kontenery nie mniejsza niz 25mm w wieńcu górnym oraz 18mm dla pozostałych elementów. Szuflady płytowe na prowadnicach metalowych, kulkowych z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe | 600x400x600
18 | 2/04 | Pomieszczenie socjalne | Szafka podblatowa do zabudowy umywalki | 1 | Szafka podblatowa do zabudowy wykonana w systemie mebli o konstrukcji płycinowej. Posiada: - 1x drzwi, uchwyty metalowe, - nóźki metalowe, wys. 100mm, z regulacją poziomu, - korpus płyta meblowa min. 18mm | 550x560x820
19 | 2/04 | Pomieszczenie socjalne | Szafka podblatowa do zabudowy zlewu | 1 | Szafka podblatowa do zabudowy wykonana w systemie mebli o konstrukcji płycinowej. Posiada: - 2x drzwi, uchwyty metalowe, - nóźki metalowe, wys. 100mm, z regulacją poziomu, - korpus płyta meblowa min. 18mm | 800x560x820
20 | 2/04 | Pomieszczenie socjalne | Szafka podblatowa | 1 | Szafka podblatowa do zabudowy wykonana w systemie mebli o konstrukcji płycinowej. Posiada: - z jednej strony 1x szafkę z podwójnymi drzwiami, - 1 półkę, uchwyty metalowe, - po drugiej stronie 4x szuflady, uchwyty metalowe, - nóżki metalowe, wys. 100mm, z regulacją poziomu, - korpus płyta meblowa min. 18mm | 1150x560x820
21 | 2/04 | Pomieszczenie socjalne | Blat | 1 | Blat o grubości min. 36mm, oklejony laminatem wysokociśnieniowym typu HPL. Przystosowany do montażu: - 1 zlew jednokomorowy z ociekaczem o wymiarach 76x43,5x16 - 1 umywalka blatowa ceremiczna typu NOWO PROMO (umywalka będzie dostarczona przez Zamawiającego) M31856000 o wymiarach 52x42. Asortyment z poz. 18,19, 20 będzie ustawiony na jednej ścianie pod w/w blatem. | 2500x820
22 | 2/04 | Pomieszczenie socjalne | Stół z blatem laminowanym | 1 | Stół z blatem laminowanym. Konstrukcja stołu stalowa, spawana (nie skręcana), malowana farbą proszkową. Blat z płyty meblowej, laminowany laminatem wysokociśnieniowym o grubości 36mm, regulacja poziomi 0-15mm. | 800x800x760
23 | 2/04 | Pomieszczenie socjalne | Krzesło tapicerowane typu ISO | 2 | Krzesło tapicerowane wyposażone w tapicerkę łatwozmywalną. Stelaż metalowy koloru czarnego z czterema nogami oraz plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. Całkowita wysokość: 82cm, Wysokość siedziska: 47cm, Rozstaw nóg: 54x42cm, Wysokość oparcia: 35cm, Siedzisko 47x41cm
24 | 2/07 | Kierownik apteki | Biurko | 1 | Biurka pracownicze powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 25mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty, biurko powinno posiadać zaślepione otwory z PCV w kolorze blatu przeznaczone na kable, półkę na klawiaturę oraz wózek pod komputer, nogi biurka klejone z płyty wiórowej 25mm, skrzynkowe o przekroju prostokątnym, stopki metalowe, malowane proszkowo, poziomowane, blenda z płyty meblowej w kolrze biurka mocowana na stałe do biurka. | 1400x700x800
25 | 2/07 | Kierownik apteki | Kontener podbiurkowy przejezdny | 1 | Pracowniczy kontener podbiurkowy powinien być wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze derwna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mnijeszej niż 2 mm w kolorze płyty. Grubość płyty z której wykonany będzie kontener nie mniejsza niz 25mm w wieńcu górnym oraz 18mm dla pozostałych elementów. Szuflady płytowe na prowadnicach metalowych, kulkowych z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe | 600x400x600
26 | 2/07 | Kierownik apteki | Krzesło obrotowe na kółkach | 1 | Mechanizm krzesła dwudźwigniowy z regulacją wysokości oparcia, permanentnego kontaktu. Oparcie tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, siedzisko tapicerowane. Podłokietniki wykonane za stali połączonej z tworzywem sztucznym, nakładki z poliuretanu, regulowane 3D. Podstawa pięcioramienna, materiał z tworzywa sztucznego kolor czany. Kółka Ø 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne. Tapicerka łatwozmywalna, pianka siedziska oraz oparcia cięta. Wymiary: Szerokość oparcia: 455mm Głębokość całkowita: 644mm Głebokość powierzchni siedziska: 455mm Długość oparcia: 535mm
27 | 2/07 | Kierownik apteki | Szafka na dokumenty | 3 | Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 25mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty, ściany tylnie regałów powinny być wykonane z płyty HDF o grubości 3mm, półki regałów powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm, powleczone co najmniej jednostronnie obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze korpusu mebli, półki powinny być rozmieszczone tak, aby była możliwość układania segregatorów A4. Szafka zamykana zamkiem. | 800x400x1100
28 | 2/07 | Kierownik apteki | Szafka z 4 szufladami | 1 | Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 25mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty, ścianki tylnie powinny być wykonane z płyty HDF o grubości 3mm, powleczone co najmniej jednostronnie obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze korpusu mebli, szuflady płytowe na prowadnicach metalowych, kulkowych, uchwyty metalowe | 800x400x1100
29 | 2/07 | Kierownik apteki | Stół | 1 | Stół prostokątny, blaty i nogi płyta wiórowa gr. min. 36mm, pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o gruności nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty | 1200x800x760
30 | 2/07 | Kierownik apteki | Krzesło tapicerowane typu ISO | 4 | Krzesło tapicerowane tkaniną. Stelaż metalowy koloru czarnego z czterema nogami oraz plastikowymi stopkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniem. Całkowita wysokość: 82cm, Wysokość siedziska: 47cm, Rozstaw nóg: 54x42cm, Wysokość oparcia: 35cm, Siedzisko 47x41cm
31 | 2/wnęka | Korytarz przy pomieszczeniu 2/08 | Szafa ubraniowa z nadstawką | 1 | Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej ogrubości nie mniejszej niż 36mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty, ściana tylna wykonana z płyty HDF o grubości 3mm. Szafa ubraniowa podzielona z jednej strony pałąk do wieszania z drugiej strony półki. Szafka zamykana zamkiem. | 1200x560x2000
32 | 2/18 | Archiwum | Szafka na dokumenty | 2 | Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 25mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty, ściany tylnie regałów powinny być wykonane z płyty HDF o grubości 3mm, półki regałów powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm, powleczone co najmniej jednostronnie obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze korpusu mebli, półki powinny być rozmieszczone tak, aby była możliwość układania segregatorów A4. Szafka zamykana zamkiem. | 800x420x1200
33 | 2/10 | Pomieszczenie administracyjne | Krzesło obrotowe na kółkach | 2 | Mechanizm krzesła dwudźwigniowy z regulacją wysokości oparcia, permanentnego kontaktu. Oparcie tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, siedzisko tapicerowane. Podłokietniki wykonane za stali połączonej z tworzywem sztucznym, nakładki z poliuretanu, regulowane 3D. Podstawa pięcioramienna, materiał z tworzywa sztucznego kolor czarny. Kółka Ø 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne. Tapicerka łatwozmywalna, pianka siedziska oraz oparcia cięta. Wymiary: Szerokość oparcia: 455mm Głębokość całkowita: 644mm Głebokość powierzchni siedziska: 455mm Długość oparcia: 535mm
34 | 2/10 | Pomieszczenie administracyjne | Biurko | 2 | Biurka pracownicze powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 25mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty, każde z biurek powinno posiadać zaślepione otwory z PCV w kolorze blatu przeznaczone na kable, półkę na klawiaturę oraz wózek pod komputer, nogi biurka klejone z płyty wiórowej 25mm, skrzynkowe o przekroju prostokatnym, stopki metalowe, malowane proszkowo, poziomowane, blenda z płyty meblowej w kolrze biurka mocowana na stałe do biurka. | 1200x700x750
35 | 2/10 | Pomieszczenie administracyjne | Kontener podbiurkowy przejezdny | 2 | Pracownicze kontenery podbiurkowe powinny być wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm w kolorze płyty. Grubość płyty z której wykonane są kontenery nie mniejsza niż 25mm w wieńcu górnym oraz 18mm dla pozostałych elementów. Szuflady płytowe na prowadnicach metalowych, kulkowych z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe. | 500x530x650
36 | 2/10 | Pomieszczenie administracyjne | Szafka na dokumenty | 1 | Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 25mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty, ściany tylnie regałów powinny być wykonane z płyty HDF o grubości 3mm, półki regałów powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm, powleczone co najmniej jednostronnie obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze korpusu mebli, półki powinny być rozmieszczone tak, aby była możliwość układania segregatorów A4. Szafka zamykana zamkiem. | 800x400x1100
37 | 2/10 | Pomieszczenie administracyjne | Szafa ubraniowa z nadstawką | 1 | Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej ogrubości nie mniejszej niż 36mm pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturz drewna, oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2mm w kolorze płyty, ściana tylna wykonana z płyty HDF o grubości 3mm. Szafa ubraniowa podzielona z jednej strony pałąk do wieszania z drugiej strony półki. Szafka zamykana zamkiem. | 800x560x2000
Szpital
38 | Szpital I piętro Oddział Chirurgii Ogólnej | Gabinet lekarzy stażystów | Wersalka z powierzchnią zmywalną | 1 | Rozkładana kanpa z funkcją spania z mechanizmem ułatwiającym rozkładanie i pojemnikiem na pościel pod siedziskiem. Boki wykonane z płyty obitej pianką i tapicerką. Tapicerka wytrzymała, odporna na zanieczyszczecina. Szerokość co najmniej 210cm, głębokość co najmniej 90cm. | 2100x900
Wymagania i uwagi
Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy. Elementy wyposażena pomocniczego oraz pozostałe wyposażenie uzupełniające towarzyszące wykonane zgodnie z opisem i wymogami zawartymi w specyfikacji rodzajowo - asortymentowej. Dokumentem potwierdzającym przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół powinien zawierać imię i nazwisko i podpisy osoby przekazującej oraz imię i nazwisko i podpisy osoby odbierającej, oraz ilość i zakres przekazywanych przedmiotów.
Oferent zobowiązany jest do dostarczenia poniższych dokumentów: - Atest higieniczny na materiały użyte do produkcji wyżej wymienionego asortymentu. - Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (katalogi, prospekty, dane techniczne itp.), w których zaleca się zaznaczenie wymaganych parametrów.
Podane w specyfikacji (zestawienie asprtymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z bezpośrednim użytkownikiem. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe oferowanych produktów od podanych wymogów gabarytowych w zakresie +/-10% od podanych w specyfikacji pod warunkiem, że zastosowane tolerancje nie obniżą standardu ani funkcji oraz w przypadku zabudów ciągłych na podany wymiar gabarytowy lub wypełniających wnęki, wymiary całych zabudów spełniają oczekiwania Zamawiającego.
Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (uszczelnienia zabezpieczające przed przedostaniem się wody na meble od strony ścian i pomiędzy łączącymi się elementami wyposażenia) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do ustalenia kolorystyki, z których będą wykonane meble, itp. według całego wzornika dostępnego u producenta płyt. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wykonania prac towarzyszących i pomocniczych związanych z montażem przedmiotu zamówienia, dodatkowego wyposażenia znajdującego się u Zamawiającego oraz rozmieszczenia go po przypisanych pomieszczeniach. Cenowa oferta musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu, rozmieszczenia go po przypisanych pomieszczeniach. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do naprawy na własny koszt wszelkich uszkodzeń mienia Zamawiającego spowodowanych w tarkcie dostawy i montażu mebli.
Do pozycji 38 powinna być wystawiona osobna faktura.
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”

## Zadanie nr 3
Formularz ofertowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Zadanie nr 3
Lp. | kondygnacja/ nr pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | nazwa asortymentu | ilość | opis przedmiotu zamówienia | wymiary w mm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | - 1/01 | Pomieszczenie administracyjno-biurowe (zmiana na magazyn) | Regał magazynowy | 2 | Regał 5-półkowy ze stali malowanej farba proszkową. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5mm, składany na "wcisk". Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8mm, przestawne co 30mm. Półki gięte do wewnatrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | 1000x500x2000
2 | - 1/03 | Szatnia | Szafka ubraniowa | 5 | Szafka ubraniowa jednodrzwiowa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,6-1,00mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Parametry techniczne: - szafka ubraniowa BHP z podziałem na części brudną i czystą - półka górna - wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe, - drzwi perforowane do każdego zamka 2 klucze, lusterko - profil wzmacniający na drzwiach, - malowana proszkowo wg palet Ral (możliwość wyboru koloru) | 400x490x1800
3 | - 1/03 | Szatnia | Ławka jednostronna z oparciem i wieszakami | 1 | Parametry techniczne: - rama wykonana z wytrzymałej rurki stalowej pokrytej powłoką, malowana proszkowo, - siedzenie, oparcie i szyna wykonane z wytrzymałego, szarego laminatu wysokociśnieniowego, - haki galwanizowane - 6 szt., - wysokość siedzenia 43 cm | 1600x400x1000
4 | - 1/10 | Magazyn produktów leczniczych | Regał magazynowy | 4 | Regał 5-półkowy ze stali malowanej farba proszkową. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5mm, składany na "wcisk". Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8mm, przestawne co 30mm. Półki gięte do wewnatrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | 1000x500x2000
5 | - 1/11 | Komora wydań | Regał magazynowy | 2 | Regał 5-półkowy ze stali malowanej farba proszkową. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5mm, składany na "wcisk". Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8mm, przestawne co 30mm. Półki gięte do wewnatrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | 1000x600x2000
6 | - 1/14 | Magazyn płynów | Regał magazynowy | 3 | Regał 5-półkowy ze stali malowanej farba proszkową. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5mm, składany na "wcisk". Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8mm, przestawne co 30mm. Półki gięte do wewnatrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | 1000x500x2000
7 | - 1/14 | Magazyn płynów | Regał magazynowy | 1 | Regał 5-półkowy ze stali malowanej farba proszkową. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5mm, składany na "wcisk". Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8mm, przestawne co 30mm. Półki gięte do wewnatrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | 800x500x2000
8 | 0/17 | Komora przyjęć | Regał magazynowy | 1 | Regał 5-półkowy ze stali malowanej farba proszkową. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5mm, składany na "wcisk". Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8mm, przestawne co 30mm. Półki gięte do wewnatrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | 800x600x2000
9 | 0/18 | Magazyn wyrobów medycznych | Regał magazynowy | 2 | Regał 5-półkowy ze stali malowanej farba proszkową. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5mm, składany na "wcisk". Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8mm, przestawne co 30mm. Półki gięte do wewnatrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | 1000x500x2000
10 | 2/08 | Archiwum | Regał magazynowy | 3 | Regał 5-półkowy ze stali malowanej farba proszkową. Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5mm, składany na "wcisk". Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8mm, przestawne co 30mm. Półki gięte do wewnatrz bez odkrytych ostrych krawędzi z przodu, zamocowane w sposób stabilny zapewniający ich unieruchomienie i odpowiednie usztywnienie. | 800x500x2000
Wymagania i uwagi
Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy. Elementy wyposażena pomocniczego oraz pozostałe wyposażenie uzupełniające towarzyszące wykonane zgodnie z opisem i wymogami zawartymi w specyfikacji rodzajowo - asortymentowej. Dokumentem potwierdzającym przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół powinien zawierać imię i nazwisko i podpisy osoby przekazującej oraz imię i nazwisko i podpisy osoby odbierającej, oraz ilość i zakres przekazywanych przedmiotów.
Oferent zobowiązany jest do dostarczenia poniższych dokumentów: - Atest higieniczny na materiały użyte do produkcji wyżej wymienionego asortymentu. - Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (katalogi, prospekty, dane techniczne itp.), w których zaleca się zaznaczenie wymaganych parametrów.
Podane w specyfikacji (zestawienie asprtymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z bezpośrednim użytkownikiem. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe oferowanych produktów od podanych wymogów gabarytowych w zakresie +/-10% od podanych w specyfikacji pod warunkiem, że zastosowane tolerancje nie obniżą standardu ani funkcji oraz w przypadku zabudów ciągłych na podany wymiar gabarytowy lub wypełniających wnęki, wymiary całych zabudów spełniają oczekiwania Zamawiającego.
Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczy (tam gdzie jest konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy. Szafy opisane w specyfikacji muszą zostać przytwierdzone do ściany za pomocą dedykowanych uchwytów montażowych.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do ustalenia kolorystyki, z których będa wykonane meble, itp. według całego wzornika dostępnego producenta płyt. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wykonania wszelkiego montażu przedmiotu zamówienia oraz rozmieszczenia po przypisanych pomieszczeniach. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu, rozmieszczenia po przypisanych pomieszczeniach. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do naprawy na własny koszt wszelkich uszkodzeń mienia Zamawiającego spowodwanych w trakcie dostway i montażu mebli.
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”

## Zadanie nr 1
Formularz ofertowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Zadanie nr 1
Lp. | kondygnacja/ nr pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | nazwa asortymentu | ilość | opis przedmiotu zamówienia | wymiary w mm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
| szpital I piętro Oddział urologii | pracowania uroendoskopii
1 |  |  | Szafa 2 - drzwiowa | 2 | Szafka wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Wyposażona: - 2 x drzwi oszklone malowane proszkowo - prowadnice z tworzywa ABS - 8 x kosze ze stali kwasoodpornej DIN 835 X 500 X 100 - zamek | 995 X 580 X 2000
2 |  |  | Regał | 1 | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Posiada:- 6 półek stałych | 1200 X 500 X 2000
3 |  |  | Szafka podblatowa | 1 | Szafka podblatowa wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Wyposażona: - 1 x drzwi - 1 półka | 600 X 580 X 860
4 |  |  | Stelaż roboczy podblatowy do zabudowy zlewu | 1 | Stelaż roboczy wykonany w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Posiada: - 1 x półka stała | 1200 X 580 X 860
5 |  |  | Blat ze stali kwasoodpornej | 1 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej o grubości min 30 mm. Wyposażony: - podbudowany zlew 2 komorowy ze stali kwasoodpornej, monolityczny z blatem - 1 x bateria łokciowa - 1 x burta tylna o wysokości 40 mm | 1800 X 600 X 890
budynek apteki
6 | -1/15 | magazyn płynów | paleta | 6 | Paleta wykonana ze stali kwasoodpornej OH18N9 rama, płozy i szprosy wypełniające palety z profili zamkniętych o przekroju 60x30x1 mm | 1200x1000x170
7 | 0/17 | komora przyjęć | stolik opatrunkowy/ transportowy | 1 | stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. AISI 304. Wyposażony w 1 blat z wgłębieniem oraz 1 półkę zagłębioną. Konstrukcja szkieletowa z profili zamkniętych 25x25 mm; Uchwyt do przetaczania po prawej stronie. Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy Ø 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; | 900x600x890
8 | 0/18 | magazyn wyorbów medycznych | stolik opatrunkowy/ transportowy | 1 | stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. AISI 304. Wyposażony w 1 blat z wgłębieniem oraz 1 półkę zagłębioną. Konstrukcja szkieletowa z profili zamkniętych 25x25 mm; Uchwyt do przetaczania po prawej stronie. Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy Ø 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; | 900x600x890
9 | 0/20 | śluza | szafa 2-drzwiowa | 1 | szafa dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami wykonana ze stali kwasoodpornej. Wyposażona: - z jednej strony pięć półek - z drugiej półkę oraz drążek na wieszaki ubraniowe -3 punktowy zamek | 800x580x2000
10 | 0/21 | sterylizacja | regał magazynowy | 2 | Regał 5-półkowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, półki stałe, wyposażony w jedną tacę ociekową | 800x500x1800
11 | 0/21 | sterylizacja | krzesło laboratoryjne bez oparcia | 1 | krzesło laboratoryjne bez oparcia. Podstawa jezdna lub stała (do wyboru przez Zamawiajacego) pięcioramienna Ø 715 mm +/- 15 mm, ze stali kwasoodpornej. Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej regulacja w zakresie 260mmm -/+10%. Wysokość krzesła (góra - dół) - regulacja wysokości siedziska
12 | 0/21 | sterylizacja | stół roboczy laboratoryjny w kształcie litery L | 1 | Blat stołu z żywic fenolowych o grubości min. 20 mm, stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamknietych ze stali kwasoodpormej o przekroju min. 40x40x2 mm. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwijaące poziomowanie w zakresie 0/+ 20 mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży są szlifowane na równo z powierzchnią profili stelaża. Stół wykonany w systemie mebli ze stali kwasoodpornej/ laboratoryjnych | 2800x1750x600x890
13 | 0/22 | zmywalnia | krzesło laboratoryjne bez oparcia | 1 | krzesło laboratoryjne bez oparcia. Podstawa jezdna lub stała (do wyboru przez Zamawiajacego) pięcioramienna Ø 715 mm +/- 15 mm, ze stali kwasoodpornej. Regulacja wysokosci siedziska za pomocą sprężyny gazowej regulacja w zakresie 260mmm -/+10%. Wysokość krzesła (góra- dół) - regulacja wysokości siedziska
14 | 0/22 | zmywalnia | szafka podblatowa pod zabudowę umywalki | 1 | Szafka podblatowa pod zabudowę umywalki, wykonana w systemie mebli ze stali kwaosodpornej. Wyposażona: -1x drzwiczki skrzydłowe | 600x580x860
15 | 0/22 | zmywalnia | szafka podblatowa pod zabudowę zlewu | 1 | Szafka podblatowa pod zabudowę zlewu, wykonana w systemie mebli ze stali kwaosodpornej. Wyposażona: -2x drzwiczki skrzydłowe | 800x580x860
16 | 0/22 | zmywalnia | szafka podblatowa | 3 | Szafka podblatowa wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Wyposażona: - 1 x drzwiczki skrzydłowe - 1 półka przestawna - zamek trzypunktowy | 600x580x860
17 | 0/22 | zmywalnia | Blat | 1 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej o grubości min 30 mm. Wyposażony: - podbudowany zlew 2 komorowy ze stali kwasoodpornej, monolityczny z blatem - podbudowana umywalka ze stali kwasoodpornej, monolityczna z blatem - 1 x bateria łokciowa, bateria bezdotykowa | 3900x600x890
18 | 0/22 | zmywalnia | Stól roboczy laboratoryjny | 1 | Stół roboczy laboratoryjny wykonany z blat z żywic fenolowych o grubości min 20mm. Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram , płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej o przekroju min. 40x40x2mm. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 0/+20 mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży szlifowane na równo z powierzchnią profili stelaża. Stół wykonany w systemie mebli ze stali kwasoodpornej/laboratoryjnych. | 1700x600x890
19 | 0/23 | izba recepturowa | Szafka podblatowa pod zabudowę umywalki | 1 | Szafka podblatowa pod zabudowę umywalki, wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Wyposażona: -1x drzwiczki skrzydłowe | 600x580x860
20 | 0/23 | izba recepturowa | Szafka podblatowa pod zabudowę zlewu | 1 | Szafka podblatowa pod zabudowę zlewu wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Wyposażona: - 2 x drzwiczki skrzydłowe | 800x580x860
21 | 0/23 | izba recepturowa | Szafka podblatowa | 2 | Szafka podblatowa wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Wyposażona: - 1 x drzwiczki skrzydłowe - 1 półka przestawną - zamek trzypunktowy | 600x580x860
22 | 0/23 | izba recepturowa | Szafka podblatowa | 1 | Szafka podblatowa wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Wyposażona: - 2 x drzwiczki skrzydłowe - 1 półka przestawną - zamek trzypunktowy | 1000x580x860
23 | 0/23 | izba recepturowa | Szafka podblatowa | 2 | Szafka podblatowa wyposażona w 5x szuflada. Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechnicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady), wyposażona w zamek centralny. Szafka wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. | 800x580x860
24 | 0/23 | izba recepturowa | Blat | 1 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej o grubości min 30 mm z przyściennymi rantami o wysokości 40 mm. Wyposażony: - podbudowany zlew 2 komorowy ze stali kwasoodpornej, monolityczny z blatem - podbudowana umywalka ze stali kwasoodpornej, momolityczna z blatem - bateria łokciowa, bateria bezdotykowa | 5200x600x890
25 | 0/23 | izba recepturowa | Blat | 1 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej o grubości min 30 mm z przyściennymi rantami o wysokości 40 mm. | 1000x400x890
26 | 1/01 | Boks apteczny Cytostatyki | krzesło laboratoryjne z oparciem | 1 | Krzesło laboratoryjne z oparciem wyposażone w podstawę jezdną lub stałą (do wyboru przez Zamawiajacego), pięcioramienna Ø 715 mm +/- 15 mm, ze stali kwasoodpornej. Regulacja wysokosci siedziska za pomocą sprężyny gazowej regulacja w zakresie 260mmm -/+10%. Wysokość oparcia min 360mm. Mechanizm premanentnego kontaktu umożliwiający regulowanie wysokości oparcia tak, aby wyprofilowanie oparcia idalnie było dopasowane do odcinka lędźwiowego osoby korzystającej z krzesła. Regulacja za pomocą dźwigni: kąt nachylenia oparcia (od +20° do -3°). Umożliwia blokadę oparcia w wybranej pozycji. Wysokość krzesła (góra-dół) - regulacja wysokości siedziska. Regulacja za pomocą mechanizmu zapadkowego: wysokość oparcia (Up&Down - 6 cm, 8 zapadek). Oparcie: tworzywo sztuczne. Siedzisko: tworzywo sztuczne, nakładka poliutyrenowa. Krzesło posiadające regulowane podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego.
27 | 1/01 | Boks apteczny Cytostatyki | Stół roboczy laboratoryjny w kształcie litery L | 1 | Stół roboczy laboratoryjny w kształcie litery L, wykonany w systemie mebli ze stali kwasoodpornej/laboratoryjnych. Blat z żywic fenolowych o grubości min. 20 mm, stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, atestowanych stalowych profili zamkniętych ze stali kwasoodpormej o przekroju min. 40x40x2 mm. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 0/+ 20 mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży są szlifowane na równo z powierzchnią profili stelaża. | 2400x2000x600x890
28 | 1/01 | Boks apteczny Cytostatyki | Regał systemowy | 1 | Regał systemowy dostosowany do wyposażenia koszy i kuwet, wyposażony w prowadnice z regulacją rozstawu i położenia wysokości, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Posiadający na wyposażeniu: - 4 x kosz ze stali kwasoodpornej, rozmiar 538x500x100mm - 4 x kosz ze stali kwasoodpornej, rozmiar 538x500x180mm - 2 x kuweta z tworzywa ABS, rozmiar 538x500x100mm - 1 x kuweta z tworzywa ABS, rozmiar 538x500x180mm | 800x600x2000
29 | 1/01 | Boks apteczny Cytostatyki | stolik opatrunkowy/ transportowy | 1 | Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. AISI 304. Wyposażony w 1 blat z wgłębieniem oraz 1 półkę zagłębioną. Konstrukcja szkieletowa z profil zamkniętych 25x25 mm; Uchwyt do przetaczania po prawej stronie. Zespół jezdny składający się z 4 kół o srednicy Ø 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; | 900x600x890
30 | 1/01 | Boks apteczny Cytostatyki | Wózek systemowy | 1 | Wózek systemowy wykonany ze stali kwasoodpornej dostosowany do wyposażenia koszy i kuwet, wyposażony w prowadnice z regulacją rozstawu i położenia wysokości - 1 x kosz ze stali kwasoodpornej, rozmiar 538x500x100mm - 1 x kosz ze stali kwasoodpornej, rozmiar 538x500x180mm - 4 x koła Ø 125 mm, w tym dwa z hamulcem - uchwyt do przetaczania | 760x610x890
31 | 1/03 | Śluza podawcza | stół roboczy laboratoryjny | 1 | Stół roboczy laboratoryjny wykonany w systemie mebli ze stali kwasoodpornej/ laboratoryjnych. Blat z żywic fenolowych o grubości min 20mm. Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej o przekroju min. 40x40x2mm. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 0/+20mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży są szlifowane na równo z powierzchnią profili stelaża. | 760x500x1000
32 | 1/03 | Śluza podawcza | Regał | 1 | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Posiadający: - 5 stałych półek | 800x400x2000
33 | 1/04 | Śluza odbiorcza | Stół roboczy laboratoryjny | 1 | Stół roboczy laboratoryjny wykonany w systemie mebli ze stali kwasoodpornej/ laboratoryjnych. Blat z żywic fenolowych o grubości min 20mm. Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej o przekroju min. 40x40x2mm. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 0/+20mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży są szlifowane na równo z powierzchnią profili stelaża. | 2430x650/500x1000 blat ze zmienną głębokością
34 | 1/05 | Boks apteczny żywienie | Krzesło laboratoryjne z oparciem | 1 | Krzesło laboratoryjne z oparciem wyposażone w podstawę jezdną lub stałą (do wyboru przez Zamawiajacego) pięcioramienna Ø 715 mm +/- 15 mm, ze stali kwasoodpornej. Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej regulacja w zakresie 260mmm -/+10%. Wysokość oparcia min 360mm. Mechanizm premanentnego kontaktu umożliwiający regulowanie wysokości oparcia tak, aby wyprofilowanie oparcia idalnie było dopasowane do odcinka lędźwiowego osoby korzystającej z krzesła. Regulacja za pomocą dźwigni: kąt nachylenia oparcia (od +20° do -3°). Umożliwia blokadę oparcia w wybranej pozycji. Wysokość krzesła (góra-dół) - regulacja wysokości siedziska. Regulacja za pomocą mechanizmu zapadkowego: wysokość oparcia (Up&Down - 6 cm, 8 zapadek). Oparcie: tworzywo sztuczne. Siedzisko: tworzywo sztuczne, nakładka poliutyrenowa. Krzesło posiadające regulowane podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego.
35 | 1/05 | Boks apteczny żywienie | Stół roboczy laboratoryjny w kształcie litery L | 1 | Stół roboczy laboratoryjny w kształacie litery L, wykonany w systemie mebli ze stali kwasoodpornej/laboratoryjnych. Blat z żywic fenolowych o grubości min. 20 mm, stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych ze stali kwasoodpormej o przekroju min. 40x40x2 mm. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 0/+ 20 mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży są szlifowane na równo z powierzchnią profili stelaża. | 2240x2770x600x1000
36 | 1/05 | Boks apteczny żywienie | Regał systemowy | 1 | Regał systemowy dostosowany do wyposażenia koszy i kuwet, wyposażony w prowadnice z regulacją rozstawu i położenia wysokości, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Posiadający na wyposażeniu: - 4 x kosz ze stali kwasoodpornej, rozmiar 538x500x100mm - 4 x kosz ze stali kwasoodpornej, rozmiar 538x500x180mm - 2 x kuweta z tworzywa ABS, rozmiar 538x500x100mm - 1x kuweta z tworzywa ABS, rozmiar 538x500x180mm | 800x600x2000
37 | 1/05 | Boks apteczny żywienie | stolik opatrunkowy/ transportowy | 1 | Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. AISI 304. Wyposażony w 1 blat z wgłębieniem oraz 1 półkę zagłębioną. Konstrukcja szkieletowa z profli zamkniętych 25x25 mm; Uchwyt do przetaczania po prawej stronie. Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy Ø 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; | 900x600x890
38 | 1/05 | Boks apteczny żywienie | Wózek systemowy | 1 | Wózek systemowy wykonany ze stali kwasoodpornej dostosowany do wyposażenia koszy i kuwet, wyposażony w prowadnice z regulacją rozstawu i położenia wysokości - 1 x kosz ze stali kwasoodpornej, rozmiar 538x500x100mm - 1 x kosz ze stali kwasoodpornej, rozmiar 538x500x180mm - 4 x koła Ø 125 mm, w tym dwa z hamulcem - uchwyt do przetaczania | 760x610x890
39 | 1/06 | Śluza podawcza | Stół roboczy laboratoryjny | 1 | Stół roboczy laboratoryjny wykonany w systemie mebli ze stali kwasoodpornej/ laboratoryjnych. Blat z żywic fenolowych o grubości min 20mm. Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej o przekroju min. 40x40x2mm. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 0/+20mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży są szlifowane na równo z powierzchnią profili stelaża. | 800x400x1000
40 | 1/06 | Śluza podawcza | Regał | 1 | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Posiada: - 5 stałych półek | 800x400x2000
41 | 1/07 | Śluza czysta | Szafka ubraniowa pojedyncza | 1 | Szafa wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Posiada: - 1x drzwi - 1x półka - 1x drążek do wieszaków ubraniowych - ramka opisowa - zamek 3 punktowy | 500x580x2000
42 | 1/08 | Śluza brudna | Szafka podblatowa | 1 | Szafka podblatowa wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Wyposażona: - 2 x drzwiczki skrzydłowe - 1x półka przestawna - zamek trzypunktowy | 800x450x860
43 | 1/08 | Śluza brudna | Blat | 1 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej o grubości min. 30mm z przyściennymi rantami o wysokości 40mm | 800x450x890
44 | 1/08 | Śluza brudna | Szafka ubraniowa pojedyncza | 1 | Szafa wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Posiada: - 1x drzwi - 1x półka - 1x drążek do wieszaków ubraniowych - ramka opisowa - zamek 3 punktowy | 500x580x2000
45 | 1/13 | Magazyn | Regał | 1 | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Posiada: - 5 stałych półek | 1000x500x2000
46 | 1/14 | Magazyn | Regał | 1 | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Posiada: - 5 stałych półek | 1000x500x2000
47 | 1/15 | Pomieszczenia porządkowe | Szafa | 1 | Szafa wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Posiada: - 2x drzwi - 5x półka - zamek 3 punktowy | 800x420x2000
48 | 1/16 | Śluza brudna | Szafka podblatowa | 1 | Szafka podblatowa wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Wyposażona: - 2 x drzwiczki skrzydłowe - 1x półka przestawna - zamek trzypunktowy | 800x450x860
49 | 1/16 | Śluza brudna | Blat | 1 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej o grubości min 30 mm z przyściennymi rantami o wysokości 40 mm. | 800x450x890
50 | 1/16 | Śluza brudna | Szafka ubraniowa pojedyncza | 1 | Szafa wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Posiada: - 1x drzwi - 1x półka - 1x drążek do wieszaków ubraniowych - ramka opisowa - zamek 3 punktowy | 500x580x2000
51 | 1/17 | Śluza czysta | Szafka ubraniowa pojedyncza | 1 | Szafa wykonana w systemie mebli ze stali kwasoodpornej. Posiada: - 1x drzwi - 1x półka - 1x drążek do wieszaków ubraniowych - ramka opisowa - zamek 3 punktowy | 500x580x2000
52 | 1/18 | Śluza czysta | Stół roboczy laboratoryjny | 1 | Stół roboczy laboratoryjny wykonany w systemie mebli ze stali kwasoodpornej/ laboratoryjnych. Blat z żywic fenolowych o grubości min 20mm. Stelaż wykonany w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych, z atestowanych stalowych profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej o przekroju min. 40x40x2mm. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 0/+20mm. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży są szlifowane na równo z powierzchnią profili stelaża. | 1400x650/500x1000 blat ze zmienną głębokością
Wymagania i uwagi
Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy. Elementy wyposażenia pomocniczego oraz pozostałe wyposażenie uzupełniające towarzyszące wykonane zgodnie z opisem i wymogami zawartymi w specyfikacji rodzajowo - asortymentowej. Dokumentem potwierdzającym przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół powinien zawierać imię i nazwisko i podpisy osoby przekazującej oraz imię i nazwisko i podpisy osoby odbierającej, oraz ilość i zakres przekazywanych przedmiotów.
Oferent zobowiązany jest do dostarczenia poniższych dokumentów: - Atest higieniczny na materiały użyte do produkcji wyżej wymienionego asortymentu. - Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (katalogi, prospekty, dane techniczne itp.), w których zaleca się zaznaczenie wymaganych parametrów.
Podane w specyfikacji (zestawienie asprtymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z bezpośrednim użytkownikiem. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe oferowanych produktów od podanych wymogów gabarytowych w zakresie +/-10% od podanych w specyfikacji pod warunkiem, że zastosowane tolerancje nie obniżą standardu ani funkcji oraz w przypadku zabudów ciągłych na podany wymiar gabarytowy lub wypełniających wnęki, wymiary całych zabudów spełniają oczekiwania Zamawiającego.
Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami(skręcić poszczególne elementy). Szafy opisane w specyfikacji muszą zostać przytwierdzone do ściany za pomocą dedykowanych uchwytów montażowych. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do ustalenia kolorystyki, z których będa wykonane meble, itp. według całego wzornika dostępnego producenta płyt. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót towarzyszących i prac pomocniczych związanych z podłączeniem baterii zlewowych/umywalkowych, odpływów kanalizacyjnych (syfonów). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wykonania wszelkiego montażu przedmiotu zamówienia oraz rozmieszczenia po przypisanych pomieszczeniach. Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami (skręcic poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany). Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu, rozmieszczenia po przypisanych pomieszczeniach oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu i podłączenia (tj. np. wężyki do wody, syfony, odpływy kanalizacyjne, złączki, reduktory, itp.) - dotyczy pozycji 5, 17 i 24. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do naprawy na własny koszt wszelkich uszkodzeń mienia Zamawiającego spowodowanych w trakcie dostawy i montażu mebli.
Do mebli wymienionych w pozycjach od 1 do pozycji 5 powinna być wystawiona osobna faktura.
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”