**Załącznik nr 2.4 do SWZ**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa obiektywu mikroskopowego, filtra dichroicznego, kamer USB 3.0 oraz obiektywów do kamery dla Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW, w podziale na pakiety”

**Pakiet nr 4 – Dostawa obiektywów do kamery 2/3” typ 1 – 2 sztuki**, oferujemy dostawę obiektywów spełniającą poniższe wymagania:

|  |
| --- |
| **Obiektywy do kamery 2/3” typ 1 – 2 sztuki** |
| **Producent ……………………………………………..………………………………….… *(Należy podać)*****Typ / Model .………………………………………………………………………………… *(Należy podać)*****Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.) ………………….…………………...…….. *(Należy podać)*** |
| **Parametr**  | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane**  |
| Mocowanie obiektywu | C-mount | ……………………Tak/Nie |
| Powłoka antyrefleksyjna | zakres 400-1000nm | ……………………Należy podać |
| Ogniskowa | 23 mm | ……………………Tak/Nie |
| Zakres F# | F/1,4 do F/11 | ……………………Należy podać |
| Dystorsja | <2% | ……………………Należy podać |
| Przekątna sensora | max. 11mm | ……………………Należy podać |
| kąt pola widzenia | max. 28 stopni | ……………………Należy podać |
| odległość robocza bez pierścieni wydłużających | min. 128 mm | ……………………Należy podać |
| Regulacja ostrości | manualna z wkrętem blokującym | ……………………Tak/Nie |
| Regulacja przesłony | manualna z wkrętem blokującym | ……………………Tak/Nie |
| Gwint filtra w obudowie | M30,5 x 0,5 | ……………………Należy podać |
| Zastosowanie | metrologia 2D/3D | ……………………Należy podać |
| Gwarancja  | 12 miesięcy | ……………………Należy podać |

………………………………………

*elektroniczny podpis osoby/ osób*

*uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*