Załącznik nr 1 do umowy

WYKAZ AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ZWIK Sp. z o.o.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | LOKALIZACJA | ZESPÓŁ PRĄDOTWORCZY | | | PRODUCENT | ROK PR. | UWAGI |
| TYP | NR FAB. | MOC  kW |
| 1 | ZPW ŚWIERCZEWO  UL. PRZYGODNA | 84ZPP-78H12 | 12343 | 200 | ZM.PZL WOLA  WARSZAWA | 1984 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, nie obudowany |
| 2 | PW ZDROJE  UL. BAT CHŁOPSKICH | ESE 220 DW/AS | PEE 2546848 | 138,4 | EENDRES-POLSKA | 2014 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 3 | ZPW PILCHOWO  UL WODOCIĄGOWA | BROWN  BOVERI | M214634/86 | 165 | MOTORENFABRIK  DEUTZ”OTTO” | 1927/  28 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, nie obudowany |
| 4 | ZPW PILCHOWO  UL WODOCIĄGOWA | G1440 | 1305177 | 352 | GENPOWER | 2013 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 5 | ZPW PILCHOWO  UL WODOCIĄGOWA | 23/H-26819 | 668 | 200 | ZM.PZL WOLA  WARSZAWA | 1971 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 6 | ZPW POMORZANY  UL SZCZAWIOWA | APD 630 ACGW | AP 9774 | 554 | AGREGATY  POLSKA | 2014 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 7 | ZPW SKOLWIN  UL. BIWAKOWA | 2ETJ235DW(A) | 08113645 | 163 | ANDORIA | 2008 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, nie obudowany |
| 8 | PW LECHICKA  UL. LECHICKA | GPW 150 EN | 000339/2019 | 176 | AGREGATY PEX-POL PLUS | 2019 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 9 | PW WARCISŁAWA  UL. WARCISŁAWA | 84ZPP-78H12 | 17558 | 200 | ZM.PZL WOLA  WARSZAWA | 1988 | REZ. PAŃST,  stacjonarny, nie obudowany |
| 10 | PW WARSZEWO  UL. ŁĄCZNA | ATLAS COPKOQAS-278 | 06RH001509 | 249 | ATLAS COPCO | 1998 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 11 | OS ZDROJE  UL. ŁOZOWA | VOLVO  GP500S/V-S2-A | 100871 | 400 | VOLVO | 2008 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 12 | PS PŁONIA  UL. TARTACZNA | ZE400  18/1/1 | 14678 | 48 | PZL ANDORIA  LEYLAND | 1995 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, nie obudowany |
| 13 | PS SZLAMOWA  UL. SZLAMOWA | PV 100ASCG | D4051 | 80 | VOLVO PENTA | 2010 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 14 | PW LAS ARKOŃSKI  LAS ARKOŃSKI | EENDRES | I05G2523 | 33 | ENDERES | 2005 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| *15* | ZPW MIEDWIE  KOŁBACZ | *HYW-45* | *8110522* | *36* | *HIMOINSA* | *2008* | WŁ. ZWIK  *przewoźny, obudowany* |
| *16* | DZIAŁ LOGISTYKI  ul. Golisza 8 | *HYW-45* | *8110507* | *36* | *HIMOINSA* | *2008* | WŁ. ZWIK  *przewoźny, obudowany* |
| *17* | DZIAŁ LOGISTYKI  ul. Golisza 8 | *HYW-45* | *8110516* | *36* | *HIMOINSA* | *2008* | WŁ. ZWIK  *przewoźny, obudowany* |
| *18* | DZIAŁ LOGISTYKI  ul. Golisza 8 | *HFW-75* | *8103801* | *60* | *HIMOINSA* | *2008* | WŁ. ZWIK  *przewoźny, obudowany* |
| *19* | DZIAŁ LOGISTYKI  ul. Golisza 8 | *HFW-135* | *8110507* | *108* | *HIMOINSA* | *2008* | WŁ. ZWIK  *przewoźny, obudowany* |
| 20 | PW KLONOWICA  UL. UNI LUBELSKIEJ | DDI 60 | 03 4008.001 | 48 | IVECO | 1998 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 21 | PW PŁONIA  UL. UCZNIOWSKA | EENDRES | EE2442686 | 48 | EENDERES | 2008 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 22 | OS POMORZANY  UL. TAMA POMORZAŃSKA | IVECO | F2CE9685A-EXXX | 200 | IVECO | 2008 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, nie obudowany |
| 23 | BUDYNEK DYREKCJI  UL. GOLISZA 10 | GPW 125 DS | 001313/2012 | 100 | AGREGATY  PEX-POL PLUS | 2012 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 24 | ZPW MIEDWIE  KOŁBACZ | FI 40 ACG | D10110 | 32 | FOGO | 2014 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |
| 25 | ZPW MIEDWIE  ŻELEWO | LDD250RS3 | 2017006601 | 200 | LONCIN POLSKA | 2017 | WŁ. ZWIK  stacjonarny, obudowany |