Kraków, 12 kwietnia 2023r.

40.REG.POO.2023

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE IWZ

Zamawiający informuje, że w postępowaniu znak 40.REG.POO.2023, którego przedmiotem jest sprawowanie technicznego nadzoru generalnego i kompleksowa budowa tymczasowych obiektów budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w projektach i założeniach koncepcyjnych oraz zasadami sztuki budowlanej wraz z ich utrzymaniem w trakcie wydarzeń w ramach Igrzysk Europejskich 2023 oraz ich demontaż po zakończeniu wydarzenia wpłynęły pytania, które przedstawia poniżej wraz z odpowiedziami.

Zestaw nr 2

Pytanie nr 2

Rozdzielnie elektryczne: W dokumentach przetargowych występują błędy w projektach rozdzielni elektrycznych. W wielu przypadkach zostały zastosowane nieodpowiednie zabezpieczenia oraz osprzęt nie spełniający norm energetycznych. Do których wytycznych należy się stosować - wytyczne przetargowe czy przepisy określające normy energetyczne.

Odpowiedz nr 2

Zamawiający zwraca uwagę, że dokumentacja określa parametry i wartości energetyczne dla poszczególnych odbiorników energii.

Dokumentacja opracowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Zamawiającego.

Podane  typy urządzeń są podstawą do określenia wartości zabezpieczeń jakie zastosuje  wykonawca. Wykonawca po doborze urządzeń i osprzętu musi wystawić certyfikat zgodności z obowiązującym prawem polskim.

Zamawiający oczekuje, że zastosowane rozdzielnie elektryczne będą wyposażone w odpowiednią aparaturę zabezpieczającą oraz osprzęt zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAMAWIAJĄCY