OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starej lampy wraz z jej utylizacją oraz zakup, dostawa, montaż i uruchomienie nowej lampy przed budynkiem Starostwa Powiatowego
w Starachowicach ul. dr. Władysława Borkowskiego 4.
Specyfikacja lampy:
Słup aluminiowy SAL-4,5 inox charakteryzujący się dużą odpornością na korozję oraz warunki atmosferyczne dzięki procesowi anodowania. Wymiary i waga: dł/szer/wys/waga/obj: 4,5 m /ok. 0,224 m / ok. 0,224 m / ok. 12,9 kg / ok. 0,226 m3 wraz z pasującym fundamentem B50 42103/C45 i śrubami złącznymi.
1. Złącze słupowe NTB-11: Zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu, pokrywa złącza oraz osłona zacisków i przewodów - przezroczysty poliwęglan, podstawa złącz - poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, otwory wyjść kablowych zabezpieczone uszczelkami wraz z bezpiecznikiem top. D 01 6A/400V.
2. Kluczyk imbusowy do wnęki słupa aluminiowy.
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawem, przepisami i normami polskimi oraz Unii
   Europejskiej, obowiązującymi w Polsce, za wynagrodzeniem określonym w zamówieniu.
2. Wykonawca realizował będzie przedmiot umowy w sposób gwarantujący stałe,
   niezakłócone użytkowanie obiektu Starostwa przez cały okres trwania prac. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy, mienia będącego własnością Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawienia lub do doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzenia prac.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
   Materiały, wyroby oraz urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty i certyfikaty na materiały i wyroby Wykonawca przedstawi
   Zamawiającemu.
2. Wykonanie całości prac: do 08.11.2024 r.
3. Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi fakturą wystawioną przez
   Wykonawcę po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia.
Fakturę należy wystawiać dla:
Nabywca:	Powiat Starachowicki
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4
27 – 200 Starachowice
NIP: 6641934337
Odbiorca:	Starostwo Powiatowe
 ul. dr. Władysława Borkowskiego 4
– 200 Starachowice
1. Zamawiający ureguluje należności za całość zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na firmowe konto Wykonawcy
   wskazane na fakturze.
2. Wykonawca przed złożeniem oferty w razie ewentualnych niejasności może
   skontaktować się z Zamawiającym celem doprecyzowania. – Marta Figarska,
   tel. 41 276 – 09 – 57, e-mail: organizacyjny@powiat.starachowice.pl, lub Karol Sarna, tel. 41 276 – 09 – 20, e-mail: zaopatrzenie@powiat.starachowice.pl.