Pruszcz Gdański, dnia 11.05.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.9.2021    /28

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 28.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00042602/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
- na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej 
z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego”, 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   2

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze branży elektrycznej (oświetlenie) jest mniej słupów oświetleniowych 
niż w projekcie branży elektrycznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze jest prawidłowa ilość słupów oświetleniowych.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Prośba o potwierdzenie, że projektowana szafka oświetleniowa i rozdzielnica zasilająca przepompownie nie wchodzą w zakres niniejszego przetargu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że rozdzielnica zasilająca jest w zakresie przedmiotu zamówienia, natomiast szafka oświetleniowa została wykonana w ramach wcześniejszej inwestycji. Zamawiający udostępnia Przedmiar robót elektrycznych ZMIENIONY 1 w zakresie pozycji „Zasilanie zespołu pompowni”.

Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót – branża elektryczna – i odpowiednio udostępnia w plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - przedmiar branży elektrycznej ZMIENIONY1.pdf

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczną.

Zamawiający przekazuje dokumentację z badania podłoża gruntowego i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: 9_21 9_21 SWZ Tom II - DP - Dok. bad. podłoża gruntowego.pdf

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający dla występujących w dokumentacji przetargowej rur w średnicach 
dn 110-250 rozumie rury PP SN8 niekarbowane z gładką ścianką zewnętrzną 
oraz wewnętrzną posiadającą Krajową Ocenę Techniczną lub ważną Aprobatę Techniczną ITB?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ww. zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚWIETLENIE DROGOWE ul. Komara jest budowa 12 szt. słupów oświetleniowych i 13 szt. opraw, w projekcie na rys.E-2 jest 16 szt. słupów 
z oprawami. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że sumaryczna ilość słupów i opraw oświetleniowych 
w poszczególnych działach przedmiaru jest prawidłowa.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Czy można zastosować elementy zbiornika retencyjnego innej konstrukcji niż z otworami min. 26mm do max, 52mm

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ww. zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Dotyczy projektu oświetlenia drogowego. W jaki sposób ma być wykonana instalacja uziemienia? W opisie jest napisane, że „zgodnie z rysunkami”, a na rysunkach nie zaznaczono uziemień.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że instalację uziemienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności z rysunkiem E-2.

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informację czy odcinki S301-S302 oraz W1-W4 należą do zakresu przetargu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że ww. zakres nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Komora z regulatorem przepływu zlokalizowana za studnią rozprężną na profilu oznaczona jako K3 ma średnicę DN2000, Ta sama komora w części opisowej projektu została nazwana jako K4 a jej średnicę podano jakoDN3000. Prosimy o wyjaśnienie jakiej średnicy ma być 
ta Komora.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia rewizję rysunku nr 9.

Zamawiający przekazuje rewizję rysunku nr 9 i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - Rys 9 rewizja 1.pdf

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczną.

Zamawiający przekazuje dokumentację z badania podłoża gruntowego i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: 9_21 9_21 SWZ Tom II - DP - Dok. bad. podłoża gruntowego.pdf

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienie podłoża pod rurociągami i wymiany gruntu na trasie rurociągów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ww. zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Prosimy o podanie średnicy oraz z jakiego materiału mają być wykonane komory K3 i K4

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia rewizję rysunku nr 9.

Zamawiający przekazuje rewizję rysunku nr 9 i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - Rys 9 rewizja 1.pdf

- Zmiana treści SWZ

- Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót – branża drogowa – i odpowiednio udostępnia w plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - przedmiar branży drogowej ZMIENIONY1.pdf

Zmiany dotyczą zakresu dot. ul. Sidły - pozycje 3 i 7a, oraz zakresu dot. ul. Komara - pozycje 5, 7a i 7b,

- Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót – branża elektryczna – i odpowiednio udostępnia w plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - przedmiar branży elektrycznej ZMIENIONY1.pdf

- Zamawiający przekazuje rewizję rysunku nr 9 i odpowiednio udostępnia plik 
w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - Rys 9 rewizja 1.pdf

- Zamawiający przekazuje dokumentację z badania podłoża gruntowego i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: 9_21 9_21 SWZ Tom II - DP - Dok. bad. podłoża gruntowego.pdf

- Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:

16.1. Termin składania ofert: 20.05.2021r. godz. 08:30

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 20.05.2021 r. o godz. 09:00

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 18.06.2021 r. (zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp).

- Załączniki:

- Przedmiar branży elektrycznej ZMIENIONY1

- plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - przedmiar branży elektrycznej ZMIENIONY1.pdf

- Dokumentacja geologiczna

- plik w formacie PDF: 9_21 9_21 SWZ Tom II - DP - Dok. bad. podłoża gruntowego.pdf

- Rewizja rysunku nr 9

- plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - Rys 9 rewizja 1.pdf

- Przedmiar robót – branża drogowa ZMIENIONY1

- plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - przedmiar branży drogowej ZMIENIONY1.pdf

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2021 r.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).