**RZP.271.1.13.2023.WSL**
Sandomierz, 2023.07.20

**Dotyczy**: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zw. dalej upzp na zadanie - **Realizacja robót budowlanych pn.”Wymiana poszycia dachowego na hali targowicy miejskiej
w Sandomierzu”**

**Zmiana zapisów treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 286 ust. 1,7 upzp, dokonuje zmiany zapisów treści SWZ jn:

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy treści SWZ tj. zał. nr 9
do SWZ - Dokumentacja techniczna. Zmiana dotyczy: ujednolicenia rodzaju materiału na rynny dachowe i rury spustowe w dokumentacji projektowej,
tj. w projekcie i przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zmiany wprowadzono w zał. nr 9 ( dokumentacji technicznej )
- w przedmiarze robót po zmianach w pozycjach 6 i 7 zmieniono rynny
i rury spustowe z PCV na rynny i rury spustowe z blachy stalowej
powlekanej .

W załączeniu do zmiany zapisów treści SWZ - zał. nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna po zmianach.

**Zmiana zapisów treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**