Załącznik nr 2

Pakiet nr 1 -

Przewijak medyczny dla noworodków 10 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p. | Parametry i warunki techniczne (wymagane - nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty) | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego -Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Wymagania Ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2022 lub 2023, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
|  | II. Parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | stelaż z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, | Tak |  |
| 2 | blat z tworzywa ABS, | Tak |  |
| 3 | wyposażony w zdejmowany, tapicerowany materacyk, | Tak |  |
| 4 | blat z trzech stron zabezpieczony burtami, | Tak |  |
| 5 | szuflada z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, | Tak |  |
| 6 | szuflada z systemem cichego domykania, | Tak |  |
| 7 | front z płyty meblowej MDF lakierowanej, | Tak |  |
| 8 | półka koszowa lakierowana proszkowo, | Tak |  |
| 9 | podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, | Tak |  |
| 10 | cztery koła jezdne w obudowie z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 11 | białe koła o średnicy 75 mm | Tak |  |
| 12 | dwa z czterech kół z blokadą | Tak |  |
| 13 | szerokość: 900 mm +/- 3% głębokość: 700 mm +/- 3% wysokość od podłoża do blatu: 900 mm +/- 3% wysokość całkowita stolika: 970 mm +/- 3% wymiary materacyka: 800x650 mm +/- 3% | Tak, podać |  |
| 14 | Kolorystyka do wyboru zamawiającego | Tak |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | Tak, podać |  |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | Tak, podać |  |
| 5 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać |  |
| 6 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać |  |

Uwaga: 
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

…………………………………………

Podpis osoby upoważnionej