## Pakiet 2
SPZOZ w Wolsztynie;TP/2/2024; sukcesywna 36 miesięczna dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Pracowni Endoskopii; Pakiet nr 2 poz.1;
					zm.załącznik nr 2 do SWZ
LP.	NAZWA ASORTYMENTU	J.M	ILOŚĆ na 36m-cy	CENA NETTO SZT.	CENA BRUTTO SZT.	WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.4*5)	WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.7+VAT)	VAT %	przechowanie-wymagana ilość asortymentu	nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy	klasa wyrobu medycznego
1	2	3	4	5	6	_7	8	9	10	11	12
1	Proteza samorozprężalna, przełykowa o dł. 80, 110, 135, 150 mm, śr. 20 mm, średnica kołnierzy 26mm; pokryta silikonem na całej długości, do zweżeń nowotworowych i nienowotworowych (usuwalna) posiada lassa do repozycji , posiada złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, mozliwość dostarczania z zastawką antyrefluksową, proteza wyposażona w sztywną prowadnicę z miękką końcówką min. 200 cm	szt.	15					2
					Razem

	Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
	☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 826), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
	☐ do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów:(podać właściwe poz.) ………………….
	Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

	Dopuszczenia: Pakiet nr 2 / Zamawiający dopuszcza protezę samorozprężalną przełykową bez zastawki antyrefluksowej o długości 80, 110, 130, 140, 150 mm, średnica 20 mm oraz z zastawką antyrefluksową o długości 90, 110, 130, 150 mm, średnica 20 mm (do wyboru), posiadającą markery platynowe. Pozostałe parametry bez zmian.
					dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym