Lublin, dnia 21.05.2024 r.

**SZP.26.2.69.2024**

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:

**”**Dostawa: kuwety do oznaczania hemoglobiny; krwi kontrolnej; akcesoriów do czyszczenia i konserwacji do hemoglobinometrów HemoCue 21 DM”

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W związku z tytułem przetargu **- ”**Dostawa: kuwety do oznaczania hemoglobiny; krwi kontrolnej; akcesoriów do czyszczenia i konserwacji do hemoglobinometrów HemoCue 21 DM” **oraz opisem „Tabela asortymentowa”**, zwracam się z prośbą o doprecyzowanie: Czy Zamawiający miał na myśli mikrokuwety do „Analizatora HomeCue 201 Hb DM”

Odpowiedź:

Tak zamawiający miał na myśli analizator HemoCue 201 DM; w związku z powyższym Zamawiający dokonuje sprostowania SWZ w zakresie nazwy hemoglobinometru.

Pytanie 2, zadanie 1, pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga mikrokuwet pakowanych osobno, czy fiolki?

Jeśli fiolki – prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Jeśli pakowane osobno – prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Warto wskazać, że zgodnie z dyspozycją Ustawy o wyrobach medyczny każdy wyrób medyczny powinien posiadać opakowanie zapewniające identyfikację wyrobu. Dostarczane przez nas wyroby są produkowane i pakowane zgodnie z właściwymi procedurami (zgodnie z zasadami określonymi przez producenta), tak aby zapewnić ich sterylność, nienaruszalność aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga mikrokuwet pakowanych w fiolki. Dopuszczamy wycenę za opakowanie a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Pytanie 3 dotyczy zał. 1 – wzoru umowy

W związku, iż produkt posiada datę ważności 15 miesięcy od daty produkcji, nie mamy możliwości zaoferowania produktu o określonym terminie ważności 12 miesięcy. Bardzo prosimy o zmianę zapisu na:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyroby medyczne sterylne z co najmniej 7 miesięcznym terminem ważności – licząc od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dopuszcza 7 miesięczny termin ważności. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie załącznika nr 1 do SWZ w § 9 ust. 1

Było:

Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną datę końca okresu ważności. Termin ważności wszystkich odczynników w chwili dostawy do Zamawiającego nie będzie krótszy niż …….. (min. termin 12 miesięcy ) licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

Jest:

Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną datę końca okresu ważności. Termin ważności wszystkich odczynników w chwili dostawy do Zamawiającego nie będzie krótszy niż …….. (min. termin 7 miesięcy ) licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

oraz w załączniku nr 2 do SWZ Formularz ofertowy w pkt 3

było:

Oferowany Termin ważności: ……………… (minimalny termin ważności 12 miesięcy)

jest:

Oferowany Termin ważności: ……………… (minimalny termin ważności 7 miesięcy)

Pytanie 4, dotyczy zał. 1 – wzoru umowy

Bardzo prosimy o określenie minimalnej wartości dostawy – 2000 zł netto.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5, dotyczy zał. 1 – wzoru umowy

W związku z zapisem § 3 Warunki dostawy pkt 2

„Umowa może zostać przedłużona w formie aneksu, w przypadku, gdy do upływu terminu obowiązywania umowy nie zostanie wybrana przez Zamawiającego całkowita ilość towaru określonego w umowie, nie dłużej jednak niż na okres dodatkowych 12 miesięcy.”

Proszę o zmianę zapisu na:

„Umowa może zostać przedłużona w formie aneksu, w przypadku, gdy do upływu terminu obowiązywania umowy nie zostanie wybrana przez Zamawiającego całkowita ilość towaru określonego w umowie, nie dłużej jednak niż na okres dodatkowych 6 miesięcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie załącznika nr 1 do SWZ w:

- § 3 Warunki dostawy pkt 2

było:

Umowa może zostać przedłużona w formie aneksu, w przypadku, gdy do upływu terminu obowiązywania umowy nie zostanie wybrana przez Zamawiającego całkowita ilość towaru określonego w umowie, nie dłużej jednak niż na okres dodatkowych 12 miesięcy.

jest:

Umowa może zostać przedłużona w formie aneksu, w przypadku, gdy do upływu terminu obowiązywania umowy nie zostanie wybrana przez Zamawiającego całkowita ilość towaru określonego w umowie, nie dłużej jednak niż na okres dodatkowych 6 miesięcy.

oraz w zakresie § 9 ust. 1g

było:

zmiany terminu obowiązywania umowy – w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nie zostanie zamówiona przez Zamawiającego całkowita ilość przedmiotu zamówienia, określona w umowie, dopuszcza się przedłużenie okresu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

jest:

zmiany terminu obowiązywania umowy – w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nie zostanie zamówiona przez Zamawiającego całkowita ilość przedmiotu zamówienia, określona w umowie, dopuszcza się przedłużenie okresu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.