## Zadanie nr 3
Załącznik nr 1
do umowy nr …...………………...………….
z dnia ………......…………………….
ZADANIE NR 3
Zakup i dostawa środków opatrunkowych - Pakiet C
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zatrzaskowy system mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną. Niskoprofilowy o wysokości maksymalnej do 5 mm. Rozmiary 18G | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Zatrzaskowy system mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną. Niskoprofilowy o wysokości maksymalnej do 5 mm. Rozmiary 16G/17G | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Sterylny stabilizator na ranę do mocowania kaniuli dożylnej w miejscu wkłucia w rozmiarze 6x8cm, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, wykonany z wodoodpornego, włókninowego materiału nośnego z wkładem chłonnym powleczony siateczką poliestrową, opatrunek zawiera również dodatkową wkładka absorbująca, która umożliwia zabezpieczenie kaniuli chroniąc skórę pacjenta przed uciskiem. Klej hypoalergiczny akrylowy. Specjalnie zaprojektowany papier zabezpieczający umożliwia użytkownikowi uchwycić i założyć opatrunek w miejscu wkłucia za pomocą jednej ręki - opakowanie papierowe typu peel-pouch, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 12500 |  | 0 |  | 0
4 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, rozmiar 4,4x4,4 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
5 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 5x5,7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32) wykonane w ciągu ostatnich 10 - ciu lat. | szt. | 3600 |  | 0 |  | 0
6 | Sterylny system mocowania cewnika wkłucia centralnego przenaczony dla neonatologii, pasujący do wszystkich stosowanych na rynku wkłuć typu PICC (wszystkich producentów). Samoprzylepny plaster o dużej przepuszczalności. Blokuje cewnik nie powodując jego zamknięcia. Odporny na działanie wody. Nie zawiera lateksu i ftalanów. Rozmiar 4,2x1,6cm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 1 próbkę (minimalne opakowanie handlowe) każdej z pozycji w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia oraz w celu dokonania oceny jakościowej.
2. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.