ZP.271.32.2024						      Krosno, dnia 26.03.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania: Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z projektem wykonawczym, centrale wentylacyjne N1/W1 i N2/W2 wyposażone są w chłodnice freonowe. W związku z tym, proszę o podanie parametrów agregatów chłodniczych jakie zostały do nich dobrane.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje instalacji chłodniczej  z agregatami freonowymi. Rozwiązanie należy przyjąć jako centrale wentylacyjne  bez chłodnic. Zgodnie z  SWZ pkt 19.2 Wykonawca  winien przewidzieć koszty związane z doborem konkretnych central wentylacyjnych spełniających  obowiązujące przepisy i warunki techniczne na podstawie parametrów i wymagań określonych w dokumentacji, 
wraz z konstrukcją wsporczą.

Pytanie nr 2:

Ze względu na krótki czas złożenia oferty oraz na wypadającą pomiędzy przerwę świąteczną utrudniającą pozyskanie ofert niezbędnych do przygotowania kosztorysów, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 11.04.2024 r.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 11.04.2024 r.

Pytanie nr 3:

Zwracam się z prośbą o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej dot. postępowania: "ZP.271.32.2024 Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku" w dniu 27.03.2024 r.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie przewiduje w SWZ wizji lokalnej. Jednocześnie informuje, że oferenci mogą przeprowadzić wizję indywidualnie po wcześniejszym  ustaleniu  warunków z Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi 
i Integracyjnymi Adres: 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 45, nr telefonu: 
13 47 439 40.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

1) rozdział 18 pkt 7 i 11 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.1 i 8.3 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania do dnia   11.04.2024 r., do godziny 10.00”.

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2024 r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 219”.

2) rozdział 17.7 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.4 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, tj. do dnia 10.05.2024 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.