## ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną na terenie Szkoły Podstawowej w Broniszowie wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I
Wykonawca:
Data:
Lp | Kod branży | Oznaczenie arkusza | Nazwa elementu | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Kosztorys | Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną na terenie Szkoły Podstawowej w Broniszowie wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I | 0
2 |  | GRUPA 1 | KONSTRUKCJA | 0
3 |  | GRUPA 1.1 | Roboty rozbiórkowe | 0
4 |  | ELEMENT 1.1.1 | Rozbiórka części budynku | 0
5 |  | ELEMENT 1.1.2 | Rozbiórka nawierzchni betonowej i kostki brukowej | 0
6 |  | GRUPA 1.2 | Roboty ziemne | 0
7 |  | ELEMENT 1.2.1 | Wykopy | 0
8 |  | ELEMENT 1.2.2 | Podbicie fundamentów | 0
9 |  | ELEMENT 1.2.3 | Zasypki | 0
10 |  | GRUPA 1.3 | Roboty konstrukcyjne | 0
11 |  | ELEMENT 1.3.1 | Płyta fundamentowa żelbetowa (Pz-F1) | 0
12 |  | ELEMENT 1.3.2 | Słupy żelbetowe (Cz-0... - Cz-1...) | 0
13 |  | ELEMENT 1.3.3 | Belki żelbetowe (Bz.0..., Bz.1... i Bz.2...) | 0
14 |  | ELEMENT 1.3.4 | Nadproża żelbetowe (Nz.1) | 0
15 |  | ELEMENT 1.3.5 | Wieńce żelbetowe (Wz-01, ..., Wz-05) | 0
16 |  | ELEMENT 1.3.6 | Zbrojenie słupów, belek, nadproży i wieńców | 0
17 |  | ELEMENT 1.3.7 | Ściany żelbetowe (Sc-01..., Sc-02... i Sc-03...) | 0
18 |  | ELEMENT 1.3.8 | Schody żelbetowe (Sch-01.1 - Sch-01.3) | 0
19 |  | ELEMENT 1.3.9 | Stropy żelbetowe (Pz-01... - Pz-03...) | 0
20 |  | ELEMENT 1.3.10 | Strop prefabrykowany (Pz-01.1) | 0
21 |  | ELEMENT 1.3.11 | Mury (S1, S2, S3, S4) | 0
22 |  | ELEMENT 1.3.12 | Przewody kominowe | 0
23 |  | GRUPA 1.4 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe | 0
24 |  | ELEMENT 1.4.1 | Płyta fundamentowa żelbetowa (P1) | 0
25 |  | ELEMENT 1.4.2 | Ściany piwnicy (F1, F2 i F3) | 0
26 |  | GRUPA 1.5 | Izolacje cieplne przyziemia | 0
27 |  | ELEMENT 1.5.1 | Płyta fundamentowa (P1) | 0
28 |  | ELEMENT 1.5.2 | Ściany piwnic (F1) | 0
29 |  | ELEMENT 1.5.3 | Ściana wewnętrzna przy płycie schodkowej | 0
30 |  | GRUPA 2 | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE | 0
31 |  | GRUPA 2.1 | Instalacja wod-kan | 0
32 |  | GRUPA 2.1.1 | Instalacja kanalizacji | 0
33 |  | GRUPA 2.1.1.1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 0
34 |  | ELEMENT 2.1.1.1.1 | Kanalizacja podposadzkowa | 0
35 |  | GRUPA 3 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | 0
36 |  | ELEMENT 3.1 | Instalacja odgromowa i uziemiająca | 0
37 |  | GRUPA 4 | INSTALACJE SANIATARNE ZEWNĘTRZNE | 0
38 |  | ELEMENT 4.1 | Roboty demontażowe istniejących nawierzchni utwardzonych | 0
39 |  | ELEMENT 4.2 | Zewnętrzne odcinki instalacji centralnego ogrzewania | 0
40 |  | ELEMENT 4.3 | Zewnętrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 0
41 |  | ELEMENT 4.4 | Zewnętrzne odcinki instalacji wody | 0
42 |  | ELEMENT 4.5 | Uzupełnienie nawierzchni utwardzonych | 0
Dane wyjściowe
1

## 1 Budowa budynku sali gimnastyc
Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną na terenie Szkoły Podstawowej w Broniszowie wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I
Wykonawca:
Data:
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15
Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną na terenie Szkoły Podstawowej w Broniszowie wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I
1 |  |  |  | KONSTRUKCJA
1.1 |  |  |  | Roboty rozbiórkowe
1.1.1 |  |  |  | Rozbiórka części budynku
1 |  |  |  | Rozbiórka części budynku gospodarczego | kpl | 1 | 1 |  | 0
RAZEM 1.1.1 Rozbiórka części budynku | [8 empty] | 0
1.1.2 |  |  |  | Rozbiórka nawierzchni betonowej i kostki brukowej
2 |  |  |  | Analogia. Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, gr. 20cm | m2 | 105.3 | 1 |  | 0
3 |  |  |  | Analogia. Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości | m2 | 105.3 | 8 |  | 0
4 |  |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 15.5 | 1 |  | 0
5 |  |  |  | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km | m3 | 22.3 | 1 |  | 0
6 |  |  |  | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km | m3 | 22.3 | 5 |  | 0
RAZEM 1.1.2 Rozbiórka nawierzchni betonowej i kostki brukowej | [8 empty] | 0
RAZEM 1.1 Roboty rozbiórkowe | [8 empty] | 0
1.2 |  |  |  | Roboty ziemne
1.2.1 |  |  |  | Wykopy
7 |  |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 875 | 1 |  | 0
8 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV | m3 | 2440.06 | 1 |  | 0
9 |  |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0·m i głębokość do 6.0·m, kategoria gruntu III-IV | m2 | 379.5 | 1 |  | 0
RAZEM 1.2.1 Wykopy | [8 empty] | 0
1.2.2 |  |  |  | Podbicie fundamentów
10 |  |  |  | Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm, | m3 | 1.22 | 1 |  | 0
11 |  |  |  | Podbicie betonem ław fundamentowych odcinkami co 1,5·m z wykopem w gruncie nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1·km, grubość podbicia do 90·cm, beton C16/20 | m3 | 14.58 | 1 |  | 0
12 |  |  |  | Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni betonowych na zimno, 1-warstwa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 17.16 | 1 |  | 0
13 |  |  |  | Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na zagruntowanym podłożu, 1-warstwa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 17.16 | 1 |  | 0
RAZEM 1.2.2 Podbicie fundamentów | [8 empty] | 0
1.2.3 |  |  |  | Zasypki
14 |  |  |  | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, spycharka 74·kW (100·KM) | m3 | 422.95 | 1 |  | 0
15 |  |  |  | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, spycharka 74·kW (100·KM) | m3 | 422.95 | 1 |  | 0
16 |  |  |  | Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 422.95 | 1 |  | 0
RAZEM 1.2.3 Zasypki | [8 empty] | 0
RAZEM 1.2 Roboty ziemne | [8 empty] | 0
1.3 |  |  |  | Roboty konstrukcyjne
1.3.1 |  |  |  | Płyta fundamentowa żelbetowa (Pz-F1)
17 |  |  |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 646.42 | 1 |  | 0
18 |  |  |  | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek ubijany warstwowo, gr.15cm | m3 | 106.66 | 1 |  | 0
19 |  |  |  | Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm, | m3 | 71.11 | 1 |  | 0
20 |  |  |  | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyta fundamentowa | m2 | 96.34 | 1 |  | 0
21 |  |  |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyta fundamentowa, beton hydrotechniczny C25/30 W6 | m3 | 268.77 | 1 |  | 0
22 |  |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm | t | 16.291 | 1 |  | 0
23 |  |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm | t | 1.176 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.1 Płyta fundamentowa żelbetowa (Pz-F1) | [8 empty] | 0
1.3.2 |  |  |  | Słupy żelbetowe (Cz-0... - Cz-1...)
24 |  |  |  | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne | m2 | 417.35 | 1 |  | 0
25 |  |  |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne, beton C25/30 | m3 | 37.67 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.2 Słupy żelbetowe (Cz-0... - Cz-1...) | [8 empty] | 0
1.3.3 |  |  |  | Belki żelbetowe (Bz.0..., Bz.1... i Bz.2...)
26 |  |  |  | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki | m2 | 250.8 | 1 |  | 0
27 |  |  |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki, beton C25/30 | m3 | 32.63 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.3 Belki żelbetowe (Bz.0..., Bz.1... i Bz.2...) | [8 empty] | 0
1.3.4 |  |  |  | Nadproża żelbetowe (Nz.1) |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, nadproża | m2 | 3.77 | 1 |  | 0
29 |  |  |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, nadproża, beton C25/30 | m3 | 0.31 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.4 Nadproża żelbetowe (Nz.1) | [8 empty] | 0
1.3.5 |  |  |  | Wieńce żelbetowe (Wz-01, ..., Wz-05)
30 |  |  |  | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, wieniec | m2 | 205.7 | 1 |  | 0
31 |  |  |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieniec, beton C25/30 | m3 | 38.17 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.5 Wieńce żelbetowe (Wz-01, ..., Wz-05) | [8 empty] | 0
1.3.6 |  |  |  | Zbrojenie słupów, belek, nadproży i wieńców |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm | t | 6.013 | 1 |  | 0
33 |  |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm | t | 6.618 | 1 |  | 0
34 |  |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane ponad Fi 20·mm | t | 3.881 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.6 Zbrojenie słupów, belek, nadproży i wieńców | [8 empty] | 0
1.3.7 |  |  |  | Ściany żelbetowe (Sc-01..., Sc-02... i Sc-03...)
35 |  |  |  | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste | m2 | 1726.62 | 1 |  | 0
36 |  |  |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste, beton C25/30 | m3 | 206.7 | 1 |  | 0
37 |  |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm | t | 22.792 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.7 Ściany żelbetowe (Sc-01..., Sc-02... i Sc-03...) | [8 empty] | 0
1.3.8 |  |  |  | Schody żelbetowe (Sch-01.1 - Sch-01.3)
38 |  |  |  | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na płycie | m2 | 56.26 | 1 |  | 0
39 |  |  |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste, beton C25/30 | m3 | 6.9 | 1 |  | 0
40 |  |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm | t | 0.795 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.8 Schody żelbetowe (Sch-01.1 - Sch-01.3) | [8 empty] | 0
1.3.9 |  |  |  | Stropy żelbetowe (Pz-01... - Pz-03...)
41 |  |  |  | Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, płyty stropowe | m2 | 1180.81 | 1 |  | 0
42 |  |  |  | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, płyty stropowe, beton C25/30 | m3 | 202.55 | 1 |  | 0
43 |  |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm | t | 15.327 | 1 |  | 0
44 |  |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm | t | 0.328 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.9 Stropy żelbetowe (Pz-01... - Pz-03...) | [8 empty] | 0
1.3.10 |  |  |  | Strop prefabrykowany (Pz-01.1)
45 |  |  |  | Analogia. Płyty stropowe prefabrykowane kanałowe HC 320 12fi12,5, szerokość 1,20m, długość 12,10m | element | 10 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.10 Strop prefabrykowany (Pz-01.1) | [8 empty] | 0
1.3.11 |  |  |  | Mury (S1, S2, S3, S4)
46 |  |  |  | Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24·cm, gęstość 700kg/m3 - ściany wewnętrzne | m2 | 413.5 | 1 |  | 0
47 |  |  |  | Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24·cm, gęstość 700kg/m3 - ściany zewnętrzne | m2 | 659.04 | 1 |  | 0
48 |  |  |  | Nadproża prefabrykowane, nadproża długości 100-225·cm | szt | 49 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.11 Mury (S1, S2, S3, S4) | [8 empty] | 0
1.3.12 |  |  |  | Przewody kominowe
49 |  |  |  | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 4x12x17 cm - 6 m wysokości komina | szt. | 9 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-45 0115-06
50 |  |  |  | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 4x12x17 cm - każdy dalszy 1 m wysokości komina | m | 8.2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-45 0115-12
51 |  |  |  | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 3x12x17 cm - 6 m wysokości komina | szt. | 1 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-45 0115-05
52 |  |  |  | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 3x12x17 cm - każdy dalszy 1 m wysokości komina | m | -1.5 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-45 0115-11
53 |  |  |  | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17 cm - 6 m wysokości komina | szt. | 5 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-45 0115-04
54 |  |  |  | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17 cm - każdy dalszy 1 m wysokości komina | m | 6.5 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-45 0115-10
55 |  |  |  | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x12x17 cm - 6 m wysokości komina | szt. | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-45 0115-01
56 |  |  |  | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x12x17 cm - każdy dalszy 1 m wysokości komina | m | -4 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-45 0115-07
57 |  |  |  | Wywietrzaki dachowe, o średnicy 250·mm - wywietrznik nadszybia windy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 1 | 1 |  | 0
58 |  |  |  | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7·cm | m2 | 7.52 | 1 |  | 0
RAZEM 1.3.12 Przewody kominowe | [8 empty] | 0
RAZEM 1.3 Roboty konstrukcyjne | [8 empty] | 0
1.4 |  |  |  | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.4.1 |  |  |  | Płyta fundamentowa żelbetowa (P1)
59 |  |  |  | Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5·cm w dole płyty fundamentowej | mb | 136.5 | 1 |  | 0
60 |  |  |  | Izolowanie fundamentów matą bentonitową, płyty fundamentowe - izolacja pozioma i pionowa | m2 | 750.91 | 1 |  | 0
61 |  |  |  | Zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu taśmami, przerwy poziome, na kleju | m | 133 | 1 |  | 0
RAZEM 1.4.1 Płyta fundamentowa żelbetowa (P1) | [8 empty] | 0
1.4.2 |  |  |  | Ściany piwnicy (F1, F2 i F3)
62 |  |  |  | Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5·cm na styku płyty fundamentowej i ściany piwnic | mb | 133 | 1 |  | 0
63 |  |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe, lepik asfaltowy | m2 | 31.92 | 1 |  | 0
64 |  |  |  | Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni betonowych na zimno, 1-warstwa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 511.89 | 1 |  | 0
65 |  |  |  | Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na zagruntowanym podłożu, 1-warstwa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 511.89 | 1 |  | 0
RAZEM 1.4.2 Ściany piwnicy (F1, F2 i F3) | [8 empty] | 0
RAZEM 1.4 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe | [8 empty] | 0
1.5 |  |  |  | Izolacje cieplne przyziemia
1.5.1 |  |  |  | Płyta fundamentowa (P1)
66 |  |  |  | Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje poziome - izolacja płyty od spodu i góry płyty - styropian XPS gr.15cm | m2 | 679.37 | 1 |  | 0
67 |  |  |  | Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje pionowe - izolacja boków płyty - styropian XPS gr.15cm | m2 | 71.54 | 1 |  | 0
RAZEM 1.5.1 Płyta fundamentowa (P1) | [8 empty] | 0
1.5.2 |  |  |  | Ściany piwnic (F1)
68 |  |  |  | Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje pionowe - styropian XPS gr.15cm | m2 | 277.92 | 1 |  | 0
69 |  |  |  | Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS, izolacje pionowe - styropian XPS gr.20cm | m2 | 233.98 | 1 |  | 0
70 |  |  |  | Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej - izolacja do poziomu gruntu projektowanego | m2 | 409.76 | 1 |  | 0
RAZEM 1.5.2 Ściany piwnic (F1) | [8 empty] | 0
1.5.3 |  |  |  | Ściana wewnętrzna przy płycie schodkowej
71 |  |  |  | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne | m2 | 61.5 | 1 |  | 0
72 |  |  |  | Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża | m2 | 61.5 | 1 |  | 0
73 |  |  |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian, wełna mineralna gr.20cm | m2 | 61.5 | 1 |  | 0
74 |  |  |  | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ościeży | m2 | 61.5 | 1 |  | 0
RAZEM 1.5.3 Ściana wewnętrzna przy płycie schodkowej | [8 empty] | 0
RAZEM 1.5 Izolacje cieplne przyziemia | [8 empty] | 0
RAZEM 1 KONSTRUKCJA | [8 empty] | 0
2 |  |  |  | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
2.1 |  |  |  | Instalacja wod-kan
2.1.1 |  |  |  | Instalacja kanalizacji
2.1.1.1 |  |  |  | Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1.1.1.1 |  |  |  | Kanalizacja podposadzkowa
75 |  |  |  | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 22.43 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 4-01 0106-01
76 |  |  |  | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie nadmiaru ziemi | m3 | 22.43 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 4-01 0106-05
77 |  |  |  | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 150 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-17 0101-04
78 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 1.4 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0511-03
79 |  |  |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE SDR17 PN10 o śr. zewnętrznej 63 mm - rurociąg tłoczny | m | 1.1 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0109-01
80 |  |  |  | Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 3.4 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-15 0203-02
81 |  |  |  | Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 35.3 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-15 0203-03
82 |  |  |  | Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 39.6 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-15 0203-04
83 |  |  |  | Przepompownia z pompą o parametrach Q=4m3/h, Hp=6,0m | kpl. | 1 | 1 |  | 0
84 |  |  |  | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów_x000D_ WYKONANIE OBSYPKI I ZASYPKI RUROCIĄGU PIASKIEM | m3 | 19.37 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 4-01 0106-03
85 |  |  |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 22.43 | 1 |  | 0 | KNR 4-01 0108-06 + KNR 4-01 0108-08
86 |  |  |  | Koszty składowania ziemi na wysypisku | m3 | 22.43 | 1 |  | 0
RAZEM 2.1.1.1.1 Kanalizacja podposadzkowa | [8 empty] | 0
RAZEM 2.1.1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej | [8 empty] | 0
RAZEM 2.1.1 Instalacja kanalizacji | [8 empty] | 0
RAZEM 2.1 Instalacja wod-kan | [8 empty] | 0
RAZEM 2 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE | [8 empty] | 0
3 |  |  |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3.1 |  |  |  | Instalacja odgromowa i uziemiająca
87 |  |  |  | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III_x000D_ Bednarka ocynkowana FeZn30x4 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 122.3 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 5-08 0611-02
88 |  |  |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III - w miejscach zakończeń uziomu otokowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 12 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 5-08 0614-02
89 |  |  |  | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt. | 10 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 5-08 0617-01
90 |  |  |  | Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 - wykonanie wypustów pod zaciski probiercze R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 20 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 5-08 0603-05
91 |  |  |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 1 |  | 0 | Norma: KNNR 5 1304-03
92 |  |  |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 9 | 1 |  | 0 | Norma: KNNR 5 1304-04
RAZEM 3.1 Instalacja odgromowa i uziemiająca | [8 empty] | 0
RAZEM 3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA | [8 empty] | 0
4 |  |  |  | INSTALACJE SANIATARANE ZEWNĘTRZNE
4.1 |  |  |  | Roboty demontażowe istniejących nawierzchni utwardzonych
93 |  |  |  | Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 45 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-31 0813-03
94 |  |  |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 85 | 1 |  | 0 | Norma: KNNR 6 0803-08
95 |  |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km_x000D_ DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z UTYLIZACJĄ | m3 | 9.5 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 4-01 0108-11
96 |  |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km_x000D_ DODATEK ZA DALSZE 9 KM | m3 | 9.5 | 9 |  | 0 | Norma: KNR 4-01 0108-12
RAZEM 4.1 Roboty demontażowe istniejących nawierzchni utwardzonych | [8 empty] | 0
4.2 |  |  |  | Zewnętrzne odcinki instalacji centralnego ogrzewania
97 |  |  |  | Likwidacja istniejącej instalacji grzewczej kolidującej z projektowaną rozbudową szkoły | kpl. | 1 | 1 |  | 0
98 |  |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym | km | 0.08 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0113-01
99 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie | m3 | 40.08 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0212-09
100 |  |  |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie | m3 | 10.02 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0310-0501
101 |  |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer. Do 1m) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 101.2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-01 0322-02
102 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 6.71 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0511-01
103 |  |  |  | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 255 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-17 0101-04
104 |  |  |  | Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 32 mm | szt | 4 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0505-05
105 |  |  |  | Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 40 mm | szt | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0505-05
106 |  |  |  | Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 63 mm | szt | 1 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0506-01
107 |  |  |  | Montaż rur podwójnych preizolowanych z polietylenu sieciowanego PE-Xa, z izolacją z pianki PEX i płaszczem karbowanym HDPE, przeznaczonych do c.o..o średnicy 32 mm | m | 16 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0501-01
108 |  |  |  | Montaż rur podwójnych preizolowanych z polietylenu sieciowanego PE-Xa, z izolacją z pianki PEX i płaszczem karbowanym HDPE, przeznaczonych do c.o..o średnicy 40 mm | m | 8 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0501-01
109 |  |  |  | Montaż rur podwójnych preizolowanych z polietylenu sieciowanego PE-Xa, z izolacją z pianki PEX i płaszczem karbowanym HDPE, przeznaczonych do c.o..o średnicy 63 mm | m | 50.5 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0501-02
110 |  |  |  | Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 32 mm | szt | 4 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0505-05
111 |  |  |  | Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 40 mm | szt | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0505-05
112 |  |  |  | Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 63 mm | szt | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0506-01
113 |  |  |  | Złączki przejściowe o śr. 32 mm | szt. | 8 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-15 0430-04
114 |  |  |  | Złączki przejściowe o śr. 40 mm | szt. | 4 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-15 0430-05
115 |  |  |  | Złączki przejściowe o śr. 63 mm | szt. | 4 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-15 0430-07
116 |  |  |  | Wpięcie w istniejącą instalację grzewczą | kpl. | 1 | 1 |  | 0
117 |  |  |  | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 74.5 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-19 0219-01
118 |  |  |  | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr. do 150 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 149 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-20 0207-01
119 |  |  |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV_x000D_ WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM | m3 | 20.12 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0312-0501
120 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie_x000D_ ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 18.62 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0212-09
121 |  |  |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie_x000D_ ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 4.66 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0312-0501
122 |  |  |  | Zagęszczenia gruntu zagęszczarkami | m3 | 23.27 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-01 0236-03
123 |  |  |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. Kat. III | m3 | 40.23 | 1 |  | 0 | KNR 4-01 0108-06 + KNR 4-01 0108-08
124 |  |  |  | Koszt przyjęcia ziemi na składowisku | m3 | 40.23 | 1 |  | 0
125 |  |  |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 | 1 |  | 0
RAZEM 4.2 Zewnętrzne odcinki instalacji centralnego ogrzewania | [8 empty] | 0
4.3 |  |  |  | Zewnętrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
126 |  |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym | km | 0.07 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0113-01
127 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie | m3 | 102.17 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0212-09
128 |  |  |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie | m3 | 25.54 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0310-0501
129 |  |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1,2m) | m2 | 170.6 | 1.2 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0314-02
130 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm | m3 | 25.85 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0511-04
131 |  |  |  | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przewiert przez ścianę zewnętrzną budynku | cm | 25 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-17 0101-03
132 |  |  |  | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 25 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-17 0101-05
133 |  |  |  | Rury ochronne dla rury PE 63 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 0.5 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-19 0119-01
134 |  |  |  | Rury ochronne dla rury PP 200 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 0.5 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-19 0119-04
135 |  |  |  | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 40.4 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0408-02
136 |  |  |  | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 19.8 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0408-03
137 |  |  |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE SDR17 PN10 o śr. zewnętrznej 63 mm - rurociąg tłoczny | m | 11.6 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0109-01
138 |  |  |  | Studzienki kanalizacyjne PP o śr 425 mm | szt. | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0517-02
139 |  |  |  | Studzienki kanalizacyjne PP o śr 600 mm | szt. | 1 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0517-02
140 |  |  |  | Włączenie rurociągu PE o śr. 63 mm do istniejących studzienek | kpl. | 1 | 1 |  | 0
141 |  |  |  | Włączenie rurociągu PP o śr. 160 mm do istniejących studzienek | kpl. | 2 | 1 |  | 0
142 |  |  |  | Rura ochronna o śr. 110 mm na projektowane kable ziemne | m | 12 | 1 |  | 0 | Norma: KNNR 5 0705-01
143 |  |  |  | Wykonanie próby szczelności łącznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737, na infiltrację wg PN-92/B-10735 | kpl. | 1 | 1 |  | 0
144 |  |  |  | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 71.8 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-19 0102-01
145 |  |  |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV_x000D_ WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM | m3 | 26.34 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0312-0501
146 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie_x000D_ ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 60.42 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0212-09
147 |  |  |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie_x000D_ ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 15.11 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0312-0501
148 |  |  |  | Zagęszczenia gruntu zagęszczarkami | m3 | 75.53 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-01 0236-03
149 |  |  |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. Kat. III | m3 | 52.19 | 1 |  | 0 | KNR 4-01 0108-06 + KNR 4-01 0108-08
150 |  |  |  | Koszt przyjęcia ziemi na składowisku | m3 | 52.19 | 1 |  | 0
151 |  |  |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 | 1 |  | 0
RAZEM 4.3 Zewnętrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej | [8 empty] | 0
4.4 |  |  |  | Zewnętrzne odcinki instalacji wody
152 |  |  |  | Likwidacja istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej kolidującej z nowoprojektowanym budynkiem | kpl. | 1 | 1 |  | 0
153 |  |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym | km | 0.06 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0113-01
154 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie | m3 | 77.38 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0212-09
155 |  |  |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% wykopów ręcznie | m3 | 19.35 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0310-0501
156 |  |  |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 193.8 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0314-02
157 |  |  |  | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - przewiert przez ścianę zewnętrzną budynku | cm | 225 | 1 |  | 0 | Norma: KNR AT-17 0101-02
158 |  |  |  | Rury ochronne (osłonowe) dla rury PE śr. 63mm | m | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-19 0306-03
159 |  |  |  | Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych o średnicy 32 mm | szt | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0505-05
160 |  |  |  | Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych o średnicy 50 mm | szt | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0505-05
161 |  |  |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 11.38 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0511-03
162 |  |  |  | Włączenie rurociągu PE o śr. 63 mm do istniejącej sieci | kpl. | 1 | 1 |  | 0
163 |  |  |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr. zewnętrznej 63 mm - WODA ZIMNA | m | 57.9 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0109-01
164 |  |  |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr. zewnętrznej 40 mm - WODA P.POŻ | m | 8 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-18 0109-01
165 |  |  |  | Montaż rur preizolowanych z polietylenu sieciowanego PE-Xa, z izolacją z pianki PEX i płaszczem karbowanym HDPE o średnicy 32 mm - CYRKULACJA | m | 8 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0501-01
166 |  |  |  | Montaż rur preizolowanych z polietylenu sieciowanego PE-Xa, z izolacją z pianki PEX i płaszczem karbowanym HDPE o średnicy 50 mm - WODA CIEPŁA | m | 8 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0501-02
167 |  |  |  | Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych o średnicy 32 mm | szt | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0505-05
168 |  |  |  | Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych o średnicy 50 mm | szt | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-20 0505-05
169 |  |  |  | Złączki przejściowe o śr. 32 mm | szt. | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-15 0430-04
170 |  |  |  | Złączki przejściowe o śr. 40 mm | szt. | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-15 0430-05
171 |  |  |  | Złączki przejściowe o śr. 50 mm | szt. | 2 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-15 0430-06
172 |  |  |  | Złączki przejściowe o śr. 63 mm | szt. | 3 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-15 0430-07
173 |  |  |  | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 81.9 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-19 0219-01
174 |  |  |  | Wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-10725:1997. | kpl. | 1 | 1 |  | 0
175 |  |  |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV_x000D_ WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM | m3 | 20.65 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0312-0501
176 |  |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie_x000D_ ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 51.76 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0212-09
177 |  |  |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie_x000D_ ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU | m3 | 12.94 | 1 |  | 0 | Norma: KNR-W 2-01 0312-0501
178 |  |  |  | Zagęszczenie gruntu zagęszczarkami | m3 | 64.7 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-01 0236-03
179 |  |  |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. Kat. III | m3 | 32.04 | 1 |  | 0 | KNR 4-01 0108-06 + KNR 4-01 0108-08
180 |  |  |  | Koszty przyjęcia ziemi na wysypisku | m3 | 32.04 | 1 |  | 0
181 |  |  |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 | 1 |  | 0
RAZEM 4.4 Zewnętrzne odcinki instalacji wody | [8 empty] | 0
4.5 |  |  |  | Uzupełnienie nawierzchni utwardzonych
182 |  |  |  | Ława pod obrzeża betonowa zwykła | m3 | 4.05 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-31 0402-03
183 |  |  |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 45 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-31 0407-04
184 |  |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 25 cm_x000D_ UZUPEŁNIENIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE | m2 | 85 | 1 |  | 0 | KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08
185 |  |  |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 85 | 1 |  | 0 | Norma: KNR 2-31 0511-02
RAZEM 4.5 Uzupełnienie nawierzchni utwardzonych | [8 empty] | 0
RAZEM 4 INSTALACJE SANIATARNE ZEWNĘTRZNE | [8 empty] | 0
RAZEM Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną na terenie Szkoły Podstawowej w Broniszowie wraz z infrastrukturą ... | [8 empty] | 0