Zielona Góra, dnia 10 maja 2024 r.

UNP: 0801-24-034670

Znak sprawy: 0801-ILNAK.213.3.2024.5

 **WYKONAWCY**

**Wyjaśnienia treści Opisu Przedmiotu Zamówienia do zapytania ofertowego na usługę „ Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacji do celów chłodzenia w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,**

**Szanowni Państwo,**

w związku z tym, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia:

**Pytanie 1.**

Czy moc chłodnicza urządzenia może mieścić się w zakresie min.-max. 0,98-6kW.Dotyczy pracy jednostek ściennych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu chłodzenia w przedziale min.-max. 0,98-6 kW

**Pytanie 2.**

Nie ma podanej minimalnej temperatury otoczenia na zewnątrz w jakiej może pracować jednostka zewnętrzna w trybie chłodzenia. Według naszej wiedzy w tej strefie klimatycznej wystarczy -15 stopni Celsjusza?

**Odpowiedź:**

Zakres pracy urządzenia zewnętrznego do temperatury -20ºC (minus 20ºC), w celu bezproblemowej pracy urządzenia w okresie zimowej,

**Pytanie 3.**

Czy urządzenie może posiadać tylko jonizator lub funkcję samooczyszczenia?

**Odpowiedź:**

Urządzenie klimatyzacyjne może posiadać funkcję oczyszczania, bądź funkcję jonizacji powietrza.

Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

w Zielonej Górze

Naczelnik Wydziału

**Piotr Czechowski**

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektroniczny)