## rękawy
Zadanie nr 1: Wymazówki
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Wymazówka do powierzchni | Kompatybilna z luminometrem 3M Clean-Trac LX 25 będącym w posiadaniu zamawiającego. Wymazówka do pobierania próbek z powierzchni oraz narzędzi medycznych. Możliwość odczytu wyniku do 4 godzin od pobrania wymazu. W opakowaniu 50 lub 100 wymazówek. | sztuka | 2600 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Wymazówka do popłuczyn | Kompatybilna z luminometrem 3M Clean-Trac LX 25 będącym w posiadaniu zamawiającego. Wymazówka do pobierania próbek wody. Końcówka wymazówki budowy prążkowanej w celu optymalnego pobrania materiału do badania. W opakowaniu 50 lub 100 wymazówek. | sztuka | 1500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 2: Rękawy do sterylizacji
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Rękaw do sterylizacji o wymiarach 600mmx70mb* | Opakowanie włókninowo-foliowe do sterylizacji. Wskaźniki STEAM, EO, FORM, H2O2 umieszczone poza obszarem pakowania. Zalecana temp. zgrzewu 155°C. Gramatura min. 95g/m2. Zgodność z normą ISO EN 11607- 1 -2, ISO EN 868-5 potwierdzona przez producenta. | sztuka | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0
dopuszcza się 600mmx100mb wówczas należy zaoferować 14 rolek
Zadanie nr 3: Naboje do sterylizacji
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | Naboje do sterylizacji | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M 5XL będącego na wyposażeniu zamawiającego, zawierające 100 gram czystego tlenku etylenu, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. | sztuka | 480 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Zadanie nr 4: Materiały do sterylizacji
Lp. | Nazwa materiału | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 30 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numer katalogowy | Wielokość opakowania
1 | 50mmx200mb | Rękaw foliowo-papierowy płaski bez fałdy. Do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem. Trzy wskaźniki nadrukowane na rękawie. Papier medyczny o gramaturze min. 60g/m2. Folia siedmiowarstwowa łącznie z klejem o grubości min. 50µm. Temperatura zgrzewania w zakresie 150-160 stopni C do 220 stopni C. Zamawiający wymaga, aby rękawy były mocne, nie ulegały rozklejaniu ani przerywaniu. Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji muszą być w jęz. polskim, a wszelkie opisy i znaczniki muszą być umieszczone poza obszarem pakowania na papierze od strony folii. Rękaw zgodny z normą PN EN 868-5 oraz PN EN ISO 11607-1 i 2. Znak CE na etykiecie wewnątrz rolki i na opakowaniu zbiorczym zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. | rolka | 40 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 75mmx200mb |  | rolka | 200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | 100mmx200mb |  | rolka | 80 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | 120mmx200mb |  | rolka | 100 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | 150mmx200mb |  | rolka | 140 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | 200mmx200mb |  | rolka | 100 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | 250mmx200mb |  | rolka | 100 |  | 0 | 8 | 0 | 0
8 | 300mmx200mb |  | rolka | 60 |  | 0 | 8 | 0 | 0
8 | 380-400mmx200mb |  | rolka | 60 |  | 0 | 8 | 0 | 0
9 | 75mmx100mb | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą. Do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem. Z trzema wskaźnikami nadrukowanymi na rękawie. Papier medyczny o gramaturze 60g/m2. Folia siedmiowarstwowa łącznie z klejem o grubości min. 52µm. Temperatura zgrzewania w zakresie 150-160 stopni C do 220 stopni C. Zamawiający wymaga, aby rękawy były mocne, nie ulegały rozklejaniu ani przerywaniu. Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji muszą być w jęz. polskim, a wszelkie opisy i znaczniki muszą być umieszczone poza obszarem pakowania na papierze od strony folii. Rękaw zgodny z normą PN EN 868-5 oraz PN EN ISO 11607-1 i 2. Znak CE na etykiecie wewnątrz rolki i na opakowaniu zbiorczym zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. | rolka | 40 |  | 0 | 8 | 0 | 0
10 | 100mmx100mb |  | rolka | 50 |  | 0 | 8 | 0 | 0
11 | 150mmx100mb |  | rolka | 140 |  | 0 | 8 | 0 | 0
12 | 200mmx100mb |  | rolka | 30 |  | 0 | 8 | 0 | 0
13 | 250mmx100mb |  | rolka | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
14 | 300mmx100mb |  | rolka | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
15 | 100-120mmx100mb* | Rękaw do sterylizacji plazmowej. Kompatybilny z systemem Sterrad 100 oraz 100NX. Bez zawartości celulozy. Płaskie, bezpyłowe otwieranie. Wielorowkowy zgrzew. Posiadający wskaźnik do sterylizacji plazmowej. Wszystkie napisy poza przestrzenią ładowania. Wysoka odporność na przebicia i rozdarcia. Gramatura papieru min. 64g/m2, grubość folii min. 52 um. Spełniający wymagania normy PN-EN 868-5, PN-EN 11140-1. Wszystkie napisy nadrukowane w języku polskim. | rolka | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0
16 | 150-160mmx100mb* |  | rolka | 40 |  | 0 | 8 | 0 | 0
17 | 200-220mmx100mb* |  | rolka | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0
18 | 250mmx100mb* |  | rolka | 50 |  | 0 | 8 | 0 | 0
19 | 300-320mmx100mb* |  | rolka | 30 |  | 0 | 8 | 0 | 0
20 | 400-420mmx100mb* |  | rolka | 20 |  | 0 | 8 | 0 | 0
21 | 500-420mmx100mb* |  | rolka | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
22 | 75cmx75cm | Papier krepowy. O okresie utrzymania jałowości 180 dni. Niechlorowany, miękki, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, odporny na przesiąkanie wody. Do sterylizacji parowej, gazowej i formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 868-2. W opakowaniu maksymalnie 75x75 - 350 arkuszy, dla 100x100 - 300 arkuszy, dla 120x120 - 200 arkuszy. | sztuka | 8000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
23 | 100cmx100cm |  | sztuka | 24000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
24 | 120cmx120cm |  | sztuka | 14000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x
* Dotyczy pozycji od 15 do 21
| * poz.15 | dopuszcza się 100-120mmx70mb wówczas należy zaoferować 29 rolek
| * poz.16 | dopuszcza się 150-160mmx70mb wówczas należy zaoferować 58 rolek
| * poz.17 | dopuszcza się 200-220mmx70mb wówczas należy zaoferować 29 rolek
| * poz.18 | dopuszcza się 250mmx70mb wówczas należy zaoferować 72 rolki
| * poz.19 | dopuszcza się 300-320mmx70mb wówczas należy zaoferować 43 rolki
| * poz.20 | dopuszcza się 400-420mmx70mb wówczas należy zaoferować 29 rolek
| * poz.21 | dopuszcza się 500-520mmx70mb wówczas należy zaoferować 15 rolek