**Zakrzew 03.09.2024r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.19.2024**

**Wykonawcy**

**Nazwa postępowania: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew**

**Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia pytania i odpowiedzi do SWZ.**

Pytanie:

Zamawiający w specyfikacji tylko opraw 80W zamieszcza

"Dyfuzor wykonany z szkła hartowanego przeźroczystego oraz z wyposażony w aluminiowy odbłyśnik."

W kolejnej części przetargu do innych opraw nie ma zapisu w specyfikacji.

Wnosimy o usunięcie tego zapisu ze specyfikacji opraw 80W jak w pozostałych ponieważ:

Po pierwsze- zdecydowana większość producentów stosuje nowocześniejsze i trwalsze rozwiązania

soczewkowe gwarantujące w sposób bardziej precyzyjny ten sam asymetryczny rozsył światła. Po drugie - aluminiowe odbłyśniki są podatne na utlenianie. Po trzecie -zastosowanie odbłyśników aluminiowych obniża skuteczność świetlną oprawy, a pamiętajmy że przekłada się to na realne oszczędności dla Zamawiającego. Po czwarte - zapis ten sugeruje sposób osiągnięcia wymaganych założeń technicznych stosowany przez jednego producenta, naruszając w ten sposób zasady uczciwej konkurencji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt został zmieniony zgodnie z poniższą informacją.

**Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia.**

1. Zmiany w dokumentacji technicznej – załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej postępowania zamieścił błędny projekt budowlany: Rozbudowa napowietrzno-kablowej linii nN oświetlenia, ulicznego w m. Gulin gm. Zakrzew.

Właściwy projekt budowlany dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w m. Gulin , numery działek: 865, 902/1 902/3, 902/4.

1. Zmiana terminu wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy w terminie 60 dni.

**Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy przedłuża termin składania i  otwarcia ofert:**

Nowym terminem składania ofert jest 10.09.2024r. godz. 11:00, nowym terminem otwarcia ofert jest 10.09.2024r. godz. 11:05. W konsekwencji powyższych zmian zmianie ulega termin związania ofertą na 09.10.2024r. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W załączeniu:

* Załącznik nr 4 do SWZ – dokumentacja techniczna
* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

**Zatwierdził**

**Wójt Gminy Zakrzew**

**Leszek Margas**