## Arkusz1
Załącznik nr 1
Formularz cenowy (OPZ)
Zadanie nr 1
L.p. | Przedmiot zam. | Minimalna Specyfikacja | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | UPS | ‒ Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoida pełna ‒ Moc skuteczna: 2700 W ‒ Moc pozorna: 3000 VA ‒ Czas przełączania: do 4 ms ‒ Liczba gniazd IEC C13 - 8 szt. IEC 320 C19 - 1 szt. RJ-45 - 1 szt. USB - 1 szt. ‒ Obudowa: 19' Rack 2U ‒ Zabezpieczenia: Przeciwzwarciowe, Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Termiczne, ‒Zabezpieczenie przed przeładowaniem ‒ Czas podtrzymania dla obciążenia 100% : 3 minuty ‒ Czas podtrzymania dla obciążenia 50% : 11 minuty ‒ Średni czas ładowania : 3h ‒ Sygnalizacja pracy : Wyświetlacz LCD, Diody LED, Dźwiękowa ‒ Zimny start ‒ Automatyczna regulacja napięcia (AVR) ‒ Wyłącznik obwodu z możliwością resetu ‒Automatyczny test ‒ Wbudowany wyświetlacz LCD ‒ Funkcja awaryjnego wyłączania zasilania EPO (Emergency Power Off) ‒ Inteligentny Slot | 5
Ogółem
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wyniesie ….. godzin
Wartości z pozycji OGÓŁEM (netto, VAT, brutto) należy przenieść do formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia.