Nr postępowania ZP/4/2022/ZO Trzebnica, dnia 16.03.2022 r.

**ODPOWIEDZI**

**na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert**

Dot. zaproszenia do składania ofert na „**Sukcesywną dostawę nici chirurgicznych”.**

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie nr 1.**

Dot. Pakietu nr 1 , poz. 1-12: Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, monofilamentowe z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wchłaniające się między 90-120 dniem od zaimplantowania, podtrzymujące tkankę w 40% po 14 dniach?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2.**

Dot. Pakietu nr 1 , poz. 13-19: Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, monofilamentowe z polidioksanonu, wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania, podtrzymujące tkankę w 75% po 14 dniach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3.**

Dot. Pakietu nr 1, 2: Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga 70 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4.**

Dot. Pakietu 1, poz. 20, 21: Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycje?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli i nie wykreśli poz. nr 20 i 21.**

**Pytanie nr 5.**

Dot. Pakietu nr 1 , poz. 20-21:Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane, wchłaniające się w ok. 42 dni od zaimplantowania, podtrzymujące tkankę w 50% po 5 dniach?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 6.**

Dot. Pakietu nr 1 , poz. 22: Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, monofilamentowe z polidioksanonu, wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania, podtrzymujące tkankę w 75% po 14 dniach, w 65-70% po 28 dniach, w 55-60% po 43 dniach, w 40% po 57 dniach?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7.**

Dot. Pakietu nr 1, poz. 6, 8, 12, 19, 22, 30, 31, 32, 34, 35: Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igły spłaszczone lecz nie rowkowane?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 8.**

Dot. Pakietu nr 1 , poz. 21: Czy Zamawiający dopuści szew z igła odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9.**

Dot. Pakietu nr 2 , poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści szew z igła odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10.**

Dot. Pakietu 2, poz. 10-13: Czy Zamawiający dopuści plecionkę niewchłanialną, syntetyczną, poliestrową, powlekaną silikonem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 11.**

Dot. Pakietu nr 2, 3: Czy Zamawiający dopuści szwy nawinięte na nośnik papierowy i dodatkowo zapakowane w saszetkę papierowo – foliową?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

***Z poważaniem,***

*Dyrektor*

***Jarosław Maroszek***