382.DN.3.2023									Torzym, 02.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.2.2023, Nazwa zadania: „Usługa całodobowego żywienia pacjentów” Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 8,  pozycja 1) pieluchomajtki w rozmiarze XL  o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 8,  pozycja 2) pieluchomajtki w rozmiarze L  o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 8,  pozycja 3) pieluchomajtki w rozmiarze M  o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 8,  pozycje 1 - 3) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte paroprzepuszczalnym laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni  - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu   jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 8,  pozycje 1 - 3) pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 8,  pozycje 1 - 3) pieluchomajtek dla dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 8,  pozycje 1 - 3) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 8,  pozycje 1 - 3) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozpływa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?).

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.

- Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 8,  pozycja 9) pieluchy anatomiczne o chłonności co najmniej 1600g?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.

- Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 10m?

Odp. Zamawiający dopuszcza przylepiec o długości 10m.

- Zadanie 1, pozycja 2, 3, 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odp. Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m.

- Zadanie 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego opatrunku.

- Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o kształcie jak na załączonym obrazku? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. ?

Odp. Zamawiający dopuszcza opatrunek o kształcie jak na załączonym obrazku? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

- Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 3 x 75mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 3x75mm.

- Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opaskę wiskozową?

Odp. Zamawiający dopuszcza opaskę wiskozową.

- Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cm x 7cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 6cm x 7cm.

- Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’50sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszczaopatrunek pakowany a’50sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

- Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez ramki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opatrunku bez ramki.

- Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego opatrunku

- Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5kg z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’5kg z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

- Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2m2?

Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2m2.

- Zadanie 3, pozycja 2-3

Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

Odp. Tak, Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2.

- Zadanie 3, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 2 sztuki?

Odp. Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane po 2 sztuki.

- Zadanie 3, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za op. a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

- Zadanie 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza kompresy z waty celulozowej pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

- Zadanie 5, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści Nieprzylepny, wysokochłonny opatrunek z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego; możliwość docięcia nożyczkami; działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień; wskazany w zakresie ran o różnej wielkości, kształcie i głębokości ze średnim lub dużym wysiękiem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego opatrunku.

- Zadanie 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15cm x 15cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza opatrunek o wymiarach 15cmx15cm

- Zadanie 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek  z wkładem chłonnym w rozmiarze 8cm x 8cm lub 13cm x 13cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza tylko opatrunek o wymiarach 13cmx13cm.

- Zadanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane z zawartością protein max 89µg/g?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe z zawartością protein max 66µg/g?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 9, pozycja 3 i 4

Prosimy Zamawiającego aby dopuścił wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

- Zadanie 10, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego aby dopuścił wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

- Zadanie 10, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego aby dopuścił wycenę za opakowanie a’200szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’200szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

- Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość wynosi na palcu 0,11±0,01 mm, na dłoni 0,07±0,01 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rękawice.

- Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne m. in. na aktywne składniki: 40% wodorotlenek sodu, n-Heptan, 37% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, 25% Woda amoniakalna– potwierdzone wynikami z badań jednostki niezależnej zgodnie z EN 16523-1 i nadrukiem na opakowaniu oraz odporne Izopropanol 70% potwierdzone wynikami z zgodnie z EN 16523-1?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość wynosi na palcu 0,11±0,01 mm, na dłoni 0,07±0,01 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rękawice.

- Zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne m. in. na aktywne składniki: 40% wodorotlenek sodu, n-Heptan, 37% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, 25% Woda amoniakalna– potwierdzone wynikami z badań jednostki niezależnej zgodnie z EN 16523-1 i nadrukiem na opakowaniu oraz odporne Izopropanol 70% potwierdzone wynikami z zgodnie z EN 16523-1?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 11, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego aby dopuścił wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający zgadza się na wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

- Zadanie 11, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego aby dopuścił wycenę za opakowanie a’200szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający zgadza się na wycenę za opakowanie a’200szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

- Zadanie 11, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje rękawic o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zadanie 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 67 μg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych rękawic.

- Zadanie 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III (Typ A). Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5-9,0?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych rękawic.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu