Opis zamówienia

Cystoskop sztywny - zestaw

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2024 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 10 (5+5) zestawów |  |
|  | #### WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | 5 szt. cystoskop sztywny o parametrach: - optyka 4 mm - kat patrzenia 30º - długość robocza min. 280 mm - pin zatrzaskowy | Tak, podać |  |
| 2 | 5 szt. zastaw akcesoriów do optyki cystoskopu z pkt 1: - płaszcz cystoskopu max 20Fr - obturator - kleszczyki typu krokodylek - mostek do cystoskopu bez kanału roboczego | Tak, podać |  |
| 3 | 5 szt. cystoskop sztywny o parametrach: - optyka 4 mm - kat patrzenia 30º - długość robocza min. 280 mm - pin zatrzaskowy | Tak, podać |  |
| 4 | 5 szt. zastaw akcesoriów do optyki cystoskopu z pkt 3: - płaszcz cystoskopu max 20Fr - obturator - kleszczyki typu krokodylek - mostek do cystoskopu z jednym kanałem roboczym | Tak, podać |  |
| 5 | Do każdego zestawu (łącznie 10 zestawów): - tuba ochronna do optyki - pojemnik do sterylizacji z uchwytami lub innym rozwiązaniem zabezpieczającym optykę i pozostałe elementy zestawu poddawane sterylizacji przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu. | Tak, podać |  |
| 6 | Wszystkie zaoferowane zestawy cystoskopów kompatybilne z torem wizyjnym urologicznym produkcji Wolf (głowica kamery model 5512.901 i światłowodami produkcji Karl Storz Wszelkie potrzebne adaptery w cenie oferty. | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)