**Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: [clchp@centrumpluc.com.pl](mailto:clchp@centrumpluc.com.pl)[www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

Łódź, dnia 06.02.2024 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/2-3/24

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji,*

*na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na przebudowę i rozbudowę Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56*

***Znak sprawy: 2/ZP/TP/24***

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający jest w posiadaniu Mapy do celów projektowych? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający jest w posiadaniu mapy do celów projektowych. Mapa stanowi załącznik nr 1**

**do niniejszych wyjaśnień.**

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew, czy należy uwzględnić w ofercie koszty otrzymania takiej decyzji.

**Odpowiedź: Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji na wycinkę drzew. W związku z powyższym Wykonawca**

**nie będzie ponosił dodatkowych kosztów na jej uzyskanie.**

**Pytanie 3:** W związku z częściowym ociepleniem budynku proszę o informację, czy Zamawiający dysponuje

dokumentacją dot. Termomodernizacji budynku. Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji dot. termomodernizacji. Prace I etapu zostały wykonane**

**w oparciu o wytyczne zawarte w PFU. Zamawiający wymaga wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych**

**i fundamentów dobudowy zgodnie z wytycznymi określonymi w PFU II etapu oraz obowiązującymi normami. Należy nawiązać kolorystyką, rodzajem i strukturą tynku do wykonanych wcześniej prac. Połączenie wykonanych w etapach prac poprzez wytworzone szczeliny dylatacyjne.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

*Kierownik*

*Działu Zamówień Publicznych*

*Marzena Kolasa*