Świnoujście, dnia 05.08.2022 r.

Nr postępowania BZP.271.1.29.2022

1. **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.29.2022 pn.: „Przebudowa dróg gminnych w  Świnoujściu: Część I: Rozbudowa ul. Rybaki, Część II: Przebudowa ul. Wyspiańskiego”**

**Odpowiedzi na pytania wykonawców**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie nr 1**

Dotyczy część I: Prosimy Zamawiającego o wskazanie w dokumentacji projektowej gdzie należy zastosować siodło NWZ 100/65, które zostało uwzględnione w pozycji TER 200.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pierwotnym opracowaniem z 01.2018 NWZ 100/65 miał być zamontowany w miejscu T19, jak z wynika z inwentaryzacji z 06.2018 (przekazanie do ABRYS Technika 04.08.2022r.) odejście T19 zostało wykonane, w związku z czym nie należy kalkulować w/w elementu.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy część I: Ze względu na kosztorysowe rozliczenie robót prosimy Zamawiającego o rozbicie pozycji TER 199 dotyczącej trójników DN150 na średnice.

**Odpowiedź:**

Dodano pozycję w TER 199; 199.1; 199.2; 199.3

T01 – 150/50 T08 – 150/80 T15 – 150/100

T02 – 150/50 T09 – 150/50 T16 – 150/63

T03 – 150/50 T10 – 150/100 T17 - 150/80

T04 – 150/50 T11 – 150/50 T18 – 150/63

T05 – 150/50 T12 – 150/63

T06 – 150/50 T13 – 150/63

T07 – 150/50 T14 – 150/63

Wielkość elementów należy każdorazowo zweryfikować po odkopaniu przyłączy i dostosować do istniejącego.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy część I: Prosimy Zamawiającego o wskazanie w PZT, które odcinki wchodzą w zakres wykonania sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej ujęte w TER w pozycji 211.

**Odpowiedź:**

Wskazanie zostało zaznaczone punktem Si.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy część I: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jak należy wykonać podłączenie do istniejącego wodociągu ( pkt. Si). Według profilu włączenie wskazuje na podłączenie do istniejącej studni, natomiast według węzłów sieci wodociągowej włączenie powinno zostać wykonane poprzez zasuwę. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności..

**Odpowiedź:**

Włączenie należy wykonać za pomocą zasuwy z drążkiem teleskopowym oraz kloszem odwodnieniowym oraz, w zależności od zakończenia złączem rurowo-kołnierzowym.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy część I: Prosimy Zamawiającego o wskazanie w jaki sposób ma zostać wykonane podłączenie sieci wodociągowej w ul. Rybaki od punktu T18 do włączenia do istniejącej sieci w ul. Tadeusza Kościuszki. Jednocześnie prosimy o informację jaki materiał powinien wykonawca przyjąć do wyceny na danym odcinku.

**Odpowiedź:**

Włączenie należy wykonać za pomocą złącza rurowo-kołnierzowego i redukcji kołnierzowej 150/125 wraz zasuwą 150.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy część II: W jakiej pozycji Wykonawca powinien uwzględnić włączenia projektowanych przyłączy do istniejących przyłączy 32 mm (W.L; W.CO; W.P; W.UM; W.W; W.p25; W.p21; Wp19; W.p18)

**Odpowiedź:**

Ujęte w TER w pozycji 221.

**Pytanie nr 7**


Dotyczy część II: W jakiej pozycji Wykonawca powinien uwzględnić włączenie projektowanej sieci wodociągowej do budynku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający ZWiK wnosi o uszczegółowienie pytania.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy część II: Jaki materiał studzienek wodomierzowych 600 mm Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie - PE czy PVC? W specyfikacji technicznej zamieszczono informację jak niżej:



**Odpowiedź:**

Studnie z PE. ujęte w TER w pozycji 222.

**Zmiana nr 6**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), uprawnień, prostuje treść SWZ w następujący sposób:

1. Zamawiający dodaje zmienione załączniki o nazwie:
   1. „zal\_6.2\_część 1\_zakr\_rzecz-finan- zmiana nr 6”,

Pozostałe zapisy SWZ nr BZP.271.1.29.2022 pozostają bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

* należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
* nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.