Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 1.   Nici monofilamentowe

| Lp. | Grubość nitki | Długość nitki | Opis igły | j.m | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 6 x kol. 7) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 8 + kol. 10) | Opakowanie handlowe (ilość szt. w op. handlowym) | Cena opakowaniahandlowego | Nazwa handlowa nici/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nici monofilamentowe z polipdioksanonu, syntetyczne, wchłaniające się między 180-210 dniem, o podtrzymywaniu tkankowym 50% w 28-35 dniu od zaimplantowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 70 cm | 37 mm 1/2 koła okrągła | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 240 cm pętla | 65 mm 1/2 koła okrągła | Szt. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 90 cm | 37 mm 1/2 koła okrągła | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 90 cm | 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 90 cm | 48 mm 1/2 koła okrągła | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 90 cm | 37mm 1/2 koła okrągła | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | 90 cm | 37 mm ½ koła | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 | 75 cm | 17 mm ½ koła | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 2.    Igły Veressa

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Igła Veressa 120 mm i 150 mm , długość do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.3 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 3.    Trokar optyczny o średnicy 12mm, 11mm, 5 mm

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Trokar optyczny o średnicy 12mm,11mm,5mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm oraz 150 mm, kaniula żebrowana, zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie obturatora pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara, ściągana główka trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji; trokar dostępny również w wersji z balonikiem i dyskiem retencyjnym. Zamawiajacy każdorazowo określi rozmiar . | Szt. | 116 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.4 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 4.    Zestaw obturatorów optycznych

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowy zestaw trokarów optycznych (2 kaniule + 1 obturator) o średnicy 3-11,12mm z transparentną, ściętą, zewnętrznie żebrowaną kaniulą o długości 75 mm,100 mm i 150 mm. Długość trokara do wyboru zamawiającego. Trokar posiada: uchwyt umożliwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uniwersalną redukcję/ podwójną uszczelkę 5mm-12mm oznaczoną rozmiarem na swojej płaszczyźnie roboczej oraz dodatkową uszczelkę w kaniuli, możliwość szybkiej desuflacji, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokara na główce nieprzeźroczystego obturatora zakończonego przeziernym eliptycznym stożkiem z symetrycznie położonymi skrzydełkami, pośrodku których umiejscowiony jest mikro grot. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. | Szt. | 112 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.5 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 5.    Taśmy retrakcyjne bawełniane

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Taśmy retrakcyjne wykonane z nieprzepuszczalnej dla promieni rentgenowskich bawełny, rozmiar 4 mm | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.6 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 6.    Taśmy retrakcyjne silikonowe

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Taśmy retrakcyjne wykonane z nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich silikonu, rozmiar 1.2 mm, 1.5mm, 2.5mm | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.7 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 7.    Pętla do zakładania metodą laparoskopową

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pętla do zakładania metodą laparoskopową. Szew monofilamentowy z polidioksanonu; redukcja wytrzymałości na zerwanie do 70-80% po 14 dniach i 50-70% po 28 dniach; czas wchłaniania do 210 dni; grubość 0, długość 50 -55 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................

.

Załącznik nr 1.8 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 8.    Szew wchłanialny monofilamentowy

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Szew wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania 70-80% po 14 dniach, 50-70% po 28 dniach, z jednokierunkowymi haczykami, zakończony pętlą; długość igły 27 mm, ½ k., wzmocniona, 2/0, 20 cm | Szt. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.9 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 9.    Monofilamentowy szew haczykowy

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran, na jednym końcu zaopatrzonym w igłe i na drugim w pętlowy chwytak pozwalajacy przybliżać tkanki bez konieczności wiązania węzłów chirurgicznych, składający się z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu o ilości 20 haczyków na cm, całkowitym czasie wchłaniania 180 dni oraz sile podtrzymywania tkankowego 80% po 7 dniach, 75% po 14 dniach i 65% po 21 dniach iGŁA OKRĄGŁA 1/2 KOŁA. Okres podtrzymywania i absorpcji 3tyg./180 dni,dł.igły 26 mm,grubość nici 3-0,dł.nici 30 cm | Szt. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.10 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 10.    Bezwęzłowe urządzenie do zamykania ran

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidioksanonu. Barwiony na fioletowo. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny -triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE),Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Podtrzymywanie tkankowe in vivo: 4/0 i mniejsze - 67% po 2 tyg., 50% po 4 tyg., 37% po 6 tyg.; 3/0 i większe - 80% po 2 tyg., 80% po 4 tyg., 40% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni. 1 1 SXPP1B453 1/2 koła, okrągła stożkowa TAPERPOINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej,igła 3,0,22mm,dł.23mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.11 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 11.    Retraktory chirurgiczne

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Retraktor i protektor do ran składający się z trzech pierścieni: 2 trwale połączonych elastycznych pierścieni górnych połączonych rowkiem oraz pojedynczego pierścienia dolnego; obręcze połączone rękawem. Długość linii cięcia 5-9cm; retraktor dostępny również w wersji składającej się z dwóch pierścieni: pojedynczego pierścienia górnego i pierścienia dolnego połączonych rękawem wyposażony w gumową nakładkę z uszczelką trzymającą odmę i z otworem na trokar. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................

Załącznik nr 1.12 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 12.    Balony żołądkowe i zestawy do ich usuwania.

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Balon bariatryczny z medycznego silikonu, możliwość wypełnienia balonu solą fizjologiczną z wymaganym zakresem równym 300 ml (min. 400 ml - max 700 ml), w zestawie balon w osłonie połączony z cewnikiem wprowadzającym , zakończony portem LL, metalowy mandryn, dren z polichlorku winylu posiadający z jednej strony zawór ze złączami LL, z drugiej zaostrzoną końcówkę, balon widoczny w promieniach RTG. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednorazowego użytku do usuwania balonu, w skład którego wchodzą: igła, grasper | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................