Załącznik nr 1h – Pakiet nr 8

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Holter ciśnieniowy | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi | Tak |  |
|  | Wykonanie rejestracji ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną | Tak |  |
|  | Rejestrator posiadający wyświetlacz OLED, | Tak |  |
|  | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca | Tak |  |
|  | Możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych | Tak |  |
|  | Pamięć min 900 badań | 900 badań i powyżej - 25 pkt Poniżej 900 - 0 pkt |  |
|  | Kliniczna dokładność pomiarowa: EN ISO 81060-2 | Tak |  |
|  | Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 60601-1-2 | Tak |  |
|  | Tryb pracy dorosły, pediatryczny | Tak |  |
|  | Pełna prezentacja danych pomiarowych z bieżącego badania: aktualne ciśnienie w mankiecie (wartość liczbowa, graficzna - bargraf), wyniki pomiarów (ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR), wszystkie możliwe błędy w postaci ostrzeżeń i kodów | Tak |  |
|  | Funkcja testu manometru oraz Funkcja testu szczelności | Tak |  |
|  | Prezentacja statystyki: spadki nocne, dipper, non dipper, extreme dipper pomiary wykonane do zaplanowanych. Prezentacja statystyki: pomiary uwzględnione do wykonanych | Tak |  |
|  | Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia | Tak – 25 pkt Nie – 10 pkt |  |
|  | Prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika) | Tak – 25 pkt Nie – 10 pkt |  |
|  | Pomiar na żądanie | Tak |  |
|  | Rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym | Tak |  |
|  | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów | Tak – 25 pkt Nie – 10 pkt |  |
|  | Praca- do 168 godzin (do tygodnia czasu) | Tak |  |
|  | Wyposażenie Holter ciśnienia + oprogramowanie Mankiet rozmiar średni dla dorosłych Przewód ciśnieniowy Łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego Torba na rejestrator z pasem Baterie alkaliczne LR6 (AA) - 4 szt. Instrukcja użytkowania | Tak |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).