## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI (ZAMÓWIENIA) |  | Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) w ramach Projektu Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)
ADRES INWESTYCJI |  | Działka nr 1302/8, Obręb 001 Rypin; ul. Mławska
INWESTOR |  | Powiat Rypińsk
ADRES INWESTORA |  | ul.Warszawska, 87-500 Rypin
Wartość kosztorysowa robót:
Wartość netto: |  | ……………………………………………….………………… zł
Wartość podatku VAT ……….% |  | …………………………………………...…………………… zł
Wartość brutto: |  | …………………………………………...…………………… zł
Słownie brutto: |  | ……………………………………………………………………………
Wykonawca: ……………………………………………………….
……………………………………….. miejscowość, data)
..……………………………………………………………………………………………………….…………………. (podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) w ramach Projektu Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)
Tabela elementów scalonych
Lp. |  | Element scalony |  | Wartość netto [zł] | Podatek VAT ….. % [zł] | Wartosć brutto [zł]
1 | Braża budowlana |  |  |  | X | X
1.1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  | X | X
1.2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  | X | X
1.3 | STOPNIE ZEWNĘTRZNE PRZY WYJŚCIU KUCHENNYM |  |  |  | X | X
1.4 | FUNDAMENTY |  |  |  | X | X
1.5 | POSADZKI PARTERU |  |  |  | X | X
1.6 | ŚCIANY PRZYZIEMIA |  |  |  | X | X
1.7 | IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU |  |  |  | X | X
1.8 | PODEST TECHNICZNY NA PODDASZU - DOSTĘP DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ - WEJŚCIE NA PODDASZE PO DOSTAWIANEJ DRABINIE, BEZ STALEJ KONSTRUKCJI |  |  |  | X | X
1.9 | RUSZTOWANIA |  |  |  | X | X
1.10 | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA |  |  |  | X | X
1.11 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE |  |  |  | X | X
1.12 | ELEWACJE |  |  |  | X | X
1.13 | ROBOTY DODATKOWE |  |  |  | X | X
2 | Branża sanitarna |  |  |  | X | X
2.1 | Montaż elementów wewnętrznej instalacji wodociągowej |  |  |  | X | X
2.2 | Przyłącze wodociągowe |  |  |  | X | X
2.3 | Centralne ogrzewanie |  |  |  | X | X
2.4 | Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna |  |  |  | X | X
2.5 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  | X | X
2.6 | Łazienka, kuchnia - sanitariaty |  |  |  | X | X
2.7 | Instalacja wentylacyjna |  |  |  | X | X
2.8 | Przyłącze centralnego ogrzewania |  |  |  | X | X
3 | Branża elektryczna |  |  |  | X | X
3.1 | Rozdzielnie |  |  |  | X | X
3.2 | Instalacje zewnętrzne WLZ |  |  |  | X | X
3.3 | Instalacje wewnetrzne |  |  |  | X | X
3.4 | Instalacja PPOŻ |  |  |  | X | X
3.5 | Instalacja odgromowa |  |  |  | X | X
RAZEM:
KOSZTORYS OFERTOWY
Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) w ramach Projektu Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)
Lp. | Podstawa |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł]
1 |  | Branża budowlana
1.1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 d.1.1 | KNR 2-01 0121-02 | Geodezyjne pomiary realizacyjne na terenie działki | ha | 0.1
2 d.1.1 | TZKNBK I 0822-01 | Ręczne przenoszenie sypkich odpadów usuwanych z poddasza o ciężarze do 25 kgw jednym poziomie na odl.do 10 m | t | 2
3 d.1.1 | TZKNBK I 0822-02 | Ręczne przenoszenie sypkich odpadów usuwanych z poddasza o ciężarze o ciężarze do 25 kg- za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie | t | 2
4 d.1.1 | TZKNBK I 0822-05 | Ręczne przenoszenie sypkich odpadów usuwanych z poddasza o ciężarze do 25 kg- za każdy 1 m wys.znoszenia Krotność = 3 | t | 2
5 d.1.1 | KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi sypkich odpadów usunietych z poddasza na odległość do 1 km łącznie z opłatą za wysypisko założono 10 km | m3 | 6
6 d.1.1 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi sypkich odpadów usunietych z poddasz - za każdy nast. 1 km założono 10km Krotność = 9 | m3 | 6
7 d.1.1 | KNR 4-04 0105-04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 18
8 d.1.1 | KNR 4-04 0301-02 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm | m3 | 18
9 d.1.1 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 | m2 | 531
10 d.1.1 | KNR-W 4-01 0353-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 | szt. | 15
11 d.1.1 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 | 19
12 d.1.1 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 7
13 d.1.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 | szt. | 1
14 d.1.1 | KNR-W 4-01 0545-03 | Demontaż rynien do ponownego montażu | m | 43
15 d.1.1 | KNR-W 4-01 0545-05 | Demontaż rur spustowych do ponownego montażu | m | 11.6
16 d.1.1 | KNR-W 4-01 0314-06 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł | m | 36
17 d.1.1 | KNR 4-01 0330-03 | Wykucie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej | m2 | 28
18 d.1.1 | KNR 4-04 0301-04 | Rozebranie zewnętrznych betonowych schodów | m3 | 0.55
19 d.1.1 | KNR 4-04 0301-04 | Rozebranie zewnętrznych betonowych nawierzchni | m3 | 2.7
20 d.1.1 | KNR 4-04 0804-01 | Rozebranie konstrukcji najazdu dla samochodów | m | 18.2
21 d.1.1 | KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km łącznie z opłatą za wysypisko założono 10 km | m3 | 9
22 d.1.1 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km założono 10km Krotność = 9 | m3 | 9
|  | Razem: | X | X | X
1.2 |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
23 d.1.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 463.2
24 d.1.2 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 463.2
25 d.1.2 | KNK 2-06 0401-02 | Ława betonowa pod krawężniki zwykła z oporem | m3 | 14
26 d.1.2 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 232.4
27 d.1.2 | KNNR 6 0502-01 | Chodniki i jezdnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 463.2
|  | Razem: | X | X | X
1.3 |  | STOPNIE ZEWNĘTRZNE PRZY WYJŚCIU KUCHENNYM
28 d.1.3 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) | m3 | 0.36
29 d.1.3 | KNR 2-31 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II [ wyrównanie terenu po zasypaniu wykopów ] | m2 | 1.5
30 d.1.3 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm | m2 | 1.5
31 d.1.3 | KNR 2-31 0114-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10 | m2 | 1.5
32 d.1.3 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | 1.5
33 d.1.3 | KNR 2-31 0105-06 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 | m2 | 1.5
34 d.1.3 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1.5
35 d.1.3 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 4.4
36 d.1.3 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 0.176
37 d.1.4 | KNR 2-01 0307-01 | Odsłonięcie ścian fundamentowych-Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) | m3 | 33.852
38 d.1.4 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe fundamentów- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa | m2 | 108
|  | Razem: | X | X | X
1.4 |  | FUNDAMENTY
39 d.1.4 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe fundamentów - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa | m2 | 108
40 d.1.4 | KNR 2-02 0609-08 | Izolacje cieplne fundamentów z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metal. | m2 | 108
41 d.1.4 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 65
42 d.1.4 | KNR 2-01 0320-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szer. 0.8-1.5 m głębok.do 1.5 m kat.gr.I-II | m3 | 33.9
|  | Razem: | X | X | X
1.5 |  | POSADZKI PARTERU
43 d.1.5 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B10 | m3 | 27
44 d.1.5 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE | m2 | 180
45 d.1.5 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m2 | 180
46 d.1.5 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 180
47 d.1.5 | KNR-W 2-02 1104-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 4 | m2 | 180
|  | Razem: | X | X | X
1.6 |  | ŚCIANY PRZYZIEMIA
48 d.1.6 | KNR-W 4-01 0633-01 | Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 41 cm | otw. | 1100
49 d.1.6 | KNR 4-01 0623-03 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego | m2 | 248
50 d.1.6 | KNR 2-02 0103-02 | Przemurowanie otworów w ścianach z cegieł pełnych na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.44cm | m2 | 13.4
51 d.1.6 | KNR 2-02 0103-01 | Przemurowanie otworów i uzupełnienie sciany konstrukcyjnej z cegieł pełnych na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg. | m2 | 8.1
52 d.1.6 | KNR-W 2-02 0146-01 | Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych o powierzchni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm | m2 | 46.8
53 d.1.6 | KNR 2-02 0801-02 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach | m2 | 616
|  | Razem: | X | X | X
1.7 |  | IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU
54 d.1.7 | KNR-W 2-02 2601-01 | Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki | m2 | 162.4
55 d.1.7 | KNR-W 2-02 2601-01 analogia | Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem płyt PIR i 1 warstwy siatki | m2 | 68.8
56 d.1.7 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 | 180
57 d.1.7 | KNR 2-02 0613-04 | Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa | m2 | 180
|  | Razem: | X | X | X
1.8 |  | PODEST TECHNICZNY NA PODDASZU - DOSTĘP DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ - WEJŚCIE NA PODDASZE PO DOSTAWIANEJ DRABINIE, BEZ STALEJ KONSTRUKCJI
58 d.1.8 | TZKNBK V -079 | Ułożenie legarów 6x15x130cm 15szt. co 1.5m - dolna warstwa | m3 | 0.176
59 d.1.8 | TZKNBK V -079 | Ułożenie legarów 6x15 na dlugości podestu 14.9m 2szt. - górna warstwa | m3 | 0.268
60 d.1.8 | TZKNBK V -068 | Podłoga z desek nieobrzynanych 25 mm z przycięciem | m2 | 9.3
|  | Razem: | X | X | X
1.9 |  | RUSZTOWANIA
61 d.1.9 | KNR-W 2-02 1609-01 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m | m2 | 204
|  | Razem: | X | X | X
1.10 |  | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
62 d.1.10 | KNR-W 2-02 1018-05 | Drzwi wejsciowe Dz1 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 2.45
63 d.1.10 | KNR-W 2-02 1018-05 | Drzwi tarasowe Dz2 i Dz3 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 7.06
64 d.1.10 | KNR-W 2-02 1018-05 | Drzwi zewnętrzne kuchni Dz4 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 1.9
65 d.1.10 | KNR-W 2-02 1018-01 | Okno O1 z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 | m2 | 0.48
66 d.1.10 | KNR-W 2-02 1018-03 | Okna O2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 | m2 | 4.4
67 d.1.10 | KNR-W 2-02 1018-04 | Okna O3 i O4 z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 | m2 | 16.9
68 d.1.10 | KNR-W 2-02 1018-04 | Okna O5 i O6 z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 | m2 | 10.5
69 d.1.10 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabr.podokienników z płyty melaminowanej | szt | 5
70 d.1.10 | KNR 2-02 0129-01 | Obsadzenie podokienników PCV zewnętrznych, dl.do 1m | szt | 5
71 d.1.10 | KNR-W 2-02 1027-02 | Drzwi wewnętrzne D1 D2 D3 i D4 płycinowe kompletne z ościeżnicą drewnianą regulowaną | m2 | 33
72 d.1.10 | KNR-W 2-02 1040-05 | Ścianka przeszklona SP1 z drzwiami - EI15 | m2 | 5.45
73 d.1.10 | KNR-W 2-02 1040-05 | Ścianka przeszklona SP2 z drzwiami- EI15 | m2 | 6.53
|  | Razem: | X | X | X
1.11 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
74 d.1.11 | KNR-W 2-02 2005-01 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud | m2 | 167
75 d.1.11 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 449
76 d.1.11 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity | m2 | 616
77 d.1.11 | KNR 2-02 1104-01 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 30x30mm | m2 | 27.7
78 d.1.11 | KNR-W 2-02 1115-02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m | 29.2
79 d.1.11 | KNR 2-02 0920-04 | Obłożenie płytkami ceramicznymi15x30cm ścian | m2 | 48.7
80 d.1.11 | KNR-W 2-02 1123-02 | Ułożenie wykładzin PCV | m2 | 141.8
|  | Razem: | X | X | X
1.12 |  | ELEWACJE
81 d.1.12 | KNR 0-17 0928-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 219.5
82 d.1.12 | KNR 0-17 0930-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 53.5
83 d.1.12 | KNR-W 2-02 0525-01 | Rynny dachowe z PCW- ponowny montaż | m | 43
84 d.1.12 | KNR-W 2-02 0531-03 | Rury spustowe z PCW okrągłe - ponowny montaż | m | 11.6
|  | Razem: | X | X | X
1.13 |  | ROBOTY DODATKOWE
85 d.1.13 | KNR 2-05 0208-05 analogia | Konstrukcje stalowa podparcia centrali wentylacyjnej | t | 0.294
86 d.1.13 | KNR 2-05 0208-05 analogia | Zadaszenie wejścia | t | 0.294
87 d.1.13 | KNR-W 4-01 0519-04 analogia | Naprawa pokryć membrana dachowa | m2 | 6
88 d.1.13 | KNR 2-01 0121-02 | Geodezyjne pomiary powykonawcze | ha | 0.1
|  | Razem: | X | X | X
2 |  | Branża sanitarna
2.1 |  | Montaż elementów wewnętrznej instalacji wodociągowej
89 d.2.1 | S 215 0300-03 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 42
90 d.2.1 | S 215 0300-02 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 16
91 d.2.1 | S 215 0300-01 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 19
92 d.2.1 | KNR 0-35 0132-02 | Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 3/4" | szt. | 1
93 d.2.1 | KNR 0-35 0115-02 | Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 20 mm | szt. | 1
94 d.2.1 | KNR 2-15 0408-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm | szt. | 5
95 d.2.1 | KNR 2-15 0408-03 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25 mm | szt. | 2
96 d.2.1 | S 215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm | szt. | 22
97 d.2.1 | S 215 0700-01 analogia | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 25 mm w budynkach mieszkalnych | m | 77
98 d.2.1 | KNR-W 4-01 0335-09 analogia | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 4
99 d.2.1 | KNR 2-15 0122-01 analogia | Zasobnik c.w.u. o poj. 100 dm3 | szt. | 1
100 d.2.1 | KNR 0-31 0114-10 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 15 mm | m | 42
|  | Razem: | X | X | X
2.2. |  | Przyłącze wodociągowe
101 d.2.2 | KNR-W 2-01 0113-03 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.209
102 d.2.2 | KNR-W 2-01 0310-05 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - wyrównanie wykopu z miejscem na podsypkę | m3 | 267.52
103 d.2.2 | KNR-W 2-01 0802-01 analogia | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową ścian pionowych- typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m. - wykop wąskoprzestrzenny zabezpieczony pod wodociąg | m3 | 267.52
104 d.2.2 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. | m3 | 234.08
105 d.2.2 | KNR 2-18 0909-04 analogia | Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- trójnik żeliwny z zasuwą żeliwną kołnierzową o śr.80 mm z obudową i skrzynką uliczną | szt. | 1
106 d.2.2 | KNR 2-18 0907-01 analogia | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE laczonych metoda zgrzewania - śr.zewn.rurociągu 40 mm | m | 209
107 d.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 analiza indywidualna | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej do 90 mm | m | 209
108 d.2.2 | KNR 2-18 0802-01 analogia | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nominalnej do 100 mm | prob. | 1
109 d.2.2 | KNR 2-25 0418-01 analogia | Zabezpieczenie trasy wykopów - słupkami stalowymi z taśmą ostrzegawczą biało - czerwoną szer. 80mm | m | 238
110 d.2.2 | KNR-W 2-01 0113-03 analogia | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.209
|  | Razem: | X | X | X
2.3 |  | Centralne ogrzewanie
111 d.2.3 | KNNR 4 0418-07 analogia | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1400 mm | szt. | 1
112 d.2.3 | KNNR 4 0418-07 analogia | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1000 mm | szt. | 4
113 d.2.3 | KNNR 4 0418-07 analogia | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 800 mm | szt. | 2
114 d.2.3 | KNNR 4 0418-07 analogia | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 600 mm | szt. | 4
115 d.2.3 | KNNR 4 0418-07 analogia | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 400 mm | szt. | 4
116 d.2.3 | KNNR 4 0404-03 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych (PE-RT/ALU/PE-RT) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 85.5
117 d.2.3 | KNNR 4 0404-01 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/ALU/PE-RT o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach | m | 85.5
118 d.2.3 | KNNR 4 0404-01 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych (PE-RT/ALU/PE-RT) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach | m | 85.5
119 d.2.3 | KNNR 4 0429-01 analogia | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych PE-RT/ALU/PE-RT o śr. zewn. 16 mm do grzejników | kpl. | 15
120 d.2.3 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 15
121 d.2.3 | KNR 2-15 0415-02 analogia | Głowica grzejnikowa termostatyczna o śr.nom. 20 mm | szt. | 15
122 d.2.3 | KNR 2-15 0415-02 analogia | Zawór grzejnikowy termostatyczny o śr.nom. 20 mm | szt. | 15
123 d.2.3 | KNNR 4 0412-01 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 30
124 d.2.3 | KNNR 4 0406-03 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1
|  | Razem: | X | X | X
2.4 |  | Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna
125 d.2.4 | KSNR 4 0205-04 | Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową | m | 40
126 d.2.4 | KSNR 4 0205-03 | Rurociągi z PCW o śr. 75 mm łączone metodą wciskową | m | 2.5
127 d.2.4 | KNNR 4 0207-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 12.1
128 d.2.4 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 40
129 d.2.4 | KNR 2-15 0205-03 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 2.5
130 d.2.4 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 12.1
131 d.2.4 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3
132 d.2.4 | KNNR 4 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1
133 d.2.4 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 17
134 d.2.4 | KNNR 4 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2
|  | Razem: | X | X | X
2.5 |  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej
135 d.2.5 | KNR-W 2-01 0113-03 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.004
136 d.2.5 | KNR 2-01 0217-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony pod rurociąg kanalizacyjny | m3 | 3.84
137 d.2.5 | KNR-W 2-01 0312-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - Zakres instalacji zewnętrznej | m3 | 3.84
138 d.2.5 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 3.84
139 d.2.5 | KNR 2-25 0418-01 analogia | Zabezpieczenie trasy wykopów - słupkami stalowymi z taśmą ostrzegawczą biało - czerwoną szer. 80mm | m | 41
140 d.2.5 | KNNR 4 0203-04 analogia | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, zewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 4
141 d.2.5 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 1
142 d.2.5 | KNR-W 2-18 0513-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -2
143 d.2.5 | KNR-W 2-01 0113-03 analogia | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.004
|  | Razem: | X | X | X
2.6 |  | Łazienka, kuchnia - sanitariaty
144 d.2.6 | KNR 2-02 1218-03 analogia | Poręcz uchylna nierdzewna, dla osób niepełnosprawnych | szt. | 1
145 d.2.6 | KNNR 4 0229-01 analogia | Zlewozmywak | szt. | 5
146 d.2.6 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 6
147 d.2.6 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 1
148 d.2.6 | KNR 2-15/ 0102-05 analogia | Elementy montażowe - stelaż podtynkowy do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej | kpl. | 1
149 d.2.6 | KNNR 4 0135-01 analogia | Zawory czerpalne chromowane o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1
150 d.2.6 | KNR 2-15 0212-02 analogia | Montaż wpustów PCW o śr. 100 mm | szt. | 2
151 d.2.6 | KNNR 4 0233-03 analogia | Miski ustępowe dla osób niepełnosprawnych | kpl. | 1
152 d.2.6 | KNNR 4 0233-03 analogia | Miski ustępowe z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 2
153 d.2.6 | KNR 2-15/ 0105-01 | Przyciski do spłuczek podtynkowych | kpl. | 1
154 d.2.6 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym | kpl. | 1
155 d.2.6 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego | kpl. | 1
156 d.2.6 | KNR 2-15 0115-04 analogia | Baterie natryskowe z mieszaczem termostatycznym | szt. | 1
157 d.2.6 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 12
|  | Razem: | X | X | X
2.7 |  | Instalacja wentylacyjna
158 d.2.7 | KNR 2-17 0321-02 analogia | Centrala wentylacyjna V=1000m3/1000m3 z układem bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora | szt. | 1
159 d.2.7 | KNR-W 2-17 0119-04 analogia | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kołowe,typ B/I o śr.do 400 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 6.28
160 d.2.7 | KNR-W 2-17 0119-03 analogia | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,kołowe o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % | m | 9
161 d.2.7 | KNR-W 2-17 0119-02 analogia | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 44.2
162 d.2.7 | KNR 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm | szt. | 32
163 d.2.7 | KNR 2-17 0101-05 analogia | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 8
164 d.2.7 | KNR 2-17 0144-03 analogia | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 400 mm | szt. | 1
165 d.2.7 | KNR 2-17 0204-02 analogia | Wentylator kanałowy wyciągowy. Wydajność - 550m3/h, spręż max. 275 Pa | szt. | 1
166 d.2.7 | KNR 2-17 0146-03 | Wyrzutnia ścienna prostokątna ocynk 500x400 | szt. | 1
167 d.2.7 | KNR 2-17 0131-02 analogia | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 125 mm | szt. | 30
168 d.2.7 | KNR-W 2-17 0155-03 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 315 mm 315-1500 | szt. | 2
169 d.2.7 | KNR 2-17 0118-04 analogia | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/II o śr.do 280 mm - udział kształtek do 65 % Przejście symetryczne wentylacyjne Q1=315 Q2=200 c=300 | szt | 2
170 d.2.7 | KNR 2-17 0118-04 analogia | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/II o śr.do 280 mm - udział kształtek do 65 % Przejście symetryczne wentylacyjne Q1=250 Q2=200 c=250 | szt | 1
171 d.2.7 | KNR 2-17 0118-04 analogia | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/II o śr.do 280 mm - udział kształtek do 65 % Przejście symetryczne wentylacyjne Q1=200 Q2=125 c=250 | szt | 4
172 d.2.7 | KNR 2-17 0103-04 analogia | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % Kolano wentylacyjne symetryczne o przekroju kołowym 400 a=45st. | szt | 2
173 d.2.7 | KNR 2-17 0103-04 analogia | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % Kolano wentylacyjne symetryczne o przekroju kołowym 200 a=45st. | szt | 1
174 d.2.7 | KNR 2-16 0321-01 analogia | Izolacja kanałów wentylacyjnych - mata izolacyjna z wełny mineralnej gr. 40mm | kpl. | 1
|  | Razem: | X | X | X
2.8 |  | Przyłacze centralnego ogrzewania
175 d.2.8 | KNR-W 2-01 0113-03 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.12
176 d.2.8 | KNR-W 2-01 0310-02 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m. - wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony | m3 | 126.72
177 d.2.8 | KNR-W 2-01 0312-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 | 126.72
178 d.2.8 | KNR-W 2-01 0228-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 126.72
179 d.2.8 | KNNR 4 0401-05 | Rurociągi preizolowane w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych w kanale. | m | 198
180 d.2.8 | KNNR 4 0404-04 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach | m | 2
181 d.2.8 | KNNR 4 0404-06 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 2
182 d.2.8 | KNR 7-16 1001-01 | Montaż kompaktowego węzła cieplnego dwufunkcyjnego o mocy 30kW | kpl. | 1
183 d.2.8 | KNNR 4 0529-01 | Uruchomienie węzłów cieplnych | szt. | 1
184 d.2.8 | KNNR 4 0511-02 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3 | szt. | 1
185 d.2.8 | KNR-W 2-01 0113-03 analogia | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.12
|  | Razem: | X | X | X
3 |  | Branża elektryczna
3.1 |  | Rozdzielnie
186 d.3.1 | KNR 5-08 0806-06 | Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3 | szt. | 1
187 d.3.1 | KNR 5-08 0806-07 | Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie - dodatek za każdy dm3 objętości powyżej 1 dm3 Krotność = 2 | szt. | 1
188 d.3.1 | KNR 5-08 0404-03 | Montaż rozdzielni RGL, TP1, TP2. TSC, TK, | szt. | 1
189 d.3.1 | KNR 5-08 0404-03 | Montaż szafy RACK z wyposażeniem | szt. | 1
|  | Razem: | X | X | X
3.2 |  | Instalacja zewnetrzna WLZ
190 d.3.2 | KNR 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 32
191 d.3.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 7.68
192 d.3.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 32
193 d.3.2 | KNNR 5 0707-04 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 32
194 d.3.2 | KNNR 5 0605-05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III | m | 3
|  | Razem: | X | X | X
3.3 |  | Instalacje wewnętrzne
195 d.3.3 | KNR 4-03 1001-04 z.o.3.1. 9901-5 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie - budowle o wys.do 12 m | m | 980
196 d.3.3 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 2.45
197 d.3.3 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 980
198 d.3.3 | KNR 5-08 0210-05 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym | m | 1050
199 d.3.3 | KNR 5-08 0210-06 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym | m | 30
200 d.3.3 | KNR-W 5-08 0301-21 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie | szt. | 61
201 d.3.3 | KNR-W 5-08 0301-21 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie - prygotowanie miejsca pod puszki instalacyjne podłogowe | szt. | 61
202 d.3.3 | KNR-W 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 61
203 d.3.3 | KNR-W 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej | szt. | 14
204 d.3.3 | KNR-W 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej | szt. | 1
205 d.3.3 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 2
206 d.3.3 | KNR 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem | szt. | 30
207 d.3.3 | KNR 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem | szt. | 14
208 d.3.3 | KNR 4-03 0904-01 | Wykon.połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) | kpl. | 61
209 d.3.3 | KNR-W 5-08 0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe | kpl. | 63
210 d.3.3 | KNR-W 5-08 0512-03 | Montaż opraw oświetleniowych | kpl. | 63
211 d.3.3 | KNR-W 5-08 0512-03 | Montaż czujek ruchu | kpl. | 4
212 d.3.3 | KNR 4-03 1004-07 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm | otw. | 20
213 d.3.3 | KNR-W 2-15 0432-01 analogia | Wykonanie sterowania centralami wentylacyjnymi wg wytycznych dostawcy urządzeń, montaż szaf sterujących, podłączenie, uruchomienie | szt. | 1
214 d.3.3 | KNR AL-01 0102-01 analogia | Wykonanie instalacji SSWiN - montaż, podłączenie, uruchomienie | szt. | 1
215 d.3.3 | KNR AL-01 0115-01 analogia | Wykonanie instalacji LAN, montaż, wyposażenie, podłączenie i uruchomienie szafy rackowej | szt. | 1
216 d.3.3 | KNR AL-01 0501-03 analogia | Wykonanie instalacji TV, montaż, wyposażenie, podłączenie | szt. | 1
|  | Razem: | X | X | X
3.4 |  | Instalacja PPOŻ
217 d.3.4 | KNR 5-08 0401-10 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 1
218 d.3.4 | KNR 5-08 0402-02 | Montaż przycisków PPOŻ | szt. | 1
219 d.3.4 | KNR 4-03 1001-07 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie | m | 20
220 d.3.4 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.05
221 d.3.4 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 20
222 d.3.4 | KNR 5-08 0210-05 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym | m | 20
|  | Razem: | X | X | X
3.5 |  | Instalacja odgromowa
223 d.3.5 | KNNR 5 0601-01 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 100
224 d.3.5 | KNNR 5 0611-11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu | szt. | 12
225 d.3.5 | KNNR 5 0602-02 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno | m | 24
226 d.3.5 | KNR 2-01 0702-02 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 60
227 d.3.5 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 14.4
228 d.3.5 | KNNR 5 0605-05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III | m | 60
229 d.3.5 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 6
230 d.3.5 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 6
231 d.3.5 | KNR 5-08 0606-03 | Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie | m | 26
|  | Razem: | X | X | X