| Pakiet 10 - Soczewki śródoczne CPV33731110-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % VAT | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa ( dwie pełne hapytki), akrylowa hydrofilna, asferyczna z injektorem. Dioptraż: od -6.0 D do -1,0 D ( co 1.0D) od +31,0 D do + 40.0D (co 1,0D) Moduł Younga Od 46,02 do 48,00 Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki) | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |