ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 18.05.2021r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.7.21

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.7.21

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa środków dezynfekcyjnych do Szpitala w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.7.21. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1. Pakiet 1 pozycja 5.

Czy Zamawiający dopuści opakowania  o pojemności 30ml, pozostałe zapisy SWZ bez zmian?

Odp.

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

Pytanie 2.Pakiet 8

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu  oraz bezpieczeństwo medyczne, organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego, wynikające m.in. z obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający:

- zapewni możliwość korzystania w celu dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi preparatem będącym mieszaniną alkoholi (etanol + izopropanol), posiadający szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego  - w tym, co niezwykle istotne, pełne spektrum działania przeciwwirusowego (zgodnie                    z normą PN-EN 14476)?

- wykorzysta w toku doboru preparatów informacje – poparte szeregiem badań –                     a zawarte w konsensusie w sprawie stosowania antyseptyki w postępowaniu  z raną (wyd. 2018),  dotyczące cytotoksyczności m.in. nadtlenku wodoru, dając możliwość korzystania do dezynfekcji pola operacyjnego z preparatów nie zawierających                      w składzie wskazanego związku chemicznego?

- weźmie pod uwagę fakt, że podmioty lecznicze mają obowiązek zarządzania ryzykiem                  w tym również w aspekcie bezpiecznego przygotowania pola operacyjnego, biorąc pod uwagę wyżej wskazane informacje oraz, że dezynfekcja pola operacyjnego stanowi krytyczny punkt kontroli (CCP) wchodzący w skład działań okołooperacyjnych mających kluczowy wpływ na przebieg pooperacyjny?

- zwróci uwagę na konieczność zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego, których ryzyko skuteczniej niweluje się korzystając z bezpiecznych preparatów, nie zawierających substancji cytotoksycznych, pamiętając jednocześnie, że ZMO znacząco wydłużają czas hospitalizacji, a co za tym idzie znacząco podwyższają koszty?

- skorzysta z opieki farmaceutycznej (podstawa prawna: Ustawa o Izbach Aptekarskich z 2014) oraz założeń odpowiedzialności apteki / farmaceuty za lek i wyrób medyczny (podstawa prawna: Ustawa Prawo Farmaceutyczne z 2001 z późn. zm.) i dobierze preparat bezpieczny z punktu widzenia medycznego i epidemiologicznego, co jest niezwykle istotne w obecnych, zarówno polskich jak i światowych realiach,                           o prostym, ale spełniającym wymogi składzie, bez dodatków substancji cytotoksycznych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo, które zgodnie ze standardami akredytacyjnymi.

Odp.

Pytania nie dotyczą wskazanego pakietu.

Pytanie 3. Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, metodą przecierania; inkubatorów, głowic USG ekranów monitorów LCD, również w pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol(max. 20 g) i chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy; niezawierające aldehydów i alkiloamin; skuteczne w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Wirus ptasiej grypy) oraz w czasie do 5min na wirusy Noro, Polyoma; w opakowaniach po 60 chusteczek z możliwością późniejszego uzupełniania; wyrób medyczny klasy IIA, wymiar 15,2x20cm, gramatura 60g/m2 ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

Pytanie 3. Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści, gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec, Aesculap ), ekranów LCD , monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; zawierający alkohol (max 17g/na 100g) oparty o 1-propanol i czwartorzędowe związki amoniowe;  bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Ptasia grypa typu A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz Noro wirus); konfekcjonowany w opakowaniach 750ml z aplikatorem pianowym i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIA?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3. Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści, gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty wyłącznie o etanol (do 45g / 100g preparatu), pozbawiony właściwości drażniących i żrących (potwierdzone w KCH)niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowaniach 250ml ze spryskiwaczem, 1000ml ze spryskiwaczem; 1000ml w butelce z zamknięciem typu "klip" i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIA?

Odp.

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

Pytanie 3. Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści, gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych (w tym sond ultradźwiękowych, wchodzących w kontakt z błoną śluzową); oparte o chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy;  skuteczne wobec bakterii, drożdżaków, wirusów (Polio, Adeno, Norowirus, Vaccinia, Polioma, HBV, HCV, HIV i wirus grypy) oraz sporów (Clostridium difficile) - w czasie do 2 min; konfekcjonowane w pojemnik zawierający 100 chusteczek o wymiarach 140x200mm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

Zestaw pytań nr 2:

- do pakietu nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji małych  powierzchni wyrobów medycznych, masek, inkubatorów, na bazie czwartorzędowych związków amonowych (DDAC, BAC oraz aminy),  nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych, o spektrum działania: B  Tbc, F, V (Adeno, Polio, Noro) w stężeniu 0,5% do 15 minut, produkt posiadający  rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa,  z potwierdzoną przez producenta możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych a także w obecności pacjentów, o trwałości roztworu roboczego min. 14 dni w opakowaniu a 5L z pompką?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- do pakietu nr 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny sporobójczy preparat bezalkoholowy na bazie aminy, chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorku benazalkoniowego, w postaci gotowej do użycia pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego skuteczny wobec B, F, Tbc, V (Adeno, Polio i Noro) S (B. subtilis) do 1 minuty w opakowaniu a 750ml ze spryskiwaczem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- do pakietu nr 2 poz. 3a:  Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego, gotowy do użycia, posiadający walidowane testy paskowe do badania aktywności substancji aktywnej  Preparat dopuszczony do stosowania w obszarze medycznym, o potwierdzonej skuteczności bójczej wobec S(B. Subtilis, Cl. difficile,  B. cereus) do 15 minut, B,Tbc,F,V do 5 minut, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- do pakietu nr 2 poz. 3b: Czy zamawiający dopuści do oceny paski konfekcjonowane w op. a'25 sztuk z przeliczeniem ilości op.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- do pakietu nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie 4 enzymów spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- do pakietu nr 7 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego, gotowy do użycia, posiadający walidowane testy paskowe do badania aktywności substancji aktywnej  Preparat dopuszczony do stosowania w obszarze medycznym, o potwierdzonej skuteczności bójczej wobec S(B. Subtilis, Cl. difficile,  B. cereus) do 15 minut, B,Tbc,F,V do 5 minut, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- do pakietu nr 7 poz. 4: Czy zamawiający dopuści do oceny paski konfekcjonowane w op. a'25 sztuk z przeliczeniem ilości op.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

Zestaw pytań nr 3:

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koncentrat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych bez aldehydów, chloru, związków tlenowych, pochodnych guanidyny. Działający na: B, F(C.albicans) V(BVDV, Vaccinia, Rota) -0,25% - 15min, Tbc 0,5%-15min z możliwością rozszerzenia o Noro Adeno, Polyoma. Preparat ten można stosować na obszarach kryrtycznych (OIOM na wcześniakami, inkubatory) w opakowaniach 5l?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie 2,5% aldehydu glutarowego do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych o spektrum działania: bakteriobójczy - 10 minut, prątkobójczy - 10 minut, grzybobójczy - 10 minut, wirusobójczy ( pełne działanie Polio, Adeno, Noro ) - 10 minut, sporobójczy ( C.difficile - 30 minut / B.subtilis i B.cereus - 15 minut ), przebadany wobec spor C.difficile zgodnie z najnowszą normą PN EN 17126?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4:

Pakiet nr 2 poz. 3a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji preparatu wykazującego działanie na bakterie, prątki, grzyby, V (HIV, HBV, HCV, Herpeswirus, Adenowirus), Spory (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile RO27), Poliowirus. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7 poz. 3a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji preparatu wykazującego działanie na bakterie, prątki, grzyby, V (HIV, HBV, HCV, Herpeswirus, Adenowirus), Spory (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile RO27), Poliowirus. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dot. projektu umowy § 1 ust.4

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost  zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu realizacji dostaw przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu  realizacji dostaw  do 5 dni roboczych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. projektu umowy § 1 ust.7

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 1 ust.7

7. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę (przy czym różnica ta nie może przekroczyć 10 %)  pomiędzy ceną towarów jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary z ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, z wyjątkiem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. projektu umowy § 1 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższego zapisu § 1 ust. 9

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zapotrzebowań (zamówień) na dezynfekcję w ilościach uzależnionych od tzw. „ruchu chorych”. Podana w załączniku ilość  jest szacunkowa i rzeczywista ilość zamawianego asortymentu może być większa bądź mniejsza w stosunku do określonych w załączniku ilości. Jednakże pomimo zmian ilościowych wartość umowy brutto nie zostanie przekroczona. W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości dezynfekcji w stosunku do ilości dezynfekcji  wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy brakującą ilość środków do dezynfekcji bezpłatnie.

Odp.

Zamawiający wykreśla z wzoru umowy zdanie: „W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości dezynfekcji w stosunku do ilości dezynfekcji  wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy brakującą ilość środków do dezynfekcji bezpłatnie.”

Dot. projektu umowy § 1 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 1 ust. 9

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zapotrzebowań (zamówień) na dezynfekcję w ilościach uzależnionych od tzw. „ruchu chorych”. Podana w załączniku ilość  jest szacunkowa i rzeczywista ilość zamawianego asortymentu może być większa bądź mniejsza w stosunku do określonych w załączniku ilości. Jednakże pomimo zmian ilościowych wartość umowy brutto nie zostanie przekroczona.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dot. projektu umowy § 6 ust. 1 ppk. 2)

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje zapisu § 6 ust. 1 ppk. 2)

2) 1 % wartości brutto niezrealizowanej części w terminie dostawy cząstkowej liczone za każdy pełny 1 dzień roboczy za zwłokę w wykonaniu dostawy.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. wzoru umowy §6,

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §6 umowy następującej treści.

„7.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym  umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .

8.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.7.”

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. wzoru umowy §6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów  §6 umowy poprzez dodanie w § 6 ustępu 7  i 8 do umowy o następującej treści:

- Strony postanawiają, że zapisy §6 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5:

- Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycji 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego.  Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni.  Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany w opakowaniach 1l i 5 l?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Prosimy o podanie przez Zmawiającego w pakiecie 2 pozycji 1 i 2 ilości opakowań jakie potrzebuje oraz wielkości tych opakowań?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycji 2 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycji 1 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli (oksy-1,2-etanodilo),. alfa.- [2-(didecylmetyloamino) etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól).  Spektrum bójcze: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane załączenie badań potwierdzających. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycji 1 dopuści gotową do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli (oksy-1,2-etanodilo),.alfa. -[2- (didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 4 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli (oksy-1,2-etanodilo),. Alfa - [2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól).  Spektrum bójcze: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane załączenie badań potwierdzających. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. Konfekcjonowane w opakowaniach po 100 szt?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji dopuści 6 koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego.  Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni.  Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 Pozycji 7 dopuści preparat do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg w kolorze zielonym (kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. zielony. Odpowiedni do podłóg z PCV, linoleum, lastriko, gresu, terakoty, marmuru).  Nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadający połysk, pozostawiający na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną. Posiadający w skladzie składniki pielęgnujące chroniące podłogę, zapewniające jej konserwację i właściwości antystatyczne oraz emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Niskopieniący. Możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. O przyjemnym zapachu. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 na 10 l zimnej wody przy myciu ręcznym, 25-100 ml na 10 l zimnej wody przy myciu maszynowym. Zawierający w swoim składzie: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol, alkohole, C12-14, etoksylowane, octan etylu, octan pentylu, mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. pH 7 - 8. Gęstość 1000 - 1010 kg/m³. Opakowanie 1 l i 5 l?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 6:

Dotyczy Pakietu nr 5

- Dotyczy poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści  płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log.  Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne.  enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 7

- Dotyczy poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l.

Odp.

Zamawiający dopuszcza jeśli środek posiada właściwości nabłyszczające.

- Dotyczy poz. 3 -  Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie 2,5% aldehydu glutarowego do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych o spektrum działania: bakteriobójczy - 10 minut, prątkobójczy - 10 minut, grzybobójczy - 10 minut, wirusobójczy ( pełne działanie Polio, Adeno, Noro ) - 10 minut, sporobójczy ( C.difficile - 30 minut / B.subtilis i B.cereus - 15 minut ), przebadany wobec spor C.difficile zgodnie z najnowszą normą PN EN 17126?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytania do umowy

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 6 ust. 2 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:

Jednakże w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 9 ust. 2 poprzez dodanie punktu e) o treści:

e) wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 6%

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia wzór umowy załącznik SWZ.

Załącznik:

      - Wzór umowy

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie, nowy termin to:

21.05.2021r. godz. 11:00 – składanie ofert, oraz 11:15 otwarcie ofert.

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)