Świdnica, 28.07.2023r.

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla

SP ZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego

w Świdnicy ZC/9/2023

**PYTANIA I ODPOWIEDZI – III**

**Dot. wzoru umowy § 2 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostaw do **5 dni roboczych**.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pakiet 1, poz. 7-14 (igły iniekcyjne)**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe= 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pakiet 1, poz. 21-24 (Motylki)**  
Czy Zamawiający dopuści motylki zwykłe w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 1, poz. 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu SPIKE do pobierania lub wstrzykiwania leków z i do fiolek lub pojemników wielodawkowych; zabezpieczony zaworem bezigłowym, zapewniający łatwość aspiracji płynów dzięki małej objętości wypełnienia i nieznacznej sile nakłucia; dający możliwość obsługi jedną ręką; odporny na alkohole i tłuszcze, nie zawierający lateksu, PCV i DEHP; zapewniający szczelne połączenie; posiadający samodomykającą się zatyczkę; wyposażony w filtr bakteryjny 0,2 μm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pakiet 1, poz. 35**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150 cm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 1, poz. 85, 86**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe= 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pakiet 1, poz. 88**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe= 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pakiet 1, poz. 96**Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze  150 x 240 cm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 1, poz. 97**Czy Zamawiający dopuści pokrycie o grubości 22 mikronów?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 1, poz. 108-114**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurek z antyzgryzakiem czy bez antyzgryzaka?

**ODPOWIEDŹ: Bez antyzgryzaka**

**Pakiet 1, poz. 125**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe= 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pakiet 1, poz. 125**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w rozmiarze 23 G i głębokości nakłucia 2,0 mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet 1, poz. 125**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w rozmiarze 23 G i głębokości nakłucia 1,8 mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet 1, poz. 132**

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze nr 5?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający omyłkowo w pozycji nr 132 wpisał rozmiar 6, a powinien być wpisany rozmiar 4.**