**WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

**projektu zagospodarowania działki lub terenu**

1. **Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji**

Projekt sieci wodociągowej nie jest określany parametrami dot. powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji.

1. **Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania**

Sieć wodociągowa nie kwalifikuje się do kategorii ZL i PM.

1. **Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy**

Nie odkreśla się klasy odpornością pożarowej i ogniowej dla sieci wodociągowej.

1. **Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej**

Sieć wodociągowa nie stwarza możliwości powstawania mieszanin wybuchowych i nie kwalifikuje się jej do zagrożonych wybuchem.

1. **Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne**
2. Sieć wodociągowa zlokalizowana będzie na terenie działek nr geod. 125, 139 i 391/2 w ul. Rumiankowej w Potrzanowie, gmina Skoki.
3. Rodzaj sieci wodociągowej - obwodowa.
4. Nominalna średnica sieci wodociągowej DN100.
5. Długość sieci wodociągowej – ok. 410 m.
6. Ilość hydrantów zewnętrznych – 2 szt.
7. Rodzaj hydrantów – nadziemne o przekroju DN80.
8. Odległości między hydrantami projektowanymi – 145,0m.
9. Odległość między projektowanym i najbliższym istniejącym hydrantem: 147,0m od strony północnej i 146,0m od strony południowej.
10. **Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych**

Hydranty zaprojektowano w drodze pożarowej.

1. **Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu**

Nie dot.