SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na:

ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W WEJHEROWIE”

CPV:

33192000-2 Meble medyczne; 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne;

35113420-9 Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej

Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);

- Rozporządzenie – Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2415 z 2020 r.) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

- SWZ – niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nin. SWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul dr A. Jagalskiego 10,

84-200 Wejherowo,

tel/fax: 58 57 27 220/223/331

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

mmagulska@szpitalepomorskie.eu

Strona www Zamawiającego www.szpitalepomorskie.eu

Strona prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ustawy Pzp.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ  oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publikowane będą na stronie podanej w pkt 2.

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

- Środki finansowe na zrealizowanie zamówienia pochodzić będą:

a) z Umowy o dofinansowanie nr RPPM.07.01.02-22-0004/16-00 w ramach projektu pn.: „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

b) z budżetu Szpitala, z budżetu Urzędu Marszałkowskiego WP, z budżetu Państwa.

- Niniejsze postępowanie stanowi częściową realizację projektu, o którym mowa w pkt 5 a)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia medycznego różnego rodzaju do lokalizacji w Wejherowie w ramach realizacji projektu  "POPRAWA JAKOŚCI i DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE i TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.", w tym:

Zadanie 1 – Wózki do przewożenia, transportu sprzętu medycznego, stoły robocze, wózki koszowe różnego rodzaju w łącznej ilości 60 szt.;

Zadanie 2 – Wózki, stoliki  zabiegowe oraz oddziałowe różnego rodzaju w łącznej ilości 14 szt.;;

Zadanie 3 – Stoliki instrumentalne, stoliki przyłóżkowe różnego rodzaju w łącznej ilości 25 szt.;

Zadanie 4 – Stojaki na kroplówki różnego rodzaju w łącznej ilości 38 szt.;

Zadanie 5 – Podesty operacyjne, wieszaki na fartuchy RTG różnego rodzaju w łącznej ilości 33 szt.;

Zadanie 6 – Wózki reanimacyjne, anestezjologiczne, wózki na leki różnego rodzaju w łącznej ilości 37 szt.;

Zadanie 7 – Fartuchy ochronne RTG różnego rodzaju w łącznej ilości 22 szt.;

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Załączniku nr 2 do SWZ oraz w Załączniku nr 6 do SWZ.

- Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.

- Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV:  33192000-2 Meble medyczne; 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne; 35113420-9 Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania, zgodnie z wyborem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane z zadań pojedyncze pozycje.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VIII SWZ.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 USTAWY PZP ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP

- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp tj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z 2022 r):

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy;

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy;

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7 ustawy Pzp, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanym przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy.

- Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ |
| --- |
| W CELU DOKONANIA OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY TYMCZASOWO ZASTĘPUJĄCE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |
|  | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ |
| DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: |
|  | Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SWZ |
|  | Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SWZ |
|  | Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.) |
| PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: |
|  | Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ |
|  | Opis przedmiotu zamówienia w języku polskim (dokumenty techniczne: katalog, foldery, ulotka lub instrukcja obsługi) zawierający dane techniczne oferowanych produktów potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 6 do SWZ - PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagany parametr techniczny jest opisany w załączonym do oferty katalogu, folderze, ulotce, instrukcji obsługi) dla poszczególnych elementów, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do SWZ. |
|  | Wypełniony załącznik nr 6 do SWZ - PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI: |
| POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA |
|  | Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |

- Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, przy czym uzupełnieniu nie podlegają dokumenty dotyczące kryteriów oceny ofert odnoszące się do kryteriów jakościowych lub innych związanych z przedmiotem zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 3, aktualne na dzień ich złożenia.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp).

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1. także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nin. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1 nin. SWZ.

- Uwaga: Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie  Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 6). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być składane przez obydwie strony drogą elektroniczną, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną. W przypadku składnia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 z 2020) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2415 z 2020 r.) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa/pn/szpitalepomorskie, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp.

UWAGA: Ofertę należy przesłać poprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzie Wykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

UWAGA: dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zawarte w osobnym pliku niż pozostałe składane dokumenty.

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zawarta jest na stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość”.

- Osobami uprawnionymi do komunikowania się  z Wykonawcami są:

Magdalena Zybała – w zakresie przedmiotu zamówienia

Beata Martyn-Mrozowska, Marzena Magulska – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1. tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt. 11, przedłuża termin składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 10.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

- W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

- Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ.

- Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, dokonaną zmianę treści SWZ albo odpowiednio opisu potrzeb i wymagań przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu.

- W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni to jest do dnia 09.07.2022 r.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,  o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 7, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności elektronicznie w języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 z 2020 r.) w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 18 ustawy Pzp wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) tj.:

- czy ww. informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć do dnia 10.06.2022 r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej o godz. 10:30 w dniu, o którym mowa w punkcie 1.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych i innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeśli Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, oraz opublikuje na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 253 ust. 1  ustawy Pzp.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny oferty poprzez wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu cenowym na wszystkie oferowane elementy zamówienia, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ.

- W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 5 do SWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nin. zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww. oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

- wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| L.p. | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | 5 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w Formularzu Oferty.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi 28 dni.

- Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni dla dostawy towaru, nie więcej niż: 28 dni od momentu złożenia zamówienia (termin dostawy należy podać w pełnych dniach). Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do SWZ w kryterium termin dostawy żadnego terminu spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano maksymalny termin tj. 28 dni. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 28 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [TN / TR] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

TN – termin dostawy najkrótszy spośród złożonych ofert

TR – termin dostawy oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena” oraz „termin dostawy” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim warunkom zamówienia określonym w niniejszej SWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Szczegółowe projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

- Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

- Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby).

- Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 10 i 11 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

- Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

- Odwołanie w swojej treści zawierać musi elementy, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o częściach zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podaje nazwy Podwykonawców w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) jeżeli są już znani.  Zamawiający zbada, czy wobec wskazanych  Podwykonawców niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp wskazane w SWZ. Wykonawca w tym zakresie składa oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1  ppkt 1.1 SWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP,

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych nin. SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie  – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Projekt Umowy – załącznik nr 5

Parametry Techniczne I Inne Wymagania Dotyczące Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 6

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTY

....................................................

miejscowość, data

*Wykonawca:...........................................................................................................................................

Adres :......................................................................Województwo...............................................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu rozdziału X SWZ – podać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców.

- Przedmiot oferty:

Postępowanie w trybie podstawowym ogłoszone przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, na: ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE, znak: D25C/252/N/12-19rj/22

- Oferujemy następującą wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

Cena netto:  ………………………………………zł

słownie: ……………………………………………………………………………… zł netto

Cena brutto:................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………… zł brutto

Punkt 2 nin. dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Termin dostawy* - …….... dni (nie więcej niż 28 dni, Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostawy). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy tj. 28 dni. W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 28 dni oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać nazwę, jeśli znana na etapie składania oferty)

- Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia OŚWIADCZAM/-MY, iż następujący zakres zamówienia zrealizują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

** należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej; wypełnić jedynie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu rozdziału X SWZ.

- Wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie prowadził* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*Skreślić niepotrzebne. W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 11 SWZ.

- Oświadczam, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem / jednoosobową działalnością gospodarczą / osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej / inne …………………………… (wpisać)*/**

*niepotrzebne skreślić

** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie powielić i złożyć dla każdego Wykonawcy osobno

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.) zawarte są w …………………….  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

- Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż jestem świadomy sankcji nałożonych ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z 2022 r) określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) i oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie żadne z powyższych okoliczności skutkujących wykluczeniem mnie z postępowania na podstawie ww przepisów. W przypadku zmiany wobec mnie ww okoliczności faktycznych stanowiących podstawę do wykluczenia w świetle ww przepisów zobowiązuję się natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu może Zamawiający uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać adresy stron internetowych)

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Kol. 6 = kol. 3 x kol. 4

Kol. 8 = kol. 6 powiększona o podatek VAT z kol. 7

RAZEM = suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem reguł matematycznych tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

ZADANIE 1

WÓZKI DO PRZEWOŻENIA, TRANSPORTU SPRZĘTU MEDYCZNEGO, STOŁY ROBOCZE, WÓZKI KOSZOWE

CPV 33192000-2 Meble medyczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wózek transportowy | szt. | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek transportowy z dzielonym blatem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek transportowy z głębokimi tacami | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wózek transportowy z dodatkową półką boczną | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stół roboczy, szerokość 800 mm | szt. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stół roboczy, szerokość 1000 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stół roboczy, szerokość 1400 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Stół roboczy, szerokość 2000 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wózek koszowy - 3 półki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wózek koszowy - 2 półki | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  | x | x |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 2

WÓZKI, STOLIKI  ZABIEGOWE ORAZ ODDZIAŁOWE

CPV 33192000-2 Meble medyczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wózek zabiegowy z 2 szufladami | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek zabiegowy z 3 szufladami | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stolik zabiegowy z 2 półkami | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stolik oddziałowy z 3 półkami, ze stelażem na worki na odpady | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stolik oddziałowy z 2 półkami, z przegródkami na leki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  | x | x |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 3

STOLIKI INSTRUMENTALNE, STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE

CPV 33192000-2 Meble medyczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Stolik instrumentalny typu MAYO | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stolik instrumentalny | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stolik przyłóżkowy typu przyjaciel | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  | x | x |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 4

STOJAKI NA KROPLÓWKI

CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Stojak na kroplówki | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stojak na kroplówki z listwą | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stojak na kroplówki z obniżonym środkiem ciężkości | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stojak na kroplówki z obniżonym środkiem ciężkości z listwą zasilającą | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  | x | x |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 5

PODESTY OPERACYJNE, WIESZAKI NA FARTUCHY RTG

CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Podest operacyjny dwustopniowy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podest operacyjny dwustopniowy z poręczą | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podest operacyjny jednostopniowy, wysokość 130 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podest operacyjny jednostopniowy, wysokość 220 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wieszak mobilny na fartuchy RTG. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wieszak na fartuchy RTG ścienny 3-ramienny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  | x | x |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 6

WÓZKI REANIMACYJNE, ANESTEZJOLOGICZNE, WÓZKI NA LEKI

CPV 33192000-2 Meble medyczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wózek reanimacyjny ze stali lakierowanej proszkowo | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek reanimacyjny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek anestezjologiczny | szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wózek anestezjologiczny podwójny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek anestezjologiczny podwójny dla perfuzji | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wózek do dystrybucji leków z szufladami | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wózek do przewożenia leków z tacami | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wózek opatrunkowy z szufladą | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  | x | x |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 7

FARTUCHY OCHRONNE RTG

CPV 35113420-9 Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Fartuch ochronny RTG jednostronny - rozmiar M | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch ochronny RTG - dwuczęściowy - rozmiar S | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch ochronny RTG - dwuczęściowy - rozmiar M | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch ochronny RTG - dwuczęściowy - rozmiar L | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fartuch ochronny RTG - dwuczęściowy - rozmiar XL | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Fartuch ochronny RTG - dwuczęściowy - rozmiar XXL | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | x |  | x | x |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

....................................................

Wykonawca

Nr KRS, CEIDG lub inny ……………………………

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu na: ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE,  znak D25C/252/N/12-19rj/22

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o fakultatywne przesłanki wykluczenia wymienione przez Zamawiającego w rozdziale VII SWZ.

- *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 lub art. 109 ust. 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podjąłem następujące środki naprawcze (opisać szczegółowo):	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- *Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu (jeśli dotyczy).

- *Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………… w następującym zakresie:…………………………………………………………….……………………………………………………….

- *Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………...........................… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z nn postępowania o udzielenie zamówienia oraz odpowiednio spełnia/-ją warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuję się na jego/ich zasoby. W załączeniu oświadczenie ww podmiotu zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- *Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z nn postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu i w pozostałych dokumentach załączonych do oferty są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością sankcji związanych z odpowiedzialnością za składanie nieprawdziwych dokumentów lub oświadczeń.

*wykreślić stosowne punkty jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

..................................................				……………………………………………………..

miejscowość, data						nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE, znak: D25C/252/N/12-19rj/22, oświadczam, że:

Oferowane przeze mnie wyroby spełniają wszystkie wszelkie wymagania opisane przez Zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia a w przypadku wyrobów medycznych spełniają wszelkie wymogi dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu medycznego oraz używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.).

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

UMOWA nr znak: D25C/252/N/12-19rj/22 (PROJEKT UMOWY)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  znak: D25C/252/N/12-19rj/22 na: „ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

REGON: 190141612,

kapitał zakładowy: 175 874 500,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

kapitał zakładowy: …….

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ……………… (zadanie nr …)* na adres lokalizacji):

- 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

na warunkach i o parametrach zgodnych z treścią niniejszej Umowy i oferty złożonej w postępowaniu znak D25C/252/N/12-19rj/22

- Załączniki nr 1, 2, 6* do SWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu znak D25C/252/N/12-19rj/22 stanowią integralną część niniejszej Umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2, 3*  do Umowy.

*(w zależności od zadania)

3.	Projekt jest współfinansowany w ramach projektu: POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy dofinansowania: nr RPPM.07.01.02-22-0004/16-00

§2 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wartość przedmiotu umowy ustala się na:

Zadanie ….

……………. zł netto

……………. zł brutto

Łączna wartość przedmiotu Umowy:

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł)

w tym podatek VAT

- Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SWZ złożony w ofercie stanowiący integralną część niniejszej Umowy.

- Cena brutto określona w Umowie, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, wynikające wprost z Umowy i wszystkich załączników oraz opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ

- Rozliczenie za dostarczony asortyment odbywać się będzie fakturą płatną po zrealizowaniu przez Wykonawcę zamówienia i dokonaniu odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

- Ceny jednostkowe naliczane będą zgodnie z cenami podanymi w Formularzu Asortymentowo-Cenowym stanowiącym integralną część Umowy. Podane ceny zawierają wszelkie koszty związane z dostawą i wniesieniem do Magazynu asortymentu do lokalizacji wskazanych w § 4 poniżej.

- Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 4 ust. 1 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura doręczona zostanie Zamawiającemu w tym samym dniu, co  dostarczony przedmiot Umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru Umowy, na mocy której wystawił fakturę oraz wyspecyfikować lokalizację, dla której wystawiona jest faktura zgodnie ze zgłoszonym zamówieniem asortymentu.

- Adresem przekazania faktury, w przypadku przekazywania jej w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą doręczenia faktury w wersji papierowej przesłać ją w wersji elektronicznej na adres mailowy:  ………

- W związku z wejściem w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 166 ze zm.), które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy, Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przesyłanie takich faktur. W przypadku, jeśli Wykonawca będzie przesyłał faktury w ww formie, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie niezwłocznie po podpisaniu Umowy osobę odpowiedzialną za jej realizację po stronie Zamawiającego, wskazaną w §10 ust. 1 Umowy, celem uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających przesyłanie faktur w ww formie.

§4 PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dostawy przedmiotu zamówienia w terminie ….. dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt do siedziby Zamawiającego w lokalizacji:

- 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10 – Magazyn, w dniach i godzinach pracy Magazynu (poniedziałek - piątek, godz. 07.30-13.30);

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

- do każdej partii towaru metki fabryczne, etykiety, numer katalogowy, numer serii, daty ważności celem ewentualnej reklamacji całości lub części towaru przez Zamawiającego,

- towar odpowiednio opakowany i oznaczony,

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

- dokument gwarancji (jeśli dotyczy),

- instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania asortymentu – przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku zmiany takiej instrukcji.

- Wykonawca oświadcza, iż na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, dokumenty dopuszczające przedmiot Umowy do obrotu (deklaracja zgodności wytwórcy,  certyfikaty CE, a w przypadku wyrobów medycznych także inne wymagane prawem obowiązkowe dokumenty) pod rygorem naliczenia kar umownych, w wysokości o której mowa w §6 ust. 1 pkt d) Umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu ww. dokumentów. W przypadku zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu ww. dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania Umowy w trybie §8 ust. 3.

§ 5 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA

- W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia

- W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później

niż w ciągu 72 godzin od daty rozpatrzenia reklamacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą

- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych;

- wad jakościowych w ciągu 7 dni,

z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

    - dostarczenia towaru złej jakości,

    - dostarczenia towaru niezgodnego z Umową lub zamówieniem,

    - dostarczenia towaru z  opóźnieniem ponad 5 dni,

    - dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadającego metek fabrycznych lub  etykiet, numeru katalogowego, daty ważności oraz innych informacji wskazanych w § 4 ust. 4.

§6 KARY UMOWNE, ODSETKI

- Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

- nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki;

- odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy;

- zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.

- Niezależnie od uprawnienia żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 70% łącznej wartością przedmiotu umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.

- Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7 ZMIANA UMOWY ORAZ ZAKRES I WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN

- Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie istotne zmiany postanowień zawartej Umowy powodujące, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, inne niż przewidziane niniejszą Umową lub dopuszczone przepisami prawa.

- Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:

- polegające na zmianie numerów katalogowych, kodów lub symboli asortymentu będącego przedmiotem nn Umowy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie i parametrów przedmiotu Umowy,

- polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu, wprowadzenia do obrotu przez producenta produktu zmodyfikowanego/udoskonalonego lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie,

- nastąpi objęcie danego asortymentu ceną urzędową, wówczas obowiązuje przez ten okres cena urzędowa, chyba, że cena ofertowa jest niższa, w takim wypadku obowiązuje cena ofertowa. Dotyczy to również sytuacji, w których dany asortyment został objęty w trakcie obowiązywania Umowy cenami urzędowymi, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, dokonanie podwyższenia cen przez Wykonawcę z powodu wzrostu stawki podatku VAT w stosunku do cen ofertowych, nie może przekraczać cen urzędowych. W razie obniżenia cen urzędowych na asortyment objęty niniejszą Umową, ceny ulegają obniżeniu do  wysokości obowiązujących w danym momencie cen urzędowych,

- polegające na wykreśleniu danego asortymentu z Umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto Umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji,

- wystąpią zmiany w nazwach lub adresach Stron, związane z przekształceniem podmiotowym Stron,

- zmiany Umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu Umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania Umowy do zmienionych przepisów prawa,

- w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Zmiany ujęte w ustępie 2 pkt a) nie wymagają podpisania aneksu przez Strony Umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.

- Dopuszcza się inne zmiany treści Umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania w ramach dotychczasowej ceny oferty innych, nie przewidzianych Umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach Umowy, przesunięciu terminu realizacji Umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z płatnikiem lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Zamawiającego itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści Umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania finansowania ze strony płatnika lub w przypadku zmiany procedur medycznych u Zamawiającego, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu Umowy w pierwotnym kształcie.

- Każdorazowa zmiana Umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7, w §4 ust. 6 oraz przewidzianych przepisami prawa.

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron Umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7, w §4 ust. 6 oraz przewidzianych przepisami prawa.

§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może powierzyć wykonanie dostaw w całości lub ich dowolnej części obejmującej określone zadanie osobie trzeciej, zaś Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone dostawy, w szczególności będzie zobowiązany do zwrotu kosztów tak powierzonych dostaw.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

- realizacji Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy,

- podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem zapisów nn Umowy,

- innej nienależytej realizacji Umowy przez Wykonawcę po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy.

- Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

- Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od nn Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9 SIŁA WYŻSZA

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej, epidemii itp.).

- Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, po wystąpieniu okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony faksem, mailem lub na piśmie.

§ 11 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego:

  - w lokalizacji przy ul. Jagalskiego 10 w Wejherowie jest: ……………………… tel.:  …………….. e-mail: ……………………..  lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest:……………………. tel.: ………………….…………….. e-mail: …………………….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 12  HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego oraz Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:

1. Umowa,

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),

3. Oferta Wykonawcy.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelność wobec Zamawiającego przysługująca mu z niniejszej Umowy przeniesiona zostanie na osobę trzecią, ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

- W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012, poz. 741), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą Umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej Umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także w okresie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

- Spółka Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – na podstawie art. 4c oraz art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424  j.t. z późn. zm.) - oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Artykułu 2 ust. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

Załączniki do Umowy:

- Formularz Oferty

- Formularz Asortymentowo-Cenowy

- Parametry Techniczne I Inne Wymagania Dotyczące Przedmiotu Zamówienia

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 4 do UMOWY nr D25C/252/N/12-19rj/22  zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/252/N/12-19rj/22  prowadzonym w trybie podstawowym

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.); dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 WÓZKI DO PRZEWOŻENIA, TRANSPORTU SPRZĘTU MEDYCZNEGO, STOŁY ROBOCZE, WÓZKI KOSZOWE

| Poz. 1 Wózek transportowy - 22 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Wyposażony w dwa blaty w formie wyjmowanych tac | Tak |  |
| 3. | Blaty o wymiarach: 890x590 mm (+/- 5 cm) | Tak (podać) |  |
| 4. | Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 845x545x20 mm (+/- 5 cm) | Tak (podać) |  |
| 5. | Podstawa wyposażona w 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu. | Tak (podać) |  |
| 6. | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony na krótszym boku. | Tak (podać) |  |
| 7. | Wymiary całkowite wózka: - szerokość 1015 mm (+/- 5 cm) - głębokość: 600 mm (+/- 5 cm) - wysokość: 900 mm (+/- 3 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 2 Wózek transportowy z dzielonym blatem - 5 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Wyposażony w dwa blaty w formie dwóch wyjmowanych tac | Tak |  |
| 3. | Tace o wymiarach: 620x500x18 mm (+/- 1 cm) | Tak (podać) |  |
| 4. | Podstawa wyposażona w 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu | Tak (podać) |  |
| 5. | Wózek wyposażony w dwa w ergonomiczne uchwyty do prowadzenia umieszczone na krótszym boku | Tak ( |  |
| 6. | Wymiary całkowite wózka: - szerokość 1290 mm (+/- 5 cm) - głębokość: 680 mm (+/- 5 cm) - wysokość: 900 mm (+/- 3 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 3 Wózek transportowy z głębokimi tacami - 1 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Wyposażony w dwa blaty w formie dwóch głębokich wyjmowanych tac | Tak |  |
| 3. | Tace o wymiarach: 620x500x40 mm (+/- 10 mm) | Tak (podać) |  |
| 4. | Podstawa wyposażona w 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu | Tak (podać) |  |
| 5. | Wózek wyposażony w dwa w ergonomiczne uchwyty do prowadzenia umieszczone na krótszym boku | Tak |  |
| 6. | Wymiary całkowite wózka: - szerokość 1290 mm (+/- 5 cm) - głębokość: 680 mm (+/- 5 cm) - wysokość: 900 mm (+/- 3 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 4 Wózek transportowy z dodatkową półką boczną - 1 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Wyposażony w dwa blaty w formie wyjmowanych tac, oraz uchylna półkę umieszczoną przy krótszym boku | Tak |  |
| 3. | Blaty o wymiarach: 890x590 mm (+/- 3 cm) | Tak (podać) |  |
| 4. | Podstawa wyposażona w 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, koła z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu | Tak (podać) |  |
| 5. | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony na krótszym boku | Tak |  |
| 6. | Wymiary całkowite wózka: - szerokość 1355 mm (+/- 5 cm) - głębokość: 600 mm (+/- 5 cm) - wysokość: 900 mm (+/- 3 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 5 Stół roboczy, szerokość 800 mm - 13 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stół do pakietowania wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Stół wyposażony w 1 blat prosty | Tak |  |
| 3. | Stół wyposażony w 2 szyny instrumentalne, stanowiące stały element konstrukcji stołu, umiejscowione na krótszych bokach | Tak |  |
| 4. | Stelaż wyposażony w 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w kolorze szarym, w tym dwa z blokadą | Tak (podać) |  |
| 5. | Całkowite wymiary stołu: - szerokość: 800 mm (+/-5 cm) - głębokość: 500 mm (+/-5 cm) - wysokość: 800 mm (+/-3 cm) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wymiary blatu: - szerokość: 800 mm (+/-5 cm) - głębokość: 500 mm (+/-5 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 6 Stół roboczy, szerokość 1000 mm - 5 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stół do pakietowania wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Stół wyposażony w 1 blat prosty | Tak |  |
| 3. | Stół wyposażony w 2 szyny instrumentalne, stanowiące stały element konstrukcji stołu, umiejscowione na krótszych bokach | Tak |  |
| 4. | Stelaż wyposażony w 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w kolorze szarym, w tym dwa z blokadą | Tak (podać) |  |
| 5. | Całkowite wymiary stołu: - szerokość: 1000 mm (+/-5 cm) - głębokość: 700 mm (+/-5 cm) - wysokość: 800 mm (+/-3 cm) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wymiary blatu: - szerokość: 1000 mm (+/-5 cm) - głębokość: 700 mm (+/-5 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 7 Stół roboczy, szerokość 1400 mm - 5 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stół do pakietowania wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Stół wyposażony w 1 blat prosty | Tak |  |
| 3. | Stół wyposażony w 2 szyny instrumentalne, stanowiące stały element konstrukcji stołu, umiejscowione na krótszych bokach | Tak |  |
| 4. | Stelaż wyposażony w 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w kolorze szarym, w tym dwa z blokadą | Tak (podać) |  |
| 5. | Całkowite wymiary stołu: - szerokość: 1400 mm (+/-5 cm) - głębokość: 700 mm (+/-5 cm) - wysokość: 800 mm (+/-3 cm) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wymiary blatu: - szerokość: 1400 mm (+/-5 cm) - głębokość: 700 mm (+/-5 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 8 Stół roboczy ,szerokość 2000 mm - 1 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stół do pakietowania wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Stół wyposażony w 1 blat prosty | Tak |  |
| 3. | Stół wyposażony w 2 szyny instrumentalne, stanowiące stały element konstrukcji stołu, umiejscowione na krótszych bokach | Tak |  |
| 4. | Stelaż wyposażony w 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w kolorze szarym, w tym dwa z blokadą | Tak (podać) |  |
| 5. | Całkowite wymiary stołu: - szerokość: 2000 mm (+/-5 cm) - głębokość: 700 mm (+/-5 cm) - wysokość: 800 mm (+/-3 cm) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wymiary blatu: - szerokość: 2000 mm (+/-5 cm) - głębokość: 700 mm (+/-5 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 9 Wózek koszowy - 3 półki - 1 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek koszowy wyposażony w trzy półki koszowe o wymiarach: - szerokość: 655 mm (+/- 2 cm) - głębokość: 405 mm (+/- 2 cm) - wysokość 90 mm (+/- 2 cm) | Tak (podać) |  |
| 2. | Możliwość regulacji wysokości półek za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych | Tak |  |
| 3. | Stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 4. | Podstawa, półki koszowe, uchwyt do prowadzenia ze stali malowanej proszkowo, łączniki mocujące półki do konstrukcji wykonane z aluminium anodowanego | Tak |  |
| 5. | Podstawa w kształcie litery H, wyposażona w koła w obudowie ze stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 6. | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia | Tak |  |
| 7. | Wymiary całkowite wózka - szerokość: 840 mm (+/-5 cm) - głębokośc 430 mm (+/-5 cm) - wysokość: 880 mm (+/-5 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 10 Wózek koszowy - 2 półki - 6 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek koszowy wyposażony w dwie półki koszowe o wymiarach: - szerokość: 655 mm (+/- 2 cm) - głębokość: 405 mm (+/- 2 cm) - wysokość 90 mm (+/- 2 cm) | Tak (podać) |  |
| 2. | Możliwość regulacji wysokości półek za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych | Tak |  |
| 3. | Stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 4. | Podstawa, półki koszowe, uchwyt do prowadzenia ze stali malowanej proszkowo, łączniki mocujące półki do konstrukcji wykonane z aluminium anodowanego | Tak |  |
| 5. | Podstawa w kształcie litery H, wyposażona w koła w obudowie ze stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 6. | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia | Tak |  |
| 7. | Wymiary całkowite wózka - szerokość: 840 mm (+/-5 cm) - głębokośc 430 mm (+/-5 cm) - wysokość: 880 mm (+/-5 cm) | Tak (podać) |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 2 WÓZKI. STOLIKI  ZABIEGOWE ORAZ ODDZIAŁOWE

| Poz. 1 Wózek zabiegowy z 2 szufladami - 3 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25 mm, z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia, skierowanymi ku górze, stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji. | Tak (podać) |  |
| 3. | Stolik wyposażony w 1 blat z pogłębieniem oraz w szafkę z dwoma szufladami (wysokość frontu 3x130 mm) | Tak |  |
| 4. | Stelaż wyposażony w 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm w kolorze białym, w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
| 5. | Wymiary całkowite stolika: - szerokość: 570 mm (+/-20 mm) - głębokość: 550 mm (+/-20 mm) - wysokość: 900 mm (+/-20 mm) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wymiary powierzchni użytkowej blatów: - szerokość: 400 mm (+/-20 mm) - głębokość: 450 mm (+/-20 mm) | Tak (podać) |  |
| 7. | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - szerokość: 375 mm (+/-20 mm) - głębokość: 430 mm (+/-20 mm) - wysokość: 105 mm (+/-20 mm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 2 Wózek zabiegowy z 3 szufladami - 1 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25 mm, z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze, stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji. | Tak (podać) |  |
| 3. | Stolik wyposażony w 1 blat z pogłębieniem oraz w szafkę z trzema szufladami (wysokość frontu 3x130 mm) | Tak |  |
| 4. | Stelaż wyposażony w 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm w kolorze białym, w tym dwa z blokadą. | Tak (podać) |  |
| 5. | Wymiary całkowite stolika: - szerokość: 570 mm (+/-20 mm) - głębokość: 550 mm (+/-20 mm) - wysokość: 900 mm (+/-20 mm) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wymiary powierzchni użytkowej blatów: - szerokość: 400 mm (+/-20 mm) - głębokość: 450 mm (+/-20 mm) | Tak (podać) |  |
| 7. | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - szerokość: 375 mm (+/-20 mm) - głębokość: 430 mm (+/-20 mm) - wysokość: 105 mm (+/-20 mm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 3 Wózek zabiegowy z 2 półkami - 3 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. | Tak |  |
| 2. | Stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25 mm z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze, stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji. | Tak (podać) |  |
| 3. | Stolik wyposażony w 2 blaty z pogłębieniem | Tak |  |
| 4. | Stelaż wyposażony w 4 mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm w kolorze szarym, w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
| 5. | Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: - szerokość: 1150 mm (+/-20 mm) - głębokość: 500 mm (+/-20 mm) - wysokość: 900 mm (+/-20 mm) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wymiary blatów: - szerokość: 1100 mm (+/-20 mm) - głębokość: 500 mm (+/-20 mm) | Tak (podać) |  |
| 7. | Wymiary powierzchni użytkowej blatów: - szerokość: 1050 mm (+/-20 mm) - głębokość: 450 mm (+/-20 mm) | Tak (podać) |  |

| Poz 4 Stolik oddziałowy z 3 półkami, ze stelażem na worki na odpady - 6 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości blatów, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | Tak |  |
| 2. | Wykonanie: -1 x blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy -1 x wyprofilowana rączka do prowadzenia z kształtownika kwadratowego - 2 x blat w formie wyjmowanych kuwet z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 3. | Wyposażenie - 1 x stelaż do worka na odpady, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z pokrywą z tworzywa ABS - 1 x koszyk na akcesoria, malowany proszkowo, wymiary 290x96x90mm | Tak (podać) |  |
| 4. | Wymiary całkowite: długość 680 mm (+/- 20 mm) głebokość 430 mm (+/- 20 mm) wysokość 890 mm (+/- 20 mm) | Tak (podać) |  |
| 5. | Wymiary powierzchni użytkowej blatu: długość 358mm (+/- 10 mm) głebokość 288 mm (+/- 10 mm) wysokość 17 mm (+/- 10 mm) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wymiary kuwety: długość 395mm (+/- 10 mm) głebokość 325 mm (+/- 10 mm) wysokość 65 mm (+/- 10 mm) | Tak (podać) |  |
|  | Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak (podać) |  |

| Poz. 5 Stolik oddziałowy z 2 półkami z przegródkami na leki - 1 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stolik do rozwożenia leków wyposażony w 2 blaty w formie 4 wyjmowanych tac wykonanych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Wyposażony w cztery koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak (podać) |  |
| 3. | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, zamontowany na krótszym boku. Uchwyt wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm. | Tak (podać) |  |
| 4. | Wymiary całkowite: - szerokość: 660 mm (+/- 20mm) - głębokość: 430 mm (+/- 20mm) - wysokość: 890 mm (+/- 20mm) | Tak (podać) |  |
| 5. | Tace wyposażone w przegródki na leki z tworzywa PE - 60 na 1 poziom. | Tak |  |
| 6. | Powierzchnia tac szlifowana | Tak |  |
| 7. | Grubość tacy 0,8 mm. | Tak |  |
| 8. | Wyposażenie dodatkowe: - 1 x koszyk na akcesoria, malowany proszkowo, wymiary 290x96x90mm (+/- 5mm) - 1 x uchylna miska o średnicy 220mm i poj. 2,5 l | Tak (podać) |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 3  STOLIKI INSTRUMENTALNE, STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE

| Poz. 1 Stolik instrumentalny typu MAYO - 15 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Podstawa w kształcie litery T, wyposażona w 3 koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, wszystkie z blokadą | Tak (podać) |  |
| 3. | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z przegłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu | Tak |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu - podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego | Tak |  |
| 5. | Wymiar blatu: 750 x 500 mm (+/- 20 mm) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpiecznie | Tak |  |
| 7. | Wymiary stolika: - wysokość 950-1320 mm (+/- 20 mm) - szerokość 500 mm (+/- 20 mm) - długość 750 mm (+/- 20 mm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 2 Stolik instrumentalny - 6 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wymiary stolika: - wysokość: 850-1200 mm (+/- 10 mm) - szerokość: 1100 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 600 mm (+/-10 mm) | Tak (podać) |  |
| 2. | Konstrukcja stolika w całości wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 3. | Stolik wyposażony w 4 kółka pojedyncze w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, wszystkie z blokadą | Tak (podać) |  |
| 4. | Blat z przetłoczeniem wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, o wymiarach zewnętrznych 1100x600 mm (+/-10 mm) - powierzchnia użytkowa blatu: 1050x550 mm (+/- 10 mm) | Tak (podać) |  |
| 5. | Regulacja wysokości śrubowa za pomocą korby w zakresie 850-1200 mm (+/- 10 mm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 3 Stolik przyłóżkowy typu przyjaciel - 4 szt. (CPV 33192000-2 Meble medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stolik przyłóżkowy z ręczną regulacją wysokości w zakresie 850-1300mm (+/-20mm) | Tak (podać) |  |
| 2. | Stelaż i podstawa stalowe, lakierowany proszkowo na kolor biały | Tak |  |
| 3. | Podstawa wyposażona w cztery koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75mm, w tym dwa z blokadą | Tak (podać) |  |
| 4. | Blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym z pogłębieniem | Tak |  |
| 5. | Wymiary blatu: 730x410mm (+/-20mm) Wymiary podstawy: 730x430mm (+/-20mm) | Tak (podać) |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 4  STOJAKI NA KROPLÓWKI

| Poz. 1 Stojak na kroplówki - 18 szt. (CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1320-2250 mm | Tak (podać) |  |
| 2. | Podstawa pięcioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 na kółkach o średnicy min. 50 mm, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: min. 600 mm | Tak (podać) |  |
| 3. | Kolumna zewnętrzna i wewnętrzną z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 4. | Głowica na 4 haczyki, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |

| Poz. 2 Stojak na kroplówki z listwą - 6 szt. (CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1320-2250 mm | Tak (podać) |  |
| 2. | Podstawa pięcioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 na kółkach o średnicy min. 50 mm, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: min. 600 mm | Tak (podać) |  |
| 3. | Kolumna zewnętrzna i wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 4. | Głowica na 4 haczyki, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 5. | Stojak wyposażony w listwę zasilającą na 5 gniazd z adapterem umożliwiającym zwinięcie kabla | Tak |  |

| Poz. 3 Stojak na kroplówki z obniżonym środkiem ciężkości - 10 szt. (CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1320-2150 mm przystosowany do instalacji kilku pomp infuzyjnych | Tak (podać) |  |
| 2. | Stojak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (podstawa, kolumna, głowica) | Tak |  |
| 3. | Stabilna podstawa z obniżonym środkiem ciężkości, pięcioramienna na kółkach o średnicy 75 mm (+/- 5%) w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą; średnica podstawy: 610 mm (+/- 5%) | Tak (podać) |  |
| 4. | Teleskopowa kolumna , z której wychodzi rurka, zakończona głowicą na 4 haczyki | Tak |  |
| 6. | Nośność stojaka: minimum 20 kg | Tak |  |

| Poz. 4 Stojak na kroplówki z obniżonym środkiem ciężkości z listwą zasilającą - 4 szt. (CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1320-2150 mm przystosowany do instalacji kilku pomp infuzyjnych | Tak (podać) |  |
| 2. | Stojak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (podstawa, kolumna, głowica) | Tak |  |
| 3. | Stabilna podstawa z obniżonym środkiem ciężkości, pięcioramienna na kółkach o średnicy 75 mm (+/- 5%) w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą; średnica podstawy: 610 mm (+/- 5%) | Tak (podać) |  |
| 4. | Teleskopowa kolumna, z której wychodzi rurka, zakończona głowicą na 4 haczyki | Tak |  |
| 6. | Nośność stojaka: minimum 20 kg | Tak (podać) |  |
| 7 | Stojak wyposażony w listwę zasilającą na 5 gniazd z adapterem umożliwiającym zwinięcie kabla, adapter wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 5 PODESTY OPERACYJNE, WIESZAKI NA FARTUCHY RTG

| Poz. 1 Podest operacyjny dwustopniowy - 6 szt. (CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Podest operacyjny dwustopniowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja podestu wykonana z kształtowników | Tak |  |
| 3. | Stopnie podestu pokryte materiałem antypoślizgowym | Tak |  |
| 4. | Wszystkie nóżki z możliwością wypoziomowania. | Tak |  |
| 5. | Wymiary: - szerokość: 480 mm (+/-5 cm) - głębokość: 650 mm (+/-5 cm) - wysokość: 425 mm (+/-5 cm) | Tak |  |

| Poz. 2 Podest operacyjny dwustopniowy z poręczą - 3 szt. (CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Podest operacyjny dwustopniowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja podestu wykonana z kształtowników | Tak |  |
| 3. | Stopnie podestu pokryte materiałem antypoślizgowym. | Tak |  |
| 4. | Wszystkie nóżki z możliwością wypoziomowania | Tak |  |
| 5. | Poręcze z możliwością regulacji wysokości w zakresie od 1115-1360mm, lub demontażu (+/ 5 cm) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wymiary podestu bez poręczy: - szerokość: 480 mm (+/-5 cm) - głębokość: 650 mm (+/-5 cm) - wysokość: 425 mm ( +/-5 cm)" | Tak (podać) |  |

| Poz. 3 Podest operacyjny jednostopniowy, wysokość 130 mm - 6 szt. (CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja podestu wykonana z kształtowników | Tak |  |
| 3. | Stopnie podestu pokryte materiałem antypoślizgowym | Tak |  |
| 4. | Wszystkie nóżki z możliwością wypoziomowania | Tak |  |
| 5. | Wymiary: - szerokość: 480 mm (+/-5 cm) - głębokość: 320 mm (+/-5 cm) - wysokość: 130 mm (+/-5 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 4 Podest operacyjny jednostopniowy, wysokość 220 mm - 6 szt. (CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja podestu wykonana z kształtowników. | Tak |  |
| 3. | Stopnie podestu pokryte materiałem antypoślizgowym. | Tak |  |
| 4. | Wszystkie nóżki z możliwością wypoziomowania. | Tak |  |
| 5. | Wymiary: - szerokość: 480 mm (+/-5 cm) - głębokość: 320 mm (+/-5 cm) - wysokość: 220 mm (+/-5 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 5 Wieszak mobilny na fartuchy RTG - 2 szt. (CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wieszak mobilny na fartuchy RTG, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 2. | Podstawa wyposażona w cztery koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100mm, dwa koła z blokadą | Tak |  |
| 3. | Wieszak wyposażony w dwa rzędy uchwytów na fartuchy, półfartuchy i garsonki ołowiane. Sześć uchwytów w każdym rzędzie. | Tak |  |
| 4. | Wymiary: - szerokość: 820 mm (+/-10 cm) - głębokość: 580 mm (+/-10 cm) - wysokość: 1800 mm (+/-10 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 6 Wieszak na fartuchy RTG ścienny 3-ramienny - 10 szt. (CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne) |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wieszak ścienny z 3 uchwytami na fartuchy RTG | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja w całości wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 6  WÓZKI REANIMACYJNE, ANESTEZJOLOGICZNE, WÓZKI NA LEKI

| Poz. 1 Wózek reanimacyjny ze stali lakierowanej proszkowo - 1 szt. CPV 33192000-2 Meble medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów | Tak (podać) |  |
| 2. | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 5 mm) Możliwość łatwego demontażu blatu oraz wymiany w przyszłości na nowy - dostępność wymiennych blatów przez min. 10 lat. | Tak (podać) |  |
| 3. | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 10 kolorów | Tak (podać) |  |
| 4. | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w 4 koła z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą, | Tak (podać) |  |
| 5. | Prowadnice szuflad z samodociągiem | Tak |  |
| 6. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 4 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa -1 x wysuwany blat boczny, stalowy lakierowany proszkowo w wymiarach 430x430mm -1 x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacja wysokości i obrotu - 1 x wieszak kroplówki z dwoma haczykami - 1 x deska do przeprowadzania RKO wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego - 1 x pojemnik na narzędzia o wymiarach 325x175x40mm (+/- 10 mm) - 1 x uchwyt butli z tlenem - 1 x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, umieszczony w obudowie drucianej - 1 x pojemnik na zużyte igły, z mocowaniem na szynę - 1 x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 10 kolorów | Tak (podać) |  |
| 7. | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670 mm (+/- 5 cm) - głębokość: 570 mm (+/- 5 cm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 2 cm) | Tak (podać) |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad: - 2 szuflady o wysokości frontu 97 mm (+/- 10 mm) - 1 szuflada o wysokości frontu 156 mm (+/- 10 mm) - 2 szuflada o wysokości frontu 175 mm (+/- 5 mm) | Tak (podać) |  |

| Poz.2 Wózek reanimacyjny - 4 szt. CPV 33192000-2 Meble medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| 3. | Wyrób medyczny klasy I, spełniający wymogi europejskiej dyrektywy 93/42/EEC, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą 2007/47/EC. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek wykonany z lekkich i trwałych materiałów syntetycznych i stalowych pokrytych powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym. | Tak |  |
| 2. | Każdy element łatwy w myciu i dezynfekcji. Zaokrąglone linie, bez ostrych narożników, krawędzi. | Tak |  |
| 3. | Górny blat tworzywowy, wyposażony w podwyższoną krawędź przytrzymującą płyn oraz wbudowaną podwyższoną ścianką z trzech stron, która może być używana jako uchwyt do przemieszczania. | Tak |  |
| 4. | Budowa krawędzi blatu zapewniająca łatwe chwytanie i zwiększająca manewrowość wózka. | Tak |  |
| 5. | Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem oraz wbudowanymi kolorowymi uchwytami i mocowaniami na etykiety (kolor uchwytów do wyboru przez Zamawiającego minimum szary, biały) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wygodne ergonomiczne uchwyty szuflad. | Tak |  |
| 7. | Szuflady zamontowane na ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem. | Tak |  |
| 8. | Szuflady zamykane za pomocą centralnego zamka ze składanym kluczem. | Tak |  |
| 9. | Wózek zamykany centralnie na klucz ze zgięciem/składaniem. | Tak |  |
| 10. | Wymiary wózka: - szerokość 74 cm, (+/- 1 cm) - głębokość 70 cm,(+/- 1 cm) - wysokość 104 cm (+/- 1 cm) - wysokość z nadstawką 144 cm bez wyposażenia (+/- 1 cm) | Tak (podać) |  |
| 11. | Wysokość blatu górnego na poziomie 100 cm (+/- 1 cm) zaokrąglone krawędzie wózka. | Tak (podać) |  |
| 12. | 4 koła antystatyczne o niskim tarciu w celu łatwiejszej manewrowalności wózkiem, z odbojnikami chroniącymi przed uszkodzeniem, w tym 2 z blokadą. | Tak |  |
| 13. | Blat z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. | Tak |  |
| 14. | - 2 szuflady szerokość min. 450 mm i wysokość 75 mm (+/- 10 mm) czerwony uchwyt, - 2 szuflady szerokość min. 450 mm i wysokość 150 mm (+/- 10 mm), czerwony uchwyt, - 1 szuflada min. 450 mm i wysokość 225 mm (+/- 10 mm), czerwony uchwyt. | Tak (podać) |  |
| 15. | Dodatkowa półka wysuwana spod blatu bocznego z lewej strony. | Tak |  |
| 16. | Po prawej stronie wózka na bocznej ścianie 2 metalowe uchwyty na dodatkowe akcesoria. | Tak |  |
| 17. | Wyposażenie dodatkowe: - minimum. 3 uchylne pojemniki z boku wózka na dodatkowe akcesoria z kątem otwarcia 40 ° (+/- 1°) zdejmowane do mycia i dezynfekcji. - wieszak kroplówki z regulacją wysokości z 4 haczykami z prawej strony blatu. - półka na defibrylator z blokada ustawienia, montowana z lewej strony w narożniku blatu, wyposażona w 2 pasy mocujące. - deska do resuscytacji zamontowana na tylnej ściance wózka. - 1 uchwyt na butlę z tlenem na tylnej ścianie wózka, Możliwość regulacji do różnych wielkości butli. - pojemnik na zużyte igły. - pojemnik na narzędzia w kolorze niebieskim w celu łatwej identyfikacji. - kosz na odpady o pojemności 10 l (+/- 1 l) otwierany kolanem montowany do szyny bocznej z boku wózka. | Tak (podać) |  |
| 18. | Waga wózka max. 60 kg. | Tak (podać) |  |

| Poz. 3 Wózek anestezjologiczny - 11 szt. CPV 33192000-2 Meble medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| 3. | Wyrób medyczny klasy I, spełniający wymogi europejskiej dyrektywy 93/42/EEC, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą 2007/47/EC. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek wykonany z lekkich i trwałych materiałów syntetycznych i stalowych pokrytych powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym. | Tak |  |
| 2. | Każdy element łatwy w myciu i dezynfekcji. Zaokrąglone linie, bez ostrych narożników, krawędzi. | Tak |  |
| 3. | Górny blat tworzywowy, wyposażony w podwyższoną krawędź przytrzymującą płyn oraz wbudowaną podwyższoną ścianką z trzech stron, która może być używana jako uchwyt do przemieszczania. | Tak |  |
| 4. | Budowa krawędzi blatu zapewniająca łatwe chwytanie i zwiększa manewrowość wózka. | Tak |  |
| 5. | Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem oraz wbudowanymi kolorowymi uchwytami i mocowaniami na etykiety (kolor uchwytów do wyboru przez Zamawiającego minimum: szary, biały) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wygodne ergonomiczne uchwyty szuflad. | Tak |  |
| 7. | Szuflady zamontowane na ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem. | Tak |  |
| 8. | Szuflady zamykane za pomocą centralnego zamka ze składanym kluczem. | Tak |  |
| 9. | Wymiary wózka: - szerokość 74 cm (+/- 1 cm) - głębokość 60 cm (+/- 1 cm) - wysokość 104 cm (+/- 1 cm) - wysokość z nadstawką 171 cm (bez akcesoriów) (+/- 1 cm) | Tak (podać) |  |
| 10. | Wysokość blatu górnego na poziomie 100 cm (+/- 1 cm) zaokrąglone krawędzie wózka. | Tak (podać) |  |
| 11. | 4 koła antystatyczne o niskim tarciu w celu łatwiejszej manewrowalności wózkiem, z odbojnikami chroniącymi przed uszkodzeniem, w tym 2 z blokadą. | Tak |  |
| 12. | Blat z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. | Tak |  |
| 13. | 3 szuflady o szerokości 45 cm i wysokości 15 cm (+/- 1 cm) z uchwytami (kolor do wyboru przez Zamawiającego minimum: szary, niebieski, zielony, żółty, czerwony), 1 szuflada o szerokości 45 cm i wysokości 22,5 cm (+/- 1 cm) z uchwytem (kolor do wyboru przez Zamawiającego) | Tak (podać) |  |
| 14. | Dodatkowa półka wysuwana spod blatu bocznego z lewej strony. | Tak |  |
| 15. | Po prawej stronie wózka na bocznej ścianie 2 metalowe uchwyty na dodatkowe akcesoria. | Tak |  |
| 16. | Nadstawka z uchwytem o regulowanej wysokości. | Tak |  |
| 17. | Nadstawka składająca się z 9 transparentnych uchylnych pojemników, 5 mniejszych w górnej części oraz 4 większych w dolnej części. | Tak |  |
| 18. | Wyposażenie dodatkowe: - wieszak kroplówki z 2 haczykami montowany do nadstawki. - uchwyt z miseczką nerkowatą mocowany do nadstawki. - pojemnik na zużyty sprzęt jednorazowy w kolorze żółtym, zamontowany w szynie bocznej nadstawki. - pojemnik na sprzęt do dezynfekcji, montowany do szyny nadstawki, z możliwością wlewania płynu dezynfekcyjnego i zabezpieczony zamknięciem w górnej części w postaci pokrywy. Wewnątrz koszyk do odciekania. Pojemnik w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji. - uchwyt na cewnik. - kosz na odpady o pojemności 10 l (+/- 1 l) otwierany kolanem. - szuflady wyposażone w przegródki | Tak (podać) |  |

| Poz. 4 Wózek anestezjologiczny podwójny - 5 szt. CPV 33192000-2 Meble medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| 3. | Wyrób medyczny klasy I, spełniający wymogi europejskiej dyrektywy 93/42/EEC, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą 2007/47/EC. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek wykonany z lekkich i trwałych materiałów syntetycznych i stalowych pokrytych powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym. | Tak |  |
| 2. | Każdy element łatwy w myciu i dezynfekcji. Zaokrąglone linie, bez ostrych narożników, krawędzi. | Tak |  |
| 3. | Górny blat tworzywowy, wyposażony w podwyższoną krawędź przytrzymującą płyn oraz wbudowaną podwyższoną ścianką z trzech stron, która może być używana jako uchwyt do przemieszczania. | Tak |  |
| 4. | Budowa krawędzi blatu zapewniająca łatwe chwytanie i zwiększa manewrowość wózka. | Tak |  |
| 5. | Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem oraz wbudowanymi kolorowymi uchwytami i mocowaniami na etykiety. (kolor uchwytów do wyboru przez Zamawiającego minimum: szary, biały) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wygodne ergonomiczne uchwyty szuflad. | Tak |  |
| 7. | Szuflady zamontowane na ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem. | Tak |  |
| 8. | Szuflady zamykane za pomocą centralnego zamka ze składanym kluczem. | Tak |  |
| 9. | Wymiary wózka: - szerokość 114 cm (+/-1 cm), - głębokość 60 cm (+/-1 cm), - wysokość 104 cm (+/-1 cm), - wysokość z nadstawką 171 cm (+/-1 cm) | Tak (podać) |  |
| 10. | Wysokość blatu górnego na poziomie 100 cm (+/- 1 cm) zaokrąglone krawędzie wózka. | Tak (podać) |  |
| 11. | Podstawa wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i zadrapania, łatwa w myciu i dezynfekcji. | Tak |  |
| 12. | 4 koła antystatyczne o niskim tarciu w celu łatwiejszej manewrowalności wózkiem, z odbojnikami chroniącymi przed uszkodzeniem, w tym 2 z blokadą. | Tak |  |
| 13. | Blat z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. | Tak |  |
| 14. | Wózek wyposażony w dwa zestawy szuflad położonych obok siebie po 4 w rzędzie: - 3+3 szuflady o szerokości 450 mm(+/-10mm), i wysokości 150 mm, (+/-10 mm), z uchwytem (kolor do wyboru przez Zamawiającego minimum: szary, niebieski, zielony, żółty, czerwony), - 1+1 szuflada o szerokości 450 mm(+/-10mm), i wysokości 225 mm, (+/-10 mm), z uchwytem (kolor do wyboru przez Zamawiającego minimum: szary, niebieski, zielony, żółty, czerwony). | Tak (podać) |  |
| 15. | Dodatkowa półka wysuwana spod blatu bocznego z lewej strony. | Tak |  |
| 16. | Po prawej stronie wózka na bocznej ścianie 2 metalowe uchwyty na dodatkowe akcesoria. | Tak |  |
| 17. | Nadstawka z uchwytem o regulowanej wysokości. | Tak |  |
| 18. | Nadstawka składająca się z 9 transparentnych uchylnych pojemników, 5 mniejszych w górnej części oraz 4 większych w dolnej części. | Tak |  |
| 19. | Wyposażenie dodatkowe: - Wieszak kroplówki z 2 haczykami montowany do nadstawki. - Uchwyt z miseczką nerkowatą mocowany do nadstawki. - Pojemnik na zużyty sprzęt jednorazowy w kolorze żółtym, zamontowany w szynie bocznej nadstawki. - Pojemnik na sprzęt do dezynfekcji, montowany do szyny nadstawki, z możliwością wlewania płynu dezynfekcyjnego i zabezpieczony zamknięciem w górnej części w postaci pokrywy. Wewnątrz koszyk do odciekania. Pojemnik w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji. - Uchwyt na cewnik. - Kosz na odpady o pojemności (+/- 1 l) 10 l otwierany kolanem. - szuflady wyposażone w przegródki | Tak (podać) |  |

| Poz. 5 Wózek anestezjologiczny podwójny dla perfuzji - 4 szt. CPV 33192000-2 Meble medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| 3. | Wyrób medyczny klasy I, spełniający wymogi europejskiej dyrektywy 93/42/EEC, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą 2007/47/EC. | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek wykonany z lekkich i trwałych materiałów syntetycznych i stalowych pokrytych powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym. | Tak |  |
| 2. | Każdy element łatwy w myciu i dezynfekcji. Zaokrąglone linie, bez ostrych narożników, krawędzi. | Tak |  |
| 3. | Górny blat tworzywowy, wyposażony w podwyższoną krawędź przytrzymującą płyn oraz wbudowaną podwyższoną ścianką z trzech stron, która może być używana jako uchwyt do przemieszczania. | Tak |  |
| 4. | Budowa krawędzi blatu zapewniająca łatwe chwytanie i zwiększa manewrowość wózka. | Tak |  |
| 5. | Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem oraz wbudowanymi kolorowymi uchwytami i mocowaniami na etykiety. (kolor uchwytów do wyboru przez Zamawiającego minimum szary, biały) | Tak (podać) |  |
| 6. | Wygodne ergonomiczne uchwyty szuflad. | Tak |  |
| 7. | Szuflady zamontowane na ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem. | Tak |  |
| 8. | Szuflady zamykane za pomocą centralnego zamka ze składanym kluczem. | Tak |  |
| 9. | Wymiary wózka: - szerokość 114 cm (+/-1 cm), - głębokość 60 cm (+/-1 cm), - wysokość 104 cm (+/-1 cm), - wysokość z nadstawką 171 cm (+/-1 cm) | Tak (podać) |  |
| 10. | Wysokość blatu górnego na poziomie 100 cm (+/- 1 cm) zaokrąglone krawędzie wózka. | Tak (podać) |  |
| 11. | Podstawa wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i zadrapania, łatwa w myciu i dezynfekcji. | Tak |  |
| 12. | 4 koła antystatyczne o niskim tarciu w celu łatwiejszej manewrowalności wózkiem, z odbojnikami chroniącymi przed uszkodzeniem, w tym 2 z blokadą. | Tak |  |
| 13. | Blat z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. | Tak |  |
| 14. | Wózek wyposażony w dwa zestawy szuflad położonych obok siebie po 4 w rzędzie: - 3+3 szuflady o szerokości 450 mm(+/-10mm), i wysokości 150 mm, (+/-10 mm), z uchwytem (kolor do wyboru przez Zamawiającego minimum: szary, niebieski, zielony, żółty, czerwony), - 1+1 szuflada o szerokości 450 mm(+/-10mm), i wysokości 225 mm, (+/-10 mm), z uchwytem (kolor do wyboru przez Zamawiającego minimum: szary, niebieski, zielony, żółty, czerwony). | Tak (podać) |  |
| 15. | Dodatkowa półka wysuwana spod blatu bocznego z lewej strony. | Tak |  |
| 16. | Po prawej stronie wózka na bocznej ścianie 2 metalowe uchwyty na dodatkowe akcesoria. | Tak |  |
| 17. | Nadstawka z uchwytem o regulowanej wysokości. | Tak |  |
| 18. | Nadstawka składająca się z 9 transparentnych uchylnych pojemników, 5 mniejszych w górnej części oraz 4 większych w dolnej części. | Tak |  |
| 19. | Wyposażenie dodatkowe: - 2 półki ze stali nierdzewnej mocowane w nadstawce obok pojemników, z 1 przegrodą. - 1 podwójny wieszak infuzyjny na nadstawkę. - 1 uchwyt na nerkę medyczną. - 1 pojemnik do dezynfekcji z uchwytem na nadstawkę. - 1 pojemnik na zużyte igły. - 1 uchwyt na cewnik. | Tak (podać) |  |

| Poz. 6 Wózek do dystrybucji leków z szufladami - 5 szt. CPV 33192000-2 Meble medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek do dystrybucji leków. | Tak |  |
| 2. | Wózek o lekkiej konstrukcji wykonanej z aluminium. | Tak |  |
| 3. | Wyposażony w 4 szuflady. | Tak |  |
| 4. | Szuflady z zamkiem centralnym. | Tak |  |
| 5. | Blat roboczy oraz uchwyty boczne wykonane z tworzywa PP o dużej wytrzymałości, panele boczne z tworzywa ABS. | Tak |  |
| 6. | 4 mobilne koła, w tym 2 z blokadą | Tak |  |
| 7. | Na wyposażeniu po obu stronach wózka kosz na odpady. | Tak |  |
| 8. | Wymiary wózka: - szerokość 76 cm (+/- 1 cm), - głębokość 49 cm (+/- 1 cm), - wysokość 103 cm (+/- 1 cm), - wysokość bez kół 93 cm (+/- 1 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 7 Wózek do przewożenia leków z tacami - 2 szt. CPV 33192000-2 Meble medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek do przewozu leków. Podstawa wyposażona w cztery koła, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu. | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja wózka aluminiowa | Tak |  |
| 3. | Blat oraz uchwyty boczne wykonane z tworzywa PP. | Tak |  |
| 4. | Wózek wyposażony w 3 wąskie półki z pogłębieniem. | Tak |  |
| 5. | Wyposażenie: - taca na 32 kieliszki do podawania leków z wsuwkami na szczegółowy opis; - po obu stronach wózka kosz na odpady. | Tak |  |
| 6. | Wymiary: - szerokość 65,5 cm (+/- 1 cm) - głębokość 37 cm (+/- 1 cm) - wysokość 90 cm (+/- 1 cm) | Tak (podać) |  |

| Poz. 8 Wózek opatrunkowy z szufladą - 5 szt. CPV 33192000-2 Meble medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 2. | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wózek opatrunkowy. | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali, aluminium oraz wysokiej jakości tworzywa ABS | Tak |  |
| 3. | Szuflada pod blatem wózka. | Tak |  |
| 4. | Wózek z dwoma blatami ze stalowymi relingami z trzech stron, na dole wysuwana kuweta. | Tak |  |
| 5. | Praktyczne uchwyty do prowadzenia z dwóch stron wózka. | Tak |  |
| 6. | Cichobieżne koła z hamulcami. | Tak |  |
| 7. | Wyposażenie: - 2 pojemniki na zużyte igły umieszczone w uchwycie podwójnym z boku wózka; - kosz na odpady otwierany nożnie; - otwarty pojemnik z drugiej strony wózka na podręczne akcesoria. | Tak |  |
| 8. | Wymiary: - długość 82 cm (+/- 1 cm) - wysokość 97 cm (+/- 1 cm) - głębokość 64 cm (+/- 1 cm) | Tak (podać) |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 7  FARTUCHY OCHRONNE RTG

| Poz. 1. Fartuch ochronny RTG jednostronny – rozmiar M – 2 szt. CPV: 35113420-9 Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) | Tak |  |
| 2. | Zgodność z normą IEC 61331-3:2014 lub równoważną | Tak |  |
| 3. | Zgodność z normą IEC 61331-1:2014 lub równoważną | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wykonanie z materiału bezołowiowego | Tak |  |
| 2. | Ochrona radiologiczna: 0,5 mm Pb | Tak |  |
| 3. | Rozmiary mierzone na płasko: szerokość: 60 cm, długość: 110 cm (+/- 2 cm) | Tak (podać) |  |
| 4. | Wbudowane wkładki odciążające ramiona | Tak |  |
| 5. | Zapinany na rzepy | Tak |  |
| 6. | Kolor fartucha min. 9 kolorów: niebieski, błękitny, jasny zielony, zielony, szary, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, do wyboru przez Zamawiającego | Tak (podać) |  |
| 7. | W komplecie osłona tarczycy z materiału ołowianego – rozmiar uniwersalny, długość 62 cm, zapinana na rzep. Ochrona radiologiczna: 0,5 mm PB | Tak (podać) |  |
| 8. | Wieszak do przechowywania | Tak |  |
| 9. | Gwarancja 12 miesięcy | Tak |  |

| Poz. 2. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar S – 5 szt. CPV: 35113420-9 Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) | Tak |  |
| 2. | Zgodność z normą IEC 61331-3:2014 lub równoważną | Tak |  |
| 3. | Zgodność z normą IEC 61331-1:2014 lub równoważną | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wykonanie z materiału bezołowiowego | Tak |  |
| 2. | Fartuch ochronny dwuczęściowy typu garsonka (kamizelka + spódnica) | Tak |  |
| 3. | Ochrona radiologiczna: kamizelka: 0,35 mm Pb, spódnica: 0,5 mm Pb | Tak (podać) |  |
|  | Rozmiary mierzone na płasko: kamizelka: szerokość: 50 cm, długość: 50 cm (+/- 2 cm) spódnica: szerokość 42 cm, długość: 50 cm (+/- 2 cm) | Tak (podać) |  |
| 4. | Składający się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy dla rozłożenia równomiernego wagi na barki i biodra. | Tak |  |
| 5. | Kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki. | Tak |  |
| 6. | Obie części zapinane "na zakładkę" | Tak |  |
| 7. | Elastyczny pas dla wsparcia lędźwi | Tak |  |
| 8. | Zakładka w kamizelce na obwodzie spódnicy o szerokości 10 cm zapewniająca dodatkową ochronę | Tak |  |
| 9. | Kolor fartucha min. 9 kolorów: niebieski, błękitny, jasny zielony, zielony, szary, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, do wyboru przez Zamawiającego | Tak (podać) |  |
| 10. | W komplecie osłona tarczycy z materiału ołowianego – rozmiar uniwersalny, długość 62 cm, zapinana na rzep. Ochrona radiologiczna: 0,5 mm PB | Tak (podać) |  |
| 11. | Wieszak do przechowywania | Tak |  |
| 12. | Gwarancja 12 miesięcy | Tak |  |

| Poz. 3. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar M – 6 szt. CPV: 35113420-9 Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) | Tak |  |
| 2. | Zgodność z normą IEC 61331-3:2014 lub równoważną | Tak |  |
| 3. | Zgodność z normą IEC 61331-1:2014 lub równoważną | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wykonanie z materiału bezołowiowego | Tak |  |
| 2. | Fartuch ochronny dwuczęściowy typu garsonka (kamizelka + spódnica) | Tak |  |
| 3. | Ochrona radiologiczna: kamizelka: 0,35 mm Pb, spódnica: 0,5 mm Pb | Tak (podać) |  |
| 4. | Rozmiary mierzone na płasko: kamizelka: szerokość: 55 cm, długość: 63 cm (+/- 2 cm) spódnica: szerokość 44 cm, długość: 57 cm (+/- 2 cm) | Tak (podać) |  |
| 5. | Składający się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy dla rozłożenia równomiernego wagi na barki i biodra. | Tak |  |
| 6. | Kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki. | Tak |  |
| 7. | Obie części zapinane "na zakładkę" | Tak |  |
| 8. | Elastyczny pas dla wsparcia lędźwi | Tak |  |
| 9. | Zakładka w kamizelce na obwodzie spódnicy o szerokości 10 cm zapewniająca dodatkową ochronę | Tak |  |
| 10. | Kolor fartucha min. 9 kolorów: niebieski, błękitny, jasny zielony, zielony, szary, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, do wyboru przez Zamawiającego | Tak (podać) |  |
| 11. | W komplecie osłona tarczycy z materiału ołowianego – rozmiar uniwersalny, długość 62 cm, zapinana na rzep. Ochrona radiologiczna: 0,5 mm PB | Tak (podać) |  |
| 12. | Wieszak do przechowywania | Tak |  |
| 13. | Gwarancja 12 miesięcy | Tak |  |

| Poz. 4. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar L – 6 szt. CPV: 35113420-9 Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) | Tak |  |
| 2. | Zgodność z normą IEC 61331-3:2014 lub równoważną | Tak |  |
| 3. | Zgodność z normą IEC 61331-1:2014 lub równoważną | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wykonanie z materiału bezołowiowego | Tak |  |
| 2. | Fartuch ochronny dwuczęściowy typu garsonka (kamizelka + spódnica) | Tak |  |
| 3. | Ochrona radiologiczna: kamizelka: 0,35 mm Pb, spódnica: 0,5 mm Pb | Tak (podać) |  |
| 4. | Rozmiary mierzone na płasko: kamizelka: szerokość: 60 cm, długość: 68 cm (+/- 2 cm) spódnica: szerokość 48 cm, długość: 62 cm (+/- 2 cm) | Tak (podać) |  |
| 5. | Składający się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy dla rozłożenia równomiernego wagi na barki i biodra. | Tak |  |
| 6. | Kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki. | Tak |  |
| 7. | Obie części zapinane "na zakładkę" | Tak |  |
| 8. | Elastyczny pas dla wsparcia lędźwi | Tak |  |
| 9. | Zakładka w kamizelce na obwodzie spódnicy o szerokości 10 cm zapewniająca dodatkową ochronę | Tak |  |
| 10. | Kolor fartucha min. 9 kolorów: niebieski, błękitny, jasny zielony, zielony, szary, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, do wyboru przez Zamawiającego | Tak (podać) |  |
| 11. | W komplecie osłona tarczycy z materiału ołowianego – rozmiar uniwersalny, długość 62 cm, zapinana na rzep. Ochrona radiologiczna: 0,5 mm PB | Tak (podać) |  |
| 12. | Wieszak do przechowywania | Tak |  |
| 13. | Gwarancja 12 miesięcy | Tak |  |

| Poz. 5. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XL – 2 szt. CPV: 35113420-9 Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) | Tak |  |
| 2. | Zgodność z normą IEC 61331-3:2014 lub równoważną | Tak |  |
| 3. | Zgodność z normą IEC 61331-1:2014 lub równoważną | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wykonanie z materiału bezołowiowego | Tak |  |
| 2. | Fartuch ochronny dwuczęściowy typu garsonka (kamizelka + spódnica) | Tak |  |
| 3. | Ochrona radiologiczna: kamizelka: 0,35 mm Pb, spódnica: 0,5 mm Pb | Tak (podać) |  |
| 4. | Rozmiary mierzone na płasko: kamizelka: szerokość: 65 cm, długość: 72 cm (+/- 2 cm) spódnica: szerokość 54 cm, długość: 68 cm (+/- 2 cm) | Tak (podać) |  |
| 5. | Składający się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy dla rozłożenia równomiernego wagi na barki i biodra. | Tak |  |
| 6. | Kamizelka posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki. | Tak |  |
| 7. | Obie części zapinane "na zakładkę" | Tak |  |
| 8. | Elastyczny pas dla wsparcia lędźwi | Tak |  |
| 9. | Zakładka w kamizelce na obwodzie spódnicy o szerokości 10 cm zapewniająca dodatkową ochronę | Tak |  |
| 10. | Kolor fartucha min. 9 kolorów: niebieski, błękitny, jasny zielony, zielony, szary, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, do wyboru przez Zamawiającego | Tak (podać) |  |
| 11. | W komplecie osłona tarczycy z materiału ołowianego – rozmiar uniwersalny, długość 62 cm, zapinana na rzep. Ochrona radiologiczna: 0,5 mm PB | Tak (podać) |  |
| 12. | Wieszak do przechowywania | Tak |  |
| 13. | Gwarancja 12 miesięcy | Tak |  |

| Poz. 6. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XXL – 1 szt. CPV: 35113420-9 Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | 2022, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) | Tak |  |
| 2. | Zgodność z normą IEC 61331-3:2014 lub równoważną | Tak |  |
| 3. | Zgodność z normą IEC 61331-1:2014 lub równoważną | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 1. | Wykonanie z materiału bezołowiowego | Tak |  |
| 2. | Fartuch ochronny dwuczęściowy typu garsonka (kamizelka + spódnica) | Tak |  |
| 3. | Ochrona radiologiczna: kamizelka: 0,35 mm Pb, spódnica: 0,5 mm Pb | Tak (podać) |  |
| 4. | Rozmiary mierzone na płasko: kamizelka: szerokość: 70 cm, długość: 72 cm (+/- 2 cm) spódnica: szerokość 60 cm, długość: 68 cm (+/- 2 cm) | Tak (podać) |  |
| 5. | Składający się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy dla rozłożenia równomiernego wagi na barki i biodra. | Tak |  |
| 6. | Kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki. | Tak |  |
| 7. | Obie części zapinane są "na zakładkę" | Tak |  |
| 8. | Elastyczny pas dla wsparcia lędźwi | Tak |  |
| 9. | Zakładka w kamizelce na obwodzie spódnicy o szerokości 10 cm zapewniająca dodatkową ochronę | Tak |  |
| 10. | Kolor fartucha min. 9 kolorów: niebieski, błękitny, jasny zielony, zielony, szary, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, do wyboru przez Zamawiającego | Tak (podać) |  |
| 11. | W komplecie osłona tarczycy z materiału ołowianego – rozmiar uniwersalny, długość 62 cm, zapinana na rzep. Ochrona radiologiczna: 0,5 mm PB | Tak (podać) |  |
| 12. | Wieszak do przechowywania | Tak |  |
| 13. | Gwarancja 12 miesięcy | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |